## EXPA1E3
Kód | Názov | Cena 1 | Mena 1 | Cena 2 | Mena 2
AT21 | Prerušovač NSK, NK, TK, RZK, RSK, RK | 25.73 | EUR | 668.98 | CZK
AT23 | Zberač spalín NST, NT, TT, RZT, RST, RT | 12.41 | EUR | 322.66 | CZK
AT25 | Tesnenie pod ventilátor l 330 | 1.66 | EUR | 43.16 | CZK
AT26 | Ventilátor WSC ES30-98GR, RLG97/0034A8-3025LH-472 aew | 41.63 | EUR | 1082.38 | CZK
AT27 | Horák 13-ramenný, 1,25, NSK, NK, TK, RZK, RK | 38.34 | EUR | 996.84 | CZK
AT27A | Horák 13-ramenný, 1,15, NST, NT, TT, RZT, RST, RT | 38.34 | EUR | 996.84 | CZK
AT27B | Tryska k horáku - 1,15 | 0.23 | EUR | 5.98 | CZK
AT27C | Tryska k horáku - 1,25 | 0.23 | EUR | 5.98 | CZK
AT27D | Tryska k horáku - 0,82, 020.0082.00 | 0.23 | EUR | 5.98 | CZK
AT28 | Elektróda A50 zapaľ. + ioniz. 484892015498 | 3.9 | EUR | 101.4 | CZK
AT29 | 74-výmenník 501-NST, NSK | 148 | EUR | 3848 | CZK
AT29A | 388-výmenník 401-RT, RK, NT, NK, TT, TK | 112 | EUR | 2912 | CZK
AT30 | Snímač TP06 | 3.65 | EUR | 94.9 | CZK
AT31 | Snímač prietoku s konektorom 81972 | 27 | EUR | 702 | CZK
AT33 | Čerpadlo RS 15/6-3-PR 130 mm | 57.43 | EUR | 1493.18 | CZK
AT34 | Flexi hadica 1/4Fx1/2Fx26cm | 3.1 | EUR | 80.6 | CZK
AT40A | Expanzná nádoba 537/L, 7 L | 29 | EUR | 754 | CZK
AT40B | Expanzná nádoba 531/L, 8 L | 29 | EUR | 754 | CZK
AT41 | Poistný ventil 3bar | 4.6 | EUR | 119.6 | CZK
AT42 | Samoodvzdušňovací ventil 10bar | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
AT46C | Tlakomer 0-4bar, l=1500, čierny | 8.1 | EUR | 210.6 | CZK
AT64 | Ovládací panel s displejom MMI | 98 | EUR | 2548 | CZK
AT65 | Snímač teploty KT, KST | 4 | EUR | 104 | CZK
AU4100C | Plynový ventil KLV, VK4100C1000B | 58.42 | EUR | 1518.92 | CZK
AU4100M5 | Plynový ventil EZ, VK4100M5034B | 63 | EUR | 1638 | CZK
AU4100Q | Plynový ventil KLQ, VK4100Q2003B | 75.68 | EUR | 1967.68 | CZK
AU4100T | Tesnenie 33x33x1 TEMASIL | 0.1 | EUR | 2.6 | CZK
AU4105MR | Plynový ventil RZ, VK4105M5066B | 111 | EUR | 2886 | CZK
AU4115F | Plynový ventil na kondenzačný kotol, VK4115F2003 | 111 | EUR | 2886 | CZK
AU4115V | Plynový ventil, VK4115V2004 | 98 | EUR | 2548 | CZK
AU432PE | Plynový ventil VR432PE5011-0000 | 288.9 | EUR | 7511.4 | CZK
AU4600C | Plynový ventil EKO, V4600C1326B | 76.58 | EUR | 1991.08 | CZK
AU4600K | Krytka na plynový ventil EKO, PLQ | 1 | EUR | 26 | CZK
AU4600Q | Plynový ventil PLQ, V4600Q2018B | 98 | EUR | 2548 | CZK
AU4600T | Tesnenie 20x33x2 KLINGERIT | 0.1 | EUR | 2.6 | CZK
AU8620C | Plynový ventil do bezelektrických kotlov, VS8620C1003B | 79 | EUR | 2054 | CZK
BL23 | Spätná klapka 3/4" | 3.52 | EUR | 91.52 | CZK
BL24 | Poistný ventil 6bar so spätnou klapkou | 4.1 | EUR | 106.6 | CZK
BL25 | Termostat bojlerový TY 31 (TG300) | 12.28 | EUR | 319.28 | CZK
BL26 | Teplomer 120°C, 110.10146.00A | 10.75 | EUR | 279.5 | CZK
BL27 | Ručný odvzdušňovací ventil 3/8" | 1 | EUR | 26 | CZK
BL39 | Bojler - izolovaná nádoba OKC 60 | 330 | EUR | 8580 | CZK
CT10 | Kabeláž COMPACT | 27.88 | EUR | 724.88 | CZK
CT12 | Prerušovač ťahu - komín MCK | 49.46 | EUR | 1285.96 | CZK
CT14 | Spaľovacia komora komplet | 36.51 | EUR | 949.26 | CZK
DPC25005A | Kutáč DP15-45 (P) | 3.9 | EUR | 101.4 | CZK
DPC25009 | Rukoväť ku kefe (stáčaná, drôt 4 mm), pozinkovaná | 2.3 | EUR | 59.8 | CZK
DPC75001 | Kutáč DP75-95 (P) | 3.9 | EUR | 101.4 | CZK
DPD15007B | Kabeláž DPX LAMBDA | 14.31 | EUR | 372.06 | CZK
DPD15011 | Obežné koleso pr. 150mm, šírka 11mm, 6 lopatiek | 15.6 | EUR | 405.6 | CZK
DPD15020 | Kabeláž DP, DPX STANDARD | 5.7 | EUR | 148.2 | CZK
DPD15021 | Kabeláž DP, DPX PROFI | 3.6 | EUR | 93.6 | CZK
DPD25001B | Tesnenie ventilátora | 5.2 | EUR | 135.2 | CZK
DPD25002 | Tyčka dvierok pozinkovaná | 2.09 | EUR | 54.34 | CZK
DPD25003 | Lišta hornej komory | 6.3 | EUR | 163.8 | CZK
DPD25004 | Pletená šnúra zo skleného vlákna 14x14 | 12 | EUR | 312 | CZK
DPD25005 | Pletená šnúra zo skleného vlákna 18x18 | 12 | EUR | 312 | CZK
DPD25007B | Termostat spalinový, TY11, Inox, 0-300°C, l=2000mm | 17 | EUR | 442 | CZK
DPD25008A | Termostat kotlový, 40-90°C, l=1500mm | 12 | EUR | 312 | CZK
DPD25009 | Gombík čierny s ryskou | 1 | EUR | 26 | CZK
DPD25009A | Gombík čierny s logom ATTACK, ryska | 1 | EUR | 26 | CZK
DPD25010 | Podložka čierna | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
DPD25011 | Jímka na do DP kotlov | 5 | EUR | 130 | CZK
DPD25016 | Motor ventilátora FCJ4C52S - bez obežného kolesa (15DPX, 25DP, 25DPX, 35DP) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD25016C | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (25DP, 35DP) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD25016D | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (25DPN, 35DPN, 15DPX, 25DPX) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD25017 | Guľatá koncovka tiahla, ZO25-M6 | 2 | EUR | 52 | CZK
DPD25018A | Teplomer 120°C, l=1500mm | 11 | EUR | 286 | CZK
DPD25020 | Radiálne obežné koleso (150mm) | 9 | EUR | 234 | CZK
DPD25021 | Guľatá koncovka tiahla, ZO32-M10 | 2 | EUR | 52 | CZK
DPD25026C | Riadiaca elektronika RK-2001AT2 | 166 | EUR | 4316 | CZK
DPD25027 | Kabeláž DP STANDARD | 15 | EUR | 390 | CZK
DPD25028 | Kabeláž DP PROFI | 12 | EUR | 312 | CZK
DPD25029 | Zátka G1/2" | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
DPD25030 | Výplň dvierok | 15 | EUR | 390 | CZK
DPD25030U | Izolácia horných dvierok PEL | 15 | EUR | 390 | CZK
DPD25030UC | Izolácia spodných dvierok PEL | 15 | EUR | 390 | CZK
DPD25059 | Snímač teploty spalín TR050H-50 Pt1000, 2m LTG/PVS, dutinky | 29.5 | EUR | 767 | CZK
DPD25061 | Krytka otvoru spalinového termostatu | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
DPD25065 | Skrutka s okom (P) | 1.5 | EUR | 39 | CZK
DPD25069 | Guľatá koncovka tiahla, ZO25-M8 | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
DPD25110 | Silikónový kábel k ventilátoru, DP25-35 | 5.85 | EUR | 152.1 | CZK
DPD25202D | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (45DPX, 40DPX) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD25210 | Riadiaci systém LambdaControl | 1090 | EUR | 28340 | CZK
DPD25211 | Sada konektorov pre riadiaci systém LAMBDA | 22 | EUR | 572 | CZK
DPD25212A | Snímač teploty spalín AGF-2000mm | 64 | EUR | 1664 | CZK
DPD25213 | Snímač kotlovej teploty KF-1700mm LAMBDA | 26 | EUR | 676 | CZK
DPD25214 | Lambda sonda LSM11 | 190 | EUR | 4940 | CZK
DPD25215 | Izolačný nosič Lambda sondy | 15 | EUR | 390 | CZK
DPD25216 | Servopohon pre kotly DPX LAMBDA, CM24X-SR- CMA-030 F01 012 | 119 | EUR | 3094 | CZK
DPD25300 | Závitnica kľučky DP | 11 | EUR | 286 | CZK
DPD25301 | Kľučka DP | 9 | EUR | 234 | CZK
DPD35901F | Tiahlo rozkurovacej klapky (P) | 4 | EUR | 104 | CZK
DPD35922 | Lopatka na vyberanie popola (DP25-45) | 11.5 | EUR | 299 | CZK
DPD45001C | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (45DP) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD45001D | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (45DPN, 35DPX) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD45110 | Silikónový kábel k ventilátoru, DPN45 | 6 | EUR | 156 | CZK
DPD45901 | Tiahlo rozkurovacej klapky (P) | 5 | EUR | 130 | CZK
DPD45909B | Obežné koleso pr.170mm, šírka 25mm, 9 lopatiek | 48 | EUR | 1248 | CZK
DPD75001A | Tesnenie ventilátora | 5.2 | EUR | 135.2 | CZK
DPD75002C | Motor ventilátora s el. koncovkou - bez obežného kolesa (75DP) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD75003 | Radiálne obežné koleso | 48 | EUR | 1248 | CZK
DPD95001A | Tesnenie ventilátora | 10.5 | EUR | 273 | CZK
DPD95002 | Výplň dvierok | 33 | EUR | 858 | CZK
DPD95003 | Kabeláž DP STANDARD | 15.5 | EUR | 403 | CZK
DPD95004 | Kabeláž DP PROFI | 15.5 | EUR | 403 | CZK
DPD95010 | Tesnenie čistiaceho otvoru | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
DPD95011A | Motor ventilátora FCJ4C82SC s el. koncovkou - bez obežného kolesa (95DP) | 139 | EUR | 3614 | CZK
DPD95909A | Obežné koleso D170-45 8 lopatiek | 48 | EUR | 1248 | CZK
DPO15001C | Opláštenie - bočnica ľavá 15DPX | 48 | EUR | 1248 | CZK
DPO15002C | Opláštenie - bočnica pravá 15DPX | 48 | EUR | 1248 | CZK
DPO15009 | Kryt horný zadný DPX | 19 | EUR | 494 | CZK
DPO15009B | Opláštenie -kryt horný zadný DPX | 22 | EUR | 572 | CZK
DPO15010C | Opláštenie - kryt horný predný 15DPX | 25.6 | EUR | 665.6 | CZK
DPO15011A | Opláštenie - skrinka ovládania | 50 | EUR | 1300 | CZK
DPO15014 | Opláštenie - krytka zadná úplná DPN, DPX | 15.2 | EUR | 395.2 | CZK
DPO15015 | Opláštenie - plech ovládania STANDARD | 3.6 | EUR | 93.6 | CZK
DPO15016 | Opláštenie - plech ovládania PROFI | 3.6 | EUR | 93.6 | CZK
DPO15017M | Opláštenie - plech ovládania LAMBDA | 6.8 | EUR | 176.8 | CZK
DPO15027B | Opláštenie - noha ľavá DPN, DPX | 42.7 | EUR | 1110.2 | CZK
DPO15028B | Opláštenie - noha pravá DPN, DPX | 42.7 | EUR | 1110.2 | CZK
DPO15032D | Opláštenie - zadný plech DPX úplný | 45.6 | EUR | 1185.6 | CZK
DPO25001A | Opláštenie dvierok | 13.5 | EUR | 351 | CZK
DPO25518B | Opláštenie - dvierka horné úplné | 70 | EUR | 1820 | CZK
DPO25521A | Čap dvierok 8x45, biely zinok | 1 | EUR | 26 | CZK
DPO25528C | Opláštenie - plech vrchných dvierok úplný | 18 | EUR | 468 | CZK
DPO25529B | Opláštenie - plech spodných dvierok úplný DPX | 21.2 | EUR | 551.2 | CZK
DPO25535B | Opláštenie - plech spodných dvierok úplný DPN | 17.6 | EUR | 457.6 | CZK
DPO25553 | Opláštenie - krycí plech spodných dvierok DPN | 10 | EUR | 260 | CZK
DPO25601C | Opláštenie - bočnica ľavá 25DPX | 60.4 | EUR | 1570.4 | CZK
DPO25602C | Opláštenie - bočnica pravá 25DPX | 60.4 | EUR | 1570.4 | CZK
DPO25603D | Opláštenie - kryt horný predný 25DPX | 34.8 | EUR | 904.8 | CZK
DPO25610A | Opláštenie - bočnica pravá 25DPN | 44.8 | EUR | 1164.8 | CZK
DPO25612 | Opláštenie - kryt horný predný 25DPN | 37.6 | EUR | 977.6 | CZK
DPO35601D | Opláštenie - bočnica ľavá 35DPX | 62.8 | EUR | 1632.8 | CZK
DPO35602D | Opláštenie - bočnica pravá 35DPX | 62 | EUR | 1612 | CZK
DPO35603D | Opláštenie - kryt horný predný 35DPX | 42 | EUR | 1092 | CZK
DPO35610A | Opláštenie - bočnica pravá 35DPN | 49.2 | EUR | 1279.2 | CZK
DPO35611A | Opláštenie - bočnica ľavá 35DPN | 49.2 | EUR | 1279.2 | CZK
DPO35612 | Opláštenie - kryt horný predný 35DPN | 42 | EUR | 1092 | CZK
DPO45009B | Opláštenie - kryt horný zadný 45DPX | 29 | EUR | 754 | CZK
DPO45601C | Opláštenie - bočnica ľavá 45DPX | 73.6 | EUR | 1913.6 | CZK
DPO45602C | Opláštenie - bočnica pravá 45DPX | 73.6 | EUR | 1913.6 | CZK
DPO45603C | Opláštenie - kryt horný predný 45DPX | 46 | EUR | 1196 | CZK
DPO45610A | Opláštenie - bočnica pravá 45DPN | 55.7 | EUR | 1448.2 | CZK
DPO45611A | Opláštenie - bočnica ľavá 45DPN | 55.7 | EUR | 1448.2 | CZK
DPO45612 | Opláštenie - kryt horný predný 45DPN | 43.6 | EUR | 1133.6 | CZK
DPO75001 | Opláštenie dvierok 75DP - pravé | 36.8 | EUR | 956.8 | CZK
DPP15001 | Popolník ľavý DP15 | 32 | EUR | 832 | CZK
DPP15002 | Popolník pravý DP15 | 32 | EUR | 832 | CZK
DPP25010 | Popolník zadný DP25-45 | 39.6 | EUR | 1029.6 | CZK
DPP25011 | Popolník predný DP25 | 35.2 | EUR | 915.2 | CZK
DPP25101 | Popolník pravý DP25 | 54 | EUR | 1404 | CZK
DPP25102 | Popolník ľavý DP25 | 54 | EUR | 1404 | CZK
DPP25103 | Zadné čelo DP25-45 | 36.4 | EUR | 946.4 | CZK
DPP35011 | Popolník predný DP35 | 46.4 | EUR | 1206.4 | CZK
DPP35101 | Popolník pravý DP35 | 65.2 | EUR | 1695.2 | CZK
DPP35102 | Popolník ľavý DP35 | 65.2 | EUR | 1695.2 | CZK
DPP45011 | Popolník predný DP45 | 58 | EUR | 1508 | CZK
DPP45101 | Popolník pravý DP45 | 76.8 | EUR | 1996.8 | CZK
DPP45102 | Popolník ľavý DP45 | 76.8 | EUR | 1996.8 | CZK
DPP75101 | Zadné čelo DP75 | 28 | EUR | 728 | CZK
DPP75102 | Popolník zadný DP75 | 41 | EUR | 1066 | CZK
DPP75103 | Popolník predný pravý DP75 | 39.5 | EUR | 1027 | CZK
DPP75104 | Popolník predný ľavý DP75 | 39.5 | EUR | 1027 | CZK
DPP95101 | Zadné čelo DP95 | 47.6 | EUR | 1237.6 | CZK
DPP95102 | Popolník zadný DP95 | 82 | EUR | 2132 | CZK
DPP95103 | Popolník predný pravý DP95 | 72.8 | EUR | 1892.8 | CZK
DPP95104 | Popolník predný ľavý DP95 | 72.8 | EUR | 1892.8 | CZK
DPP95105B | Popolník predný pravý DP75/95 | 70 | EUR | 1820 | CZK
DPP95106B | Popolník predný ľavý DP75/95 | 70 | EUR | 1820 | CZK
DPP95107B | Popolník stredný DP75/95 | 65 | EUR | 1690 | CZK
DPP95108B | Zadné čelo popolníka DP75/95 | 45 | EUR | 1170 | CZK
DPT15001D | Tryska DP15 | 51.2 | EUR | 1331.2 | CZK
DPT25002D | Tryska DP25 | 73.6 | EUR | 1913.6 | CZK
DPT35001 | Kocka DP35 | 19.6 | EUR | 509.6 | CZK
DPT35003D | Tryska DP35 | 67.2 | EUR | 1747.2 | CZK
DPT35004 | Kocka DP35/45 | 18.8 | EUR | 488.8 | CZK
DPT45001 | Kocka DP45 | 29 | EUR | 754 | CZK
DPT45003D | Tryska DP45 | 78 | EUR | 2028 | CZK
DPT75001A | Kocka DP75 - odľahčená | 68.8 | EUR | 1788.8 | CZK
DPT75002A | Tryska DP75 | 64.4 | EUR | 1674.4 | CZK
DPT95001A | Tryska DP95 | 66 | EUR | 1716 | CZK
DPT95002A | Tryska DP75/95 | 53 | EUR | 1378 | CZK
DPT95003 | Kocka DP75/95 | 37 | EUR | 962 | CZK
DPV15004B | Držiak trysky DPX15 | 12 | EUR | 312 | CZK
DPV15019 | Tiahlo turbulátorov (P) | 2 | EUR | 52 | CZK
DPV15920 | Krytka čistiaceho otvoru (P) | 20 | EUR | 520 | CZK
DPV15920A | Krytka čistiaceho otvoru DPX (P) | 24.4 | EUR | 634.4 | CZK
DPV15921 | Unášač turbulátorov 25-45DPX (P) | 5 | EUR | 130 | CZK
DPV15923 | Unášač turbulátorov 45DPX (P) | 3 | EUR | 78 | CZK
DPV15924 | Páka čistenia turbulátorov 25/35DPX | 22 | EUR | 572 | CZK
DPV15925 | Hriadeľ čistenia turbulátorov úplný 25/35DPX (P) | 13.5 | EUR | 351 | CZK
DPV15928 | Hriadeľ čistenia turbulátorov úplný 45DPX (P) | 13.6 | EUR | 353.6 | CZK
DPV15930D | Turbulátor úplný DPX (P) | 8 | EUR | 208 | CZK
DPV25074 | Držiak rozkurovacej klapky | 7 | EUR | 182 | CZK
DPV25074D | Držiak rozkurovacej klapky | 1.2 | EUR | 31.2 | CZK
DPV25080 | Krycí plech bočný 25-45DP | 5.8 | EUR | 150.8 | CZK
DPV25081 | Príruba ventilátora | 2.8 | EUR | 72.8 | CZK
DPV25086 | Tyčka rozkurovacej klapky DP25 | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
DPV25088A | Páčka úplná | 4.8 | EUR | 124.8 | CZK
DPV25089 | Záklopka (P) | 3.7 | EUR | 96.2 | CZK
DPV25089B | Klapka rozkurovacia DP25-45 (P) | 2.2 | EUR | 57.2 | CZK
DPV25095A | Dvierka DP (P) | 70.5 | EUR | 1833 | CZK
DPV25101A | Opláštenie - klapka prisávania úplná DP | 12 | EUR | 312 | CZK
DPV25108 | Ochranný plech v horných dvierkach DP | 5.3 | EUR | 137.8 | CZK
DPV25222 | Príruba ventilátora | 2.8 | EUR | 72.8 | CZK
DPV25301 | Hriadeľ clony vzduchu DPX | 0.4 | EUR | 10.4 | CZK
DPV25301A | Hriadeľ clony vzduchu DPX LAMBDA | 0.4 | EUR | 10.4 | CZK
DPV25303 | Tlačná pružina TL 1000x135x0320 | 1 | EUR | 26 | CZK
DPV25325A | Čap páky rozkurovacej klapky | 2 | EUR | 52 | CZK
DPV25326 | Tlačná pružina TL1600x141x0560/0276-83 | 1 | EUR | 26 | CZK
DPV25360 | Rozkurovacia klapka DPX (P) | 2.4 | EUR | 62.4 | CZK
DPV25363B | Rameno rozkurovacej klapky úplné DPX (P) | 0.7 | EUR | 18.2 | CZK
DPV25366C | Páka otvárania rozkurovacej klapky DPX (P) | 7.6 | EUR | 197.6 | CZK
DPV25371A | Zámok otvárania rozkurovacej klapky (P) | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
DPV25382C | Lišta trysky DP25 | 10 | EUR | 260 | CZK
DPV25391 | Prevlečná matica 6/4" LAMBDA | 1.6 | EUR | 41.6 | CZK
DPV25530 | Vodítko držiaka rozkurovacej klapky (P) | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
DPV25620 | Tiahlo rozkurovacej klapky úplné (P) | 4 | EUR | 104 | CZK
DPV25914 | Tiahlo turbulátorov (P) | 2 | EUR | 52 | CZK
DPV25915B | Páka čistenia (P) | 4.3 | EUR | 111.8 | CZK
DPV25931 | Kanál primáru DPX ľavý (P) | 6 | EUR | 156 | CZK
DPV35010 | Tyčka ovládacej klapky DP35 komplet, pozinkovaná | 2.09 | EUR | 54.34 | CZK
DPV35382C | Lišta trysky DP35 | 10 | EUR | 260 | CZK
DPV35620 | Tiahlo rozkurovacej klapky úplné (P) | 4 | EUR | 104 | CZK
DPV35914 | Tiahlo turbulátorov (P) | 1 | EUR | 26 | CZK
DPV45015 | Tyčka rozkurovacej klapky DP45 | 4 | EUR | 104 | CZK
DPV45030 | Tyčka rozkurovacej klapky | 4 | EUR | 104 | CZK
DPV45035A | Uloženie hriadeľa turbulátorov DPX | 1 | EUR | 26 | CZK
DPV45382C | Lišta trysky DP45 | 11 | EUR | 286 | CZK
DPV45620 | Tiahlo rozkurovacej klapky úplné (P) | 4 | EUR | 104 | CZK
DPV45914 | Tiahlo turbulátorov 45DPX (P) | 2 | EUR | 52 | CZK
DPV45941 | Páka čistenia turbulátorov 45DPX | 32.4 | EUR | 842.4 | CZK
DPV75015 | Príruba ventilátora | 4.4 | EUR | 114.4 | CZK
DPV75027 | Dvierka zvarené (P) | 60 | EUR | 1560 | CZK
DPV75030 | Krycí plech bočný DP75 | 11 | EUR | 286 | CZK
DPV75046 | Pánt dvierok 75/95DP | 2.2 | EUR | 57.2 | CZK
DPV75047 | Krycí plech horných dvierok | 11 | EUR | 286 | CZK
DPV95011 | Plech prisávania vzduchu v hornej komore | 7.8 | EUR | 202.8 | CZK
DPV95025 | Príruba ventilátora | 5.2 | EUR | 135.2 | CZK
DPV95047 | Držiak rozkurovacej klapky | 13.8 | EUR | 358.8 | CZK
DPV95083 | Klapka rozkurovacia DP95 (P) | 4.96 | EUR | 128.96 | CZK
DPV95085 | Kryt čistiaceho otvoru bez nápisu - úprava pre DP95 | 8 | EUR | 208 | CZK
DPV95086 | Podložka skrutky výplne spodných dvierok | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
DPV95087 | Horná krytka čistiaceho otvoru | 5.7 | EUR | 148.2 | CZK
DPV95088 | Tesnenie horného čistiaceho otvoru | 8 | EUR | 208 | CZK
DPV95089 | Tesnenie krytky horného čistiaceho otvoru | 7.2 | EUR | 187.2 | CZK
DPV95090 | Spodný plech krytky horného čistiaceho otvoru | 1.8 | EUR | 46.8 | CZK
DPV95100 | Tiahlo rozkurovacej klapky úplné (P) | 4 | EUR | 104 | CZK
EK004 | Riadiaca jednotka k elektrokotlom | 111.61 | EUR | 2901.86 | CZK
EK005 | Modul relé EK Komfort | 51.4 | EUR | 1336.4 | CZK
EK005A | Modul relé EK Komfort | 41.18 | EUR | 1070.68 | CZK
EK005B | Modul relé EK Komfort | 31 | EUR | 806 | CZK
EK006 | Manometer | 8.62 | EUR | 224.12 | CZK
EK008 | Elektronika izolačného panelu | 4.5 | EUR | 117 | CZK
EK009 | Elektronika izolačného modulu relé | 3.42 | EUR | 88.92 | CZK
EK010 | Dištančné L | 0.56 | EUR | 14.56 | CZK
EK011 | Prístrojová lišta 1 | 1.74 | EUR | 45.24 | CZK
EK012 | Stykač VS440-40/230 40A | 89.52 | EUR | 2327.52 | CZK
EK012A | Stykač VS425-40/230 25A | 41.58 | EUR | 1081.08 | CZK
EK012B | Stykač VS420-40/230 20A | 23.3 | EUR | 605.8 | CZK
EK013 | Svorka PDU6/103AN | 2.92 | EUR | 75.92 | CZK
EK014 | Svorka PDU6/103AN BL | 2.72 | EUR | 70.72 | CZK
EK015 | Svorka PDU6/10 | 2.2 | EUR | 57.2 | CZK
EK016 | Prepážka PAP PDU6/103AN | 1.2 | EUR | 31.2 | CZK
EK017 | Svorka koncová šedá ZEW | 0.94 | EUR | 24.44 | CZK
EK018 | Mostík ZQV 6N/2 | 1.12 | EUR | 29.12 | CZK
EK019 | Svorka PDU6/10 BL | 2.4 | EUR | 62.4 | CZK
EK022 | Svorka radová šedá | 1.82 | EUR | 47.32 | CZK
EK023 | Svorka radová modrá | 1.9 | EUR | 49.4 | CZK
EK024 | Svorka radová PE | 4.46 | EUR | 115.96 | CZK
EK025 | Kotlové teleso zvarené - 24kW | 144.32 | EUR | 3752.32 | CZK
EK025A | Kotlové teleso zvarené - 15kW | 140.58 | EUR | 3655.08 | CZK
EK025B | Kotlové teleso zvarené - 8kW | 136.84 | EUR | 3557.84 | CZK
EK026 | Ohrevné teleso 230V/7500W | 83.14 | EUR | 2161.64 | CZK
EK027 | Odvzdušňovací ventil | 14.34 | EUR | 372.84 | CZK
EK028 | Snímač teploty | 7.24 | EUR | 188.24 | CZK
EK029 | Jímka do elektrických kotlov | 5.3 | EUR | 137.8 | CZK
EK030 | Poistná pružina | 0.5 | EUR | 13 | CZK
EK031 | Izolácia kotlového telesa | 9.06 | EUR | 235.56 | CZK
EK035 | Držiak expanznej nádoby horný | 1.24 | EUR | 32.24 | CZK
EK037 | Vypúšťací kohút G1/2" | 4.22 | EUR | 109.72 | CZK
EK038 | Expanzná nádoba 8 L | 39.16 | EUR | 1018.16 | CZK
EK039 | Flexi hadica 3/8" L40 | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
EK041 | Hlavný vypínač | 1 | EUR | 26 | CZK
EK042 | Termostat havarijný | 15.9 | EUR | 413.4 | CZK
EK043 | Držiak termostatu havarijného | 1.04 | EUR | 27.04 | CZK
EK044 | Čerpadlo pre elektrokotly | 93.88 | EUR | 2440.88 | CZK
EK045 | Rúrka poistného ventilu | 2 | EUR | 52 | CZK
EK047 | Tlakový spínač | 9.04 | EUR | 235.04 | CZK
EK048 | Poistný ventil 3bar | 7.48 | EUR | 194.48 | CZK
EK049 | Tesnenie Temasil | 0.12 | EUR | 3.12 | CZK
EK050 | Rúrka čerpadla | 8.38 | EUR | 217.88 | CZK
EK051 | Predný diel lakovaný | 63.26 | EUR | 1644.76 | CZK
EK052 | Zostava kabeláže tlakového spínača | 2.44 | EUR | 63.44 | CZK
EK053 | Zostava kabeláže svorkovnice X1 | 4.58 | EUR | 119.08 | CZK
EK054 | Zostava kabeláže KM1:A2 | 1.26 | EUR | 32.76 | CZK
EK055 | Zostava kabeláže svorkovnice X1 | 1.62 | EUR | 42.12 | CZK
EK056 | Zostava kabeláže TT | 1.66 | EUR | 43.16 | CZK
EK057 | Kábel X2-RM | 0.72 | EUR | 18.72 | CZK
EK058 | Kábel prívod-N | 0.74 | EUR | 19.24 | CZK
EK059 | Kábel prívod-PE | 0.8 | EUR | 20.8 | CZK
EK060 | Kábel stykača KM1 | 2.04 | EUR | 53.04 | CZK
EK061 | Kábel čerpadla | 1.82 | EUR | 47.32 | CZK
EK062 | Kábel havarijného termostatu | 1.52 | EUR | 39.52 | CZK
EK063 | Kábel snímača OV | 2 | EUR | 52 | CZK
EK066 | Kábel stykača KM1 | 1.66 | EUR | 43.16 | CZK
EK069 | Samolepiaca klávesnica | 15.5 | EUR | 403 | CZK
EK100 | Riadiaca jednotka 8kW | 79.54 | EUR | 2068.04 | CZK
EK101 | Klávesnica samolepiaca | 10.78 | EUR | 280.28 | CZK
EL4100 | Integrovaná zapaľovacia elektronika, S4565BF1054B | 61 | EUR | 1586 | CZK
EL4100A | Krytka zapaľovacej elektroniky | 1.2 | EUR | 31.2 | CZK
EL4104 | Zapaľovacia elektronika ESYS KT, KST | 97 | EUR | 2522 | CZK
EL4104B | Zapaľovacia elektronika ESYS KST | 97 | EUR | 2522 | CZK
EL4104C | Zapaľovacia elektronika ESYS KZT | 97 | EUR | 2522 | CZK
EL4105 | Zapaľovacia elektronika S4565BF3161B | 82.5 | EUR | 2145 | CZK
EL4106 | Zapaľovacia elektronika S4960B1055 | 82.5 | EUR | 2145 | CZK
H30001 | Kryt ohniska horáka | 11.8 | EUR | 306.8 | CZK
H30002 | Tesniaca príruba | 1 | EUR | 26 | CZK
H30008 | Konzola opláštenia horáka | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
H30009 | Brzda peliet | 1 | EUR | 26 | CZK
H30014 | Ťažná pružina TZ0630x0082x0271, biely zinok | 2 | EUR | 52 | CZK
H30016C | Kabeláž peletového horáka PELH30A | 8.5 | EUR | 221 | CZK
H30016D | Kabeláž peletového horáka BIOHEAT | 14.98 | EUR | 389.48 | CZK
H30016E | Kabeláž peletového horáka PELH30A | 15.9 | EUR | 413.4 | CZK
H30018 | Kabeláž peletového horáka PELHP30A | 8.5 | EUR | 221 | CZK
H30118B | Tyčka koncového spínača | 2 | EUR | 52 | CZK
H30118C | Tyčka koncového spínača | 2 | EUR | 52 | CZK
H30701B | Plášť peletového horáka | 64 | EUR | 1664 | CZK
H30803 | Fotobunka peletového horáka | 57.2 | EUR | 1487.2 | CZK
H30804 | Koncový spínač - prepínač V-162-1C5 | 6 | EUR | 156 | CZK
H30806 | Riadiaca elektronika peletového horáka EK025 | 270 | EUR | 7020 | CZK
H30807 | Elektronika čistenia roštu peletového horáka EK049 | 125.1 | EUR | 3252.6 | CZK
H30808 | Samolepiaci ovládací panel peletového horáka (Membránová klávesnica) - modrý | 17.4 | EUR | 452.4 | CZK
H30809 | Elektronika displeja peletového horáka EK033 | 56.1 | EUR | 1458.6 | CZK
H30810 | Pohon roštu peletového horáka | 148.7 | EUR | 3866.2 | CZK
H30811 | Montážna príruba fotobunky | 6.2 | EUR | 161.2 | CZK
H30812 | Objímka fotobunky upevňovacia | 4.2 | EUR | 109.2 | CZK
H30813 | 3 pólový teplotný snímač 2m | 35.4 | EUR | 920.4 | CZK
H30813A | 2 pólový teplotný snímač NTC 3m | 22.2 | EUR | 577.2 | CZK
H30920B | Rošt peletového horáka (P) | 75 | EUR | 1950 | CZK
H30921A | Uchytenie roštu peletového horáka (P) | 14 | EUR | 364 | CZK
H30930A | Plech zapaľovania peletového horáka (P) | 16 | EUR | 416 | CZK
H30940A | Škrabka peletového horáka (P) | 43 | EUR | 1118 | CZK
H30960A | Prívod peliet do horáka (P) | 12 | EUR | 312 | CZK
H30961B | Redukcia prívodu peliet (P) | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
H30980 | Zapaľovacia špirála pre horák PELH30 | 86 | EUR | 2236 | CZK
H30980A | Zapaľovacia špirála pre horák BIOHEAT | 86 | EUR | 2236 | CZK
H30982 | Ventilátor radiálny úplný, RLG108/4200A32-3030LH-599 azu | 106 | EUR | 2756 | CZK
H30984 | Ventilátor radiálny úplný, RLG097/0042A12-3025LH-479 add | 106 | EUR | 2756 | CZK
HZ01 | Horák pr. 51 + držiak IDD.CL.103.2233.20 | 10.86 | EUR | 282.36 | CZK
HZ22 | Rúrka 1/2" ATC2 EKO | 11.85 | EUR | 308.1 | CZK
HZ23 | Rúrka 1/2" ATC2 KLQ | 11.95 | EUR | 310.7 | CZK
HZ24 | Rúrka 1/2" ATC3 EKO | 12.35 | EUR | 321.1 | CZK
HZ25 | Rúrka 1/2" ATC3 KLQ | 12.35 | EUR | 321.1 | CZK
HZ27 | Piezozapaľovač šedý | 3 | EUR | 78 | CZK
HZ28 | Piezokábel l-150mm CV 22007 | 1 | EUR | 26 | CZK
HZ29 | Pilotný horák 440.0129.14 | 8.1 | EUR | 210.6 | CZK
HZ30 | Zapaľovacia elektróda 529A | 2.6 | EUR | 67.6 | CZK
HZ31 | Pilotný horák PREMIX, Q358B2024 | 22.3 | EUR | 579.8 | CZK
HZ31A | Elektróda ionizačná na pilotný horák PREMIX, dutinka 4,3 mm | 8.5 | EUR | 221 | CZK
HZ31B | Elektróda zapaľovacia na pilotný horák PREMIX, dutinka 2,8 mm | 9.3 | EUR | 241.8 | CZK
HZ32A | Podložka pod trysku | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
HZ33 | Tryska 250 | 1.5 | EUR | 39 | CZK
HZ34 | Tryska 270 | 1.5 | EUR | 39 | CZK
HZ35 | Tibrex 8mm ATC2 185x103 | 1.7 | EUR | 44.2 | CZK
HZ35A | Tibrex 8mm ATC1 100x103 | 1.3 | EUR | 33.8 | CZK
HZ35B | Tibrex 8mm ATC1 100x108 | 1.3 | EUR | 33.8 | CZK
HZ35P | Tibrex 8mm ATC2 185x108 | 2 | EUR | 52 | CZK
HZ36 | Tibrex 8mm ATC3 270x103 | 2.4 | EUR | 62.4 | CZK
HZ36A | Tibrex 8mm ATC4 355x103 | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
HZ36P | Tibrex 8mm ATC3 270x108 | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
HZ37 | Tibrex 8mm ATC5 440x103 | 4 | EUR | 104 | CZK
HZ37A | Tibrex 8mm ATC6 525x103 | 5.5 | EUR | 143 | CZK
HZ37P | Tibrex 8mm ATC5 440x108 | 5.5 | EUR | 143 | CZK
HZ38 | Rúrka medená 6x1-310, v plusovej tolerancii | 2.5 | EUR | 65 | CZK
HZ38P | Tibrex 8mm ATC4 355x108 | 4 | EUR | 104 | CZK
HZ39 | Rúrka medená 4x1-260, v plusovej tolerancii | 1.7 | EUR | 44.2 | CZK
HZ39P | Tibrex 8mm ATC6 525x108 | 6.5 | EUR | 169 | CZK
HZ49 | Podložka AL pod trysku | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
HZ50 | Tryska 285 | 1.5 | EUR | 39 | CZK
HZ51A | Pilotný horák komplet | 29.3 | EUR | 761.8 | CZK
HZ52 | Tryska 270 | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
HZ53A | Horák 0 51 L=329 65-160 KLQ | 16.2 | EUR | 421.2 | CZK
HZ56 | Podložka pod trysku 65-160 KLQ | 0.3 | EUR | 7.8 | CZK
HZ58 | Matica so súdočkom na rúrku 6x1 | 1.3 | EUR | 33.8 | CZK
HZ58A | Matica so súdočkom na rúrku 4x1 | 1.3 | EUR | 33.8 | CZK
KST10 | Hydroblok pre KST | 145 | EUR | 3770 | CZK
KST11 | Poistný ventil 3bar na hydroblok KST | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
KST12 | Kabeláž KST | 95.3 | EUR | 2477.8 | CZK
KT06 | Tibrex zadný 10x165-380 | 4.6 | EUR | 119.6 | CZK
KT07 | Tibrex predný ľavý 10x165-192 | 2.9 | EUR | 75.4 | CZK
KT08 | Tibrex predný pravý 10x165-192 | 2.9 | EUR | 75.4 | CZK
KT09A | Teleso nerezového kondenzačného výmenníka (5 závitov) | 426.5 | EUR | 11089 | CZK
KT09B | Tesnenie prívodného kanála výmenníka | 1 | EUR | 26 | CZK
KT09D | Rýchlospojka | 0.8 | EUR | 20.8 | CZK
KT09F | Tesniaci O-krúžok | 0.7 | EUR | 18.2 | CZK
KT09G | Horákový príklop | 29.6 | EUR | 769.6 | CZK
KT09H | Tesnenie horáka PREMIX | 2.55 | EUR | 66.3 | CZK
KT09I | Tesnenie elektródy ionizačnej | 0.7 | EUR | 18.2 | CZK
KT09J | Tesnenie elektródy zapaľovacej | 5.6 | EUR | 145.6 | CZK
KT09K | Zapaľovacia elektróda s uzemňovacím kontaktom | 12.8 | EUR | 332.8 | CZK
KT09L | Ionizačná elektróda | 9.2 | EUR | 239.2 | CZK
KT09O | Prívodný kanál výmenníka | 20.8 | EUR | 540.8 | CZK
KT09P | Tesnenie horákového príklopu | 5.6 | EUR | 145.6 | CZK
KT09R | Izolácia prepážky výmenníka | 6.5 | EUR | 169 | CZK
KT10 | Ventilátor RG128/1300 | 179 | EUR | 4654 | CZK
KT14 | Kabeláž KT | 78 | EUR | 2028 | CZK
KT14A | Zapaľovací kábel s dutinkou 2,8mm l=680mm | 2.9 | EUR | 75.4 | CZK
KT14B | Ionizačný kábel s dutinkou 4,8mm l=680mm | 2.9 | EUR | 75.4 | CZK
KT15 | Čerpadlo UPS 15-60 N1, CESA02, P/N:59OT1469, PC:0523TMG | 87.3 | EUR | 2269.8 | CZK
KT18A | Rúrková spojka - plast | 3.7 | EUR | 96.2 | CZK
KT19 | Gumená hadica 5/8", čierna, 10bar, dvojvrsvá, pr. 16, CALORTEC 100 V | 3 | EUR | 78 | CZK
KT21 | Spona na hadicu 5/8" | 0.5 | EUR | 13 | CZK
KT22 | Clonka na prestavbu na LPG | 2 | EUR | 52 | CZK
KT24 | Krytka CVBC | 1.2 | EUR | 31.2 | CZK
KT26 | Tesniaci O-krúžok, SSL 17x4 KT, KST | 0.2 | EUR | 5.2 | CZK
KT27 | Poistný plech D18 | 0.45 | EUR | 11.7 | CZK
KT29 | Hydroblok pre KT, 20AS30 | 46.1 | EUR | 1198.6 | CZK
KT31 | Horák PREMIX pr. 50mm | 24.6 | EUR | 639.6 | CZK
KZT019 | Predĺženie odkúrenia pr.60mm l=102, PP | 10.8 | EUR | 280.8 | CZK
KZT02 | Príložka konzoly výmenníka | 1.4 | EUR | 36.4 | CZK
KZT030 | Redukcia G1/8"-G3/8" | 4.2 | EUR | 109.2 | CZK
KZT057 | Rýchlospojka | 1.6 | EUR | 41.6 | CZK
KZT058 | Snímač teploty NTC - clip 18mm, T7335D1016 | 4.98 | EUR | 129.48 | CZK
KZT06 | Kabeláž KZT | 48.1 | EUR | 1250.6 | CZK
KZT921 | Hydroblok pre KZT, 15AS42 | 89.7 | EUR | 2332.2 | CZK
KZT9233C | Vlnovec KZT | 10.1 | EUR | 262.6 | CZK
KZT952 | Reduktor 60/80 | 1.9 | EUR | 49.4 | CZK
KZT955 | Tesniaci O-krúžok, Isothermic | 0.92 | EUR | 23.92 | CZK
OT19C | Termostat blokovací, 90-110°C, L=2000mm | 16.8 | EUR | 436.8 | CZK
OT39 | Termostatický regulátor ťahu RT-3 (krátky) | 14 | EUR | 364 | CZK
OT39C | Termostatický regulátor ťahu | 14 | EUR | 364 | CZK
PED15008 | Hadica dopravníka peliet | 13 | EUR | 338 | CZK
PED15100 | Príruba pohonu dopravníka peliet (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
PED15106 | Závitovka dopravníka peliet úplná 1,5m (P) | 33 | EUR | 858 | CZK
PED15901B | Príruba pohonu dopravníka peliet (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
PED15902B | Závitovka dopravníka peliet úplná 1,5m (P) | 33 | EUR | 858 | CZK
PED25901 | Závitovka dopravníka peliet úplná 2,5 m (P) | 59 | EUR | 1534 | CZK
PEL001D | Kabeláž peletového kotla PEL30, PEL30A | 31.47 | EUR | 818.22 | CZK
PEL005B | Kabeláž pelekového kotla PEL30AP | 56.55 | EUR | 1470.3 | CZK
PEL0107C | Uloženie hriadeľa turbulátorov | 1 | EUR | 26 | CZK
PEL0140A | Žiarobetónová výplň komory peletového kotla | 17 | EUR | 442 | CZK
PEL0156 | Skrinka pre uchytenie motora odpopolnenia peletového kotla | 3.3 | EUR | 85.8 | CZK
PEL0201A | Opláštenie - plášť dvierok horných PEL30, PEL30A | 20.2 | EUR | 525.2 | CZK
PEL0490 | Pánt dvierok | 3 | EUR | 78 | CZK
PEL0498B | Opláštenie - kontajner popola | 49 | EUR | 1274 | CZK
PEL0509A | Veko kontajnera popola Pellet | 11.9 | EUR | 309.4 | CZK
PEL0523 | Konzola pre sponu na spodné dvierka | 0.2 | EUR | 5.2 | CZK
PEL068 | Tiahlo zdvihu turbulátorov | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
PEL071A | Páka zdvihu | 1 | EUR | 26 | CZK
PEL098 | Ochranný plech horných dvierok PEL | 2.5 | EUR | 65 | CZK
PEL098C | Ochranný plech spodných dvierok PEL | 2.2 | EUR | 57.2 | CZK
PEL30208B | Púzdro odpopolnenia malé PEL | 8 | EUR | 208 | CZK
PEL30214A | Opláštenie dvierok horáka | 33 | EUR | 858 | CZK
PEL30707 | Opláštenie - krytka čelného veka | 19.6 | EUR | 509.6 | CZK
PEL30710 | Opláštenie - plech pod ovládanie | 57.6 | EUR | 1497.6 | CZK
PEL30718 | Opláštenie -čierny plech horných dvierok | 14.8 | EUR | 384.8 | CZK
PEL30720 | Opláštenie - horné dvierka | 71.2 | EUR | 1851.2 | CZK
PEL30723 | Opláštenie - zvislý plech spodných dvierok | 8.4 | EUR | 218.4 | CZK
PEL30729 | Opláštenie -kryt spodného otvoru | 23.6 | EUR | 613.6 | CZK
PEL30730 | Opláštenie - spodné dvierka | 230 | EUR | 5980 | CZK
PEL30738 | Opláštenie - krytka spodných dvierok | 4.4 | EUR | 114.4 | CZK
PEL30739 | Veko boxu na popol | 18 | EUR | 468 | CZK
PEL30740 | Box na popol | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL30744 | Matica dvierok R600 M10 | 4.5 | EUR | 117 | CZK
PEL30752 | Závitnica kľučky PEL | 12.24 | EUR | 318.24 | CZK
PEL30753 | Nastaviteľná príruba pre motor odpopolnenia | 5 | EUR | 130 | CZK
PEL30756 | Izolácia dvierok horáka | 18.18 | EUR | 472.68 | CZK
PEL30757 | Izolácia dvierok horáka | 18.18 | EUR | 472.68 | CZK
PEL30980A | Dvierka horáka PEL30 (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL30980C | Dvierka horáka PEL30Plus (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL802 | Pákový uzáver IMP 420091 | 3.8 | EUR | 98.8 | CZK
PEL804 | Elektronika odpopolnenia TCU3 | 45.6 | EUR | 1185.6 | CZK
PEL914A | Zadný obtok pre keramiku (P) | 19 | EUR | 494 | CZK
PEL915A | Vrchný obtok pre keramiku (P) | 8.2 | EUR | 213.2 | CZK
PEL9176A | Páka zdvihu turbulátorov (P) | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
PEL937 | Motor dopravníka s prevodovkou 25W bez flexošnúry | 175 | EUR | 4550 | CZK
PEL947A | Páka čistenia | 2 | EUR | 52 | CZK
PEL948A | Tiahlo turbulátorov (P) | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
PEL949B | Rukoväť čistenia | 9.8 | EUR | 254.8 | CZK
PEL951A | Turbulátor PEL úplný (P) | 6.2 | EUR | 161.2 | CZK
PEL952 | Zdvih turbulátora (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
PEL973A | Popolník PEL30A (P) | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
PEL974A | Závitovka čistenia úplná PEL (P) | 24 | EUR | 624 | CZK
PEL975 | Tŕň závitovky čistenia PEL (P) | 37 | EUR | 962 | CZK
PEL982 | Tiahlo turbulátorov (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
PEL983 | Kľuka motora turbulátorov (P) | 8 | EUR | 208 | CZK
PEL98A | Dvierka horné - zvarenec (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL98B | Dvierka PEL (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL98D | Dvierka spodné pre PEL30A - zvarenec (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL98I | Dvierka spodné PEL30A Plus (P) | 65 | EUR | 1690 | CZK
PEL991 | Šnek odpopolnenia (P) | 26.6 | EUR | 691.6 | CZK
PEL994 | Turbulátor úplný PEL (P) | 8 | EUR | 208 | CZK
PELH30610A | Rúra horáka vnútorná úplná (P) | 105 | EUR | 2730 | CZK
PELH30620 | Zadné čelo horáka úplné (P) | 98 | EUR | 2548 | CZK
PELH30630 | Konzola ventilátora (P) | 11 | EUR | 286 | CZK
PELH30664 | Príruba špirály | 4 | EUR | 104 | CZK
PELH30678 | Tyčka koncového spínača | 2 | EUR | 52 | CZK
PELH30820 | Prívod peliet horáka (P) | 6 | EUR | 156 | CZK
PELH30851 | Tesnenie príruby rúry paliva | 2.5 | EUR | 65 | CZK
PELH30900A | Spaľovacia komora peletového horáka (P) | 156 | EUR | 4056 | CZK
PELH30903A | Krytka špirály PELHB25 (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
PL100 | Koleno k ventilátoru RST, RT, RZT | 21.16 | EUR | 550.16 | CZK
PL101 | Manostat Huba RT | 36.6 | EUR | 951.6 | CZK
PL102 | Clona do ventilátora RST, RZT | 4.3 | EUR | 111.8 | CZK
PL103 | Manostat RST, RZT | 20.44 | EUR | 531.44 | CZK
PL104 | Snímač tlaku KZT, RT, RK, KZTSOL | 19.34 | EUR | 502.84 | CZK
PL105 | Trysky horáku 0,77 RZT, RZK | 6.66 | EUR | 173.16 | CZK
PL106 | Tesnenie pod trysky horáku RZT, RZK | 6.6 | EUR | 171.6 | CZK
PL107 | Vypúšťací ventil RZT, RZK | 6.18 | EUR | 160.68 | CZK
PL108 | Spojka RZT, RZK, KZTSOL | 7.06 | EUR | 183.56 | CZK
PL109 | Plášť spaľovacej komory RZT, RZK | 16.2 | EUR | 421.2 | CZK
PL110 | Čerpadlo RZT, RZK | 105.26 | EUR | 2736.76 | CZK
PL111 | Horák 12-ramenný RZT, RZK | 68.14 | EUR | 1771.64 | CZK
PL112 | Prechodka RZT | 5.86 | EUR | 152.36 | CZK
PL113 | Manometer RT, RK | 10.56 | EUR | 274.56 | CZK
PL115 | Trysky k horáku 1,35 RST, RT, RK | 7.66 | EUR | 199.16 | CZK
PL117 | Plášť spaľovacej komory RT, RK | 15.34 | EUR | 398.84 | CZK
PL118 | Horák 11-ramenný RST, RT, RK | 56.6 | EUR | 1471.6 | CZK
PL119 | Plášť predný RK, RT | 12.06 | EUR | 313.56 | CZK
PL125 | Gumená úchytka rúry komína RST, RT | 47.24 | EUR | 1228.24 | CZK
PL128 | Doskový výmenník KST | 50 | EUR | 1300 | CZK
PL131 | Pravý kryt opláštenia RK | 32.56 | EUR | 846.56 | CZK
PL132 | Ľavý kryt opláštenia RK | 32.56 | EUR | 846.56 | CZK
PL137 | Plášť spaľovacej komory RST | 15.12 | EUR | 393.12 | CZK
PL138 | Horák 11-ramenný RSK | 49.58 | EUR | 1289.08 | CZK
PL139 | Trysky k horáku 1,25 RSK | 6.66 | EUR | 173.16 | CZK
PL140 | Plášť spaľovacej komory RSK | 16.28 | EUR | 423.28 | CZK
PL143 | Zapaľovacia elektróda MCK | 6.54 | EUR | 170.04 | CZK
PL144 | Tlakomer MCK | 10.7 | EUR | 278.2 | CZK
PL145 | Manžeta MCK | 8.26 | EUR | 214.76 | CZK
PL146 | Prechodka sifónu MCK | 9.5 | EUR | 247 | CZK
PL147 | Ionizačná elektróda MCK | 6.36 | EUR | 165.36 | CZK
PL148 | Hlavný vypínač MCK | 29.3 | EUR | 761.8 | CZK
PL149 | Horák keramický MCK | 116 | EUR | 3016 | CZK
PL150 | Kontrolný priezor MCK | 7.8 | EUR | 202.8 | CZK
PL151 | Kryt elektroniky RST, RSK, KT Small, KT, KST | 22.5 | EUR | 585 | CZK
PL152 | Kryt displeja RST, RSK, KT Small, KT, KST | 22.84 | EUR | 593.84 | CZK
PL153 | Tlačidlá displeja KZT, RT, RK, RZT, RZK, KZTSOL | 20.62 | EUR | 536.12 | CZK
PL154 | Opláštenie - pravý kryt KZT | 47.48 | EUR | 1234.48 | CZK
PL155 | Opláštenie - ľavý kryt KZT | 47.58 | EUR | 1237.08 | CZK
PL157 | Sifón na kondenz MCK | 4.32 | EUR | 112.32 | CZK
PL158 | Tesnenie odvodu spalín MCK | 6.42 | EUR | 166.92 | CZK
PL159 | Tesnenie spaľovacej komory MCK | 10.78 | EUR | 280.28 | CZK
PL160 | Výmenník tepla MCK | 598 | EUR | 15548 | CZK
PL161 | Tesnenie pod ventilátor MCK | 5.26 | EUR | 136.76 | CZK
PL162 | Ventilátor MCK | 188.28 | EUR | 4895.28 | CZK
PL163 | Venturiho trubica MCK | 24.54 | EUR | 638.04 | CZK
PL165 | Poistný ventil 6bar MCK | 7.38 | EUR | 191.88 | CZK
PL166 | Skrinka displeja MCK | 35.88 | EUR | 932.88 | CZK
PL167 | Kryt displeja MCK | 13.5 | EUR | 351 | CZK
PL168 | Tlačidlá ovládania MCK | 11.16 | EUR | 290.16 | CZK
PL169 | Riadiaca elektronika MCK | 103.28 | EUR | 2685.28 | CZK
PL170 | Displej MCK | 95.82 | EUR | 2491.32 | CZK
PL171 | Kryt elektroniky KZT, RT, RZT, RZK, KZTSOL | 32.96 | EUR | 856.96 | CZK
PL172 | Opláštenie - predný kryt KZT | 51.26 | EUR | 1332.76 | CZK
PL174 | Opláštenie - predný kryt KT Small | 67.94 | EUR | 1766.44 | CZK
PL175 | Tesnenie pod horák MCK | 14.2 | EUR | 369.2 | CZK
PL176 | Opláštenie - ľavý kryt MCK | 36.78 | EUR | 956.28 | CZK
PL177 | Opláštenie - pravý kryt MCK | 36.2 | EUR | 941.2 | CZK
PL178 | Tesnenie 7,1 na plynový ventil MCK | 22.44 | EUR | 583.44 | CZK
PL179 | Tesnenie 4,9 na plynový ventil MCK | 21.98 | EUR | 571.48 | CZK
PL180 | Plynový ventil VK4115V 2053 4 /MCK/ | 69.22 | EUR | 1799.72 | CZK
PL181 | Opláštenie - predný kryt MCK | 58.04 | EUR | 1509.04 | CZK
PL183 | Súprava na prestavbu kotla na LPG 0,79 RST, RSK, RT, RK | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
PL184 | Súprava na prestavbu kotla na LPG KT, KST, KZT, KT Small | 7.56 | EUR | 196.56 | CZK
PL193 | Opláštenie - predný diel KT, KST | 73.22 | EUR | 1903.72 | CZK
PL194 | Opláštenie - predný kryt RST, RSK | 57.18 | EUR | 1486.68 | CZK
PL195 | Opláštenie - predný kryt RZK, RZT | 67.9 | EUR | 1765.4 | CZK
PL196 | Sada prechodiek na kabeláž RZK, RZT | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
PL197 | Spalinový termostat RZK | 6.62 | EUR | 172.12 | CZK
PL198 | Kryt elektroniky RK | 28.76 | EUR | 747.76 | CZK
PL199 | Opláštenie - bočný kryt pravý RT | 39.2 | EUR | 1019.2 | CZK
PL20 | Výmenník tepla kondenzačný KT Small | 346 | EUR | 8996 | CZK
PL200 | Opláštenie - bočný kryt ľavý RT | 39.2 | EUR | 1019.2 | CZK
PL201 | Sada tesnení RK, RT, RZK, RZT | 18.3 | EUR | 475.8 | CZK
PL202 | Krytka silikónová RZT | 4.36 | EUR | 113.36 | CZK
PL21 | Výmenník tepla kondenzačný KZT, KT, KST | 346 | EUR | 8996 | CZK
PL210 | Sada tesnení RST, RSK | 11.12 | EUR | 289.12 | CZK
PL22 | Teplotný snímač s havarijným termostatom KZT, KT Small, KT, KST, MCK, KZTSOL | 7.74 | EUR | 201.24 | CZK
PL23 | Teplotný snímač - spiatočka KZT, KT Small, KT, KST, MCK, KZTSOL | 6.24 | EUR | 162.24 | CZK
PL24 | Teplotný snímač TÚV RST, RSK, KST | 5.14 | EUR | 133.64 | CZK
PL25 | Teplotný snímač zásobníkový KZT, RZT, RZK | 9 | EUR | 234 | CZK
PL26 | Poistný ventil 3bar RST, RSK, KZT, KT Small, KT, KST, RT, RK | 6.84 | EUR | 177.84 | CZK
PL27 | Snímač tlaku RST, RSK, KT Small, KT, KST, MCK | 9.2 | EUR | 239.2 | CZK
PL29 | Samoodvzdušňovací ventil k čerpadlu RST, RSK, KZT, KT Small, KT, KST, MCK, RT, RK, KZTSOL | 30.2 | EUR | 785.2 | CZK
PL30 | Ventil 3-cestný KT Small, KT, RT, RK | 66.06 | EUR | 1717.56 | CZK
PL31 | Ventil 3-cestný KZT, KST, KZTSOL | 65.56 | EUR | 1704.56 | CZK
PL32 | Expanzná nádoba 8 L KT, KST, RT, RK | 55.18 | EUR | 1434.68 | CZK
PL33 | Expanzná nádoba 8 L KZT | 62 | EUR | 1612 | CZK
PL334 | Displej RSK, RST | 22.82 | EUR | 593.32 | CZK
PL335 | Elektronika kotla RST, RSK - prípoj USB s krytkou | 138 | EUR | 3588 | CZK
PL336 | Pripojovací kábel elektródy RSK | 10.74 | EUR | 279.24 | CZK
PL337 | Kit káblov RSK | 78.66 | EUR | 2045.16 | CZK
PL338 | Poistka rúrky RSK, RST | 5.98 | EUR | 155.48 | CZK
PL339 | Tesnenie rúrky RSK | 3.36 | EUR | 87.36 | CZK
PL34 | Expanzná nádoba 7 L RST, RSK, KT Small | 60.94 | EUR | 1584.44 | CZK
PL340 | Poistka rúrky RSK | 5.64 | EUR | 146.64 | CZK
PL341 | Tesnenie rúrky RSK | 3.54 | EUR | 92.04 | CZK
PL344 | Kit káblov RST | 78.66 | EUR | 2045.16 | CZK
PL345 | Prechodka ventilátora RST | 2.3 | EUR | 59.8 | CZK
PL346 | Ventilátor RST | 42.64 | EUR | 1108.64 | CZK
PL347 | Plynový ventil SGV RSK, RST | 63.34 | EUR | 1646.84 | CZK
PL35 | Čerpadlo AO/FX3FPL RST, RSK, KT Small, KT, KST, RT, RK, KZTSOL | 111.48 | EUR | 2898.48 | CZK
PL36 | Čerpadlo KZT | 117 | EUR | 3042 | CZK
PL37 | By-pass KZT, KT Small, KT, KST, RT, RK, KZTSOL | 28.26 | EUR | 734.76 | CZK
PL38 | Dopúšťací ventil KZT, KT Small, KT, KST, RT, RK, RZT, RZK, KZTSOL | 9.32 | EUR | 242.32 | CZK
PL39 | Sitko na filter KZT, KT Small, KST | 7.12 | EUR | 185.12 | CZK
PL40 | Čerpadlo KZT - TÚV | 138 | EUR | 3588 | CZK
PL41 | Doskový výmenník KZT | 52.74 | EUR | 1371.24 | CZK
PL42 | Vypúšťací ventil na bojler KZT, RZT, RZK, KZTSOL | 4.44 | EUR | 115.44 | CZK
PL43 | Zásobník nerezový 25 L TÚV KZT | 348 | EUR | 9048 | CZK
PL44 | Expanzná nádoba 2 L TÚV KZT | 48.98 | EUR | 1273.48 | CZK
PL45 | Tlakomer RST, RSK, KZT, KT Small, KT, KST | 11.5 | EUR | 299 | CZK
PL46 | Spínač prietoku KST | 20.72 | EUR | 538.72 | CZK
PL47 | Prechodky pre kabeláž KZT, KT, KST | 9.5 | EUR | 247 | CZK
PL48 | Ventilátor KZT, KT Small, KT, KST, KZTSOL | 125.12 | EUR | 3253.12 | CZK
PL49 | Venturiho trubica KZT, KT, KST, KZTSOL | 11.7 | EUR | 304.2 | CZK
PL50 | Tesnenie pod horák KZT, KT, KST, KZTSOL | 7.56 | EUR | 196.56 | CZK
PL51 | Tesnenie pod horák KT Small | 7.54 | EUR | 196.04 | CZK
PL52 | Elektródy - zapaľovacia+ionizačná komplet KZT, KT Small, KT, KST, KZTSOL | 15.64 | EUR | 406.64 | CZK
PL54 | Medzikus na venturiho trubicu KZT, KT, KST | 7.56 | EUR | 196.56 | CZK
PL55 | Plynový ventil KZT, KT Small, KT, KST, KZTSOL | 67.46 | EUR | 1753.96 | CZK
PL57 | Sifón na kondenz KT Small, KT, KST | 7.32 | EUR | 190.32 | CZK
PL58 | Teplotný snímač spalín KZT, KT Small, KT, KST, MCK | 8.16 | EUR | 212.16 | CZK
PL59 | Horák keramický KZT, KT, KST, KZTSOL | 56.54 | EUR | 1470.04 | CZK
PL60 | Horák keramický KT Small | 46.46 | EUR | 1207.96 | CZK
PL61 | Kondenzačná miska a odvod spalín KT, KST | 37.92 | EUR | 985.92 | CZK
PL62 | Kondenzačná miska a odvod spalín KT Small | 37.5 | EUR | 975 | CZK
PL63 | Tesnenie medzi výmenník a misku na kondenz KT Small | 6.92 | EUR | 179.92 | CZK
PL64 | Riadiaca elektronika s displejom KT Small, KT, KST | 113.02 | EUR | 2938.52 | CZK
PL66 | Displej KZT, RT, RK, RZT, RZK, KZTSOL | 52.02 | EUR | 1352.52 | CZK
PL67 | Spalinový termostat RSK | 6.16 | EUR | 160.16 | CZK
PL68 | Elektronika RT, RK, RZT, RZK | 126 | EUR | 3276 | CZK
PL69 | Riadiaca elektronika s displejom RST, RSK | 103.98 | EUR | 2703.48 | CZK
PL70 | Výmenník tepla RT | 139.8 | EUR | 3634.8 | CZK
PL71 | Výmenník tepla RK | 138.6 | EUR | 3603.6 | CZK
PL72 | Výmenník lamelový RST | 199.17 | EUR | 5178.42 | CZK
PL73 | Výmenník lamelový RSK | 199.17 | EUR | 5178.42 | CZK
PL74 | Výmenník tepla RZT, RZK | 268 | EUR | 6968 | CZK
PL75 | Expanzná nádoba 8 L RZT, RZK, KZTSOL | 71.82 | EUR | 1867.32 | CZK
PL76 | Expanzomat 2 L - TÚV RZT, RZK | 48.98 | EUR | 1273.48 | CZK
PL77 | Teplotný snímač s havarijným termostatom RST, RSK, RT, RK, RZT, RZK | 6.48 | EUR | 168.48 | CZK
PL78 | Dopúšťací ventil RST, RSK | 14.74 | EUR | 383.24 | CZK
PL79 | Snímač tlaku RZT, RZK | 21.82 | EUR | 567.32 | CZK
PL80 | Poistný ventil 3bar RZT, RZK | 8.88 | EUR | 230.88 | CZK
PL81 | Poistný ventil 9bar TÚV RZT, RZK, KZTSOL | 10.08 | EUR | 262.08 | CZK
PL82 | Obmedzovač prietoku 10 L RST, RSK, KST | 12.2 | EUR | 317.2 | CZK
PL83 | Snímač prietoku RST, RSK | 15 | EUR | 390 | CZK
PL84 | Filter TÚV RST, RSK | 5.24 | EUR | 136.24 | CZK
PL85 | Spätná klapka k dopúšťaniu RST, RSK | 35.7 | EUR | 928.2 | CZK
PL86 | Bojler nerezový 60 L RZT, RZK | 496 | EUR | 12896 | CZK
PL87 | Magnéziová anóda RZT, RZK | 29 | EUR | 754 | CZK
PL88 | Spalinový termostat RK | 5.66 | EUR | 147.16 | CZK
PL89 | Manometer RZT, RZK, KZTSOL | 9.34 | EUR | 242.84 | CZK
PL90 | Spätná klapka 3/4" - ÚK RZT, RZK, KZTSOL | 8.42 | EUR | 218.92 | CZK
PL91 | By-pass RZT, RZK | 8.76 | EUR | 227.76 | CZK
PL92 | Sada prechodiek na kabeláž RT | 6.5 | EUR | 169 | CZK
PL93 | Sada prechodiek na kabeláž RST | 9.3 | EUR | 241.8 | CZK
PL94 | Venturiho trubica do ventilátora RST, RT | 2.82 | EUR | 73.32 | CZK
PL95 | Ventilátor RST, RT, RST | 45 | EUR | 1170 | CZK
PL96 | Elektróda - zapaľovacia, ionizačná RST, RSK, RT, RK | 5.4 | EUR | 140.4 | CZK
PL97 | Elektróda - zapaľovacia, ionizačná RZT, RZK | 4.12 | EUR | 107.12 | CZK
PL98 | Plynový ventil RT, RK, RZT, RZK | 60 | EUR | 1560 | CZK
PL99 | Plynový ventil RST, RSK | 65 | EUR | 1690 | CZK
PR15 | Silikónová manžeta na výstup ventilátora | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
PZ006 | Kryt na ventil s piezozapaľovačom | 5.97 | EUR | 155.22 | CZK
PZ007 | Ventil 630, 37-72°C | 63.57 | EUR | 1652.82 | CZK
PZ010 | Skrutka pre reguláciu minima | 0.5 | EUR | 13 | CZK
PZ011 | Regulátor tlaku 3-18mbar | 6.24 | EUR | 162.24 | CZK
PZ21 | Magnezitová anóda 26x465/M8 | 14.94 | EUR | 388.44 | CZK
PZ21A | Magnezitová anóda 18x500 | 12.6 | EUR | 327.6 | CZK
PZ31 | Kryt spodný PZO | 10.02 | EUR | 260.52 | CZK
PZ34 | Termočlánok PZO | 5.61 | EUR | 145.86 | CZK
PZ36 | Plynový ventil zmontovaný PZO | 209.88 | EUR | 5456.88 | CZK
PZ39 | Kryt PZO | 25.47 | EUR | 662.22 | CZK
PZ40 | Teplomer pre PZO | 2.91 | EUR | 75.66 | CZK
PZ46 | Prerušovač spalín | 16.38 | EUR | 425.88 | CZK
PZ47 | Magnéziová anóda L=160 80 l | 10.17 | EUR | 264.42 | CZK
PZ48 | Magnéziová anóda L=190 120 l | 14.52 | EUR | 377.52 | CZK
PZ49 | Magnéziová anóda L=220 150 l | 16.83 | EUR | 437.58 | CZK
PZ50 | Zapojenie anódy PZO | 11 | EUR | 286 | CZK
PZ51 | Záves PZO | 0.2 | EUR | 5.2 | CZK
PZ54 | Miska kondenzu PZO | 12.27 | EUR | 319.02 | CZK
PZ55 | Teplotný kryt | 2.91 | EUR | 75.66 | CZK
PZ58 | Horáčik GB 150.1 | 34.2 | EUR | 889.2 | CZK
PZ59 | Prepojovacia rúrka | 1.92 | EUR | 49.92 | CZK
PZ60 | Prepojovací vodič PZO | 3.99 | EUR | 103.74 | CZK
PZ62 | Prívod plynu PZO | 12 | EUR | 312 | CZK
PZ64 | Spalinový termostat PZO | 7.8 | EUR | 202.8 | CZK
RS11 | Kabeláž RST | 35.85 | EUR | 932.1 | CZK
RS12 | Kabeláž RT | 27.88 | EUR | 724.88 | CZK
RS17 | Kábel k snímaču prietoku | 1.73 | EUR | 44.98 | CZK
RS18 | Kábel vysokonapäťový zapaľovací | 3.1 | EUR | 80.6 | CZK
RS18A | Kábel vysokonapäťový ionizačný | 4.4 | EUR | 114.4 | CZK
RZ03 | Flexi hadica 3/8Fx1/4M, l=200mm, nerez | 3.65 | EUR | 94.9 | CZK
RZ14 | Výmenník 405 | 112.86 | EUR | 2934.36 | CZK
RZ15 | By-pass, závit 1/2" vonkajší | 8.63 | EUR | 224.38 | CZK
RZ16 | Snímač tlaku v ÚK PRP- 300 | 26.3 | EUR | 683.8 | CZK
RZ18 | Trojcestný ventil - teleso 3/4" | 27.82 | EUR | 723.32 | CZK
RZ18A | Kábel na trojcestný ventil | 6.71 | EUR | 174.46 | CZK
RZ19 | Trojcestný ventil - pohon | 24.36 | EUR | 633.36 | CZK
RZ19A | Zaisťovacie pierko | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
RZ20 | Kabeláž RZT | 43.82 | EUR | 1139.32 | CZK
RZ40 | Kábel k snímaču tlaku vody | 7.14 | EUR | 185.64 | CZK
RZ42 | Zátka 1/4"- čerpadlo | 0.5 | EUR | 13 | CZK
RZ47 | Kabeláž RZK | 40.36 | EUR | 1049.36 | CZK
RZ47C | Kábel na trojcestný ventil | 0 | EUR | 0 | CZK
RZ47E1 | Kábel na plynový ventil | 15.1 | EUR | 392.6 | CZK
RZ49 | Kábel vysokonapäťový zapaľovací | 3.1 | EUR | 80.6 | CZK
RZ49A | Kábel vysokonapäťový ionizačný | 1.46 | EUR | 37.96 | CZK
RZ50 | Elektronika ML | 82.9 | EUR | 2155.4 | CZK
RZ50A | Kábel k elektronike Emerson | 2.16 | EUR | 56.16 | CZK
RZ51 | Riadiaci panel | 28.21 | EUR | 733.46 | CZK
SM01A1 | Pravá bočnica opláštenia na kotol 4-článok FD20 | 32 | EUR | 832 | CZK
SM01A2 | Ľavá bočnica opláštenia na kotol 4-článok FD20 | 32 | EUR | 832 | CZK
SM01A3 | Zadný kryt opláštenia FD | 8.46 | EUR | 219.96 | CZK
SM01A4 | Predný panel opláštenia FD | 9 | EUR | 234 | CZK
SM01A5 | Vrchný kryt opláštenia na kotol 4-článok FD20 | 21.7 | EUR | 564.2 | CZK
SM01A6 | Ochranná lišta opláštenia FD | 1.46 | EUR | 37.96 | CZK
SM01A7 | Popolník na kotol 4-článok FD20 | 13.77 | EUR | 358.02 | CZK
SM01B | Svorník horný - 4 článok | 1.16 | EUR | 30.16 | CZK
SM01C | Svorník dolný - 4 článok | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
SM01D | Spojovací člen pohyblivých roštov 4-článok | 16.5 | EUR | 429 | CZK
SM02A1 | Pravá bočnica opláštenia na kotol 5-článok FD26 | 36 | EUR | 936 | CZK
SM02A2 | Ľavá bočnica opláštenia na kotol 5-článok FD26 | 36.2 | EUR | 941.2 | CZK
SM02A5 | Vrchný kryt opláštenia na kotol 5-článok FD26 | 23.63 | EUR | 614.38 | CZK
SM02A7 | Popolník na kotol 5-článok FD26 | 15.17 | EUR | 394.42 | CZK
SM02B | Svorník horný - 5 článok | 1.43 | EUR | 37.18 | CZK
SM02C | Svorník dolný - 5 článok | 1.26 | EUR | 32.76 | CZK
SM02D | Spojovací člen pohyblivých roštov 5-článok | 16.5 | EUR | 429 | CZK
SM03A1 | Pravá bočnica opláštenia na kotol 6-článok FD32 | 38.84 | EUR | 1009.84 | CZK
SM03A2 | Ľavá bočnica opláštenia na kotol 6-článok FD32 | 38.84 | EUR | 1009.84 | CZK
SM03A5 | Vrchný kryt opláštenia na kotol 6-článok FD32 | 25.63 | EUR | 666.38 | CZK
SM03A7 | Popolník na kotol 6-článok FD32 | 16.33 | EUR | 424.58 | CZK
SM03B | Svorník horný - 6 článok | 1.83 | EUR | 47.58 | CZK
SM03C | Svorník dolný - 6 článok | 1.5 | EUR | 39 | CZK
SM03D | Spojovací člen pohyblivých roštov 6-článok | 16.5 | EUR | 429 | CZK
SM04A1 | Pravá bočnica opláštenia na kotol 7-článok FD36 | 46.14 | EUR | 1199.64 | CZK
SM04A2 | Ľavá bočnica opláštenia na kotol 7-článok FD36 | 42.5 | EUR | 1105 | CZK
SM04A5 | Vrchný kryt opláštenia na kotol 7-článok FD36 | 27.55 | EUR | 716.3 | CZK
SM04A7 | Popolník na kotol 7-článok FD36 | 18 | EUR | 468 | CZK
SM04B | Svorník horný - 7 článok | 2.1 | EUR | 54.6 | CZK
SM04C | Svorník dolný - 7 článok | 1.93 | EUR | 50.18 | CZK
SM04D | Spojovací člen pohyblivých roštov 7-článok | 16.5 | EUR | 429 | CZK
SM05A1 | Pravá bočnica opláštenia na kotol 8-článok FD42 | 46.14 | EUR | 1199.64 | CZK
SM05A2 | Ľavá bočnica opláštenia na kotol 8-článok FD42 | 46.14 | EUR | 1199.64 | CZK
SM05A5 | Vrchný kryt opláštenia na kotol 8-článok FD42 | 30.1 | EUR | 782.6 | CZK
SM05A7 | Popolník na kotol 8-článok FD42 | 19.7 | EUR | 512.2 | CZK
SM05B | Svorník horný - 8 článok | 2.32 | EUR | 60.32 | CZK
SM05C | Svorník dolný - 8 článok | 2.16 | EUR | 56.16 | CZK
SM05D | Spojovací člen pohyblivých roštov 8-článok | 16.5 | EUR | 429 | CZK
SM08 | Predný článok FD | 178 | EUR | 4628 | CZK
SM08A | Stredný článok FD | 151 | EUR | 3926 | CZK
SM08B | Stredný článok FD - prvý | 144 | EUR | 3744 | CZK
SM08C | Zadný článok FD | 213 | EUR | 5538 | CZK
SM09 | Vsuvka medzi liatinové články FD | 1.5 | EUR | 39 | CZK
SM12 | Pánt dvierok | 6 | EUR | 156 | CZK
SM13 | Komínová klapka FD | 3.5 | EUR | 91 | CZK
SM14 | Vnútorné spodné dvierka malé | 27 | EUR | 702 | CZK
SM15 | Rúčka dvierok pre kotol FD | 10.8 | EUR | 280.8 | CZK
SM16 | Plastová krytka na rúčku dvierok | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
SM17 | Dvierka na kotol FD - vrchné | 61 | EUR | 1586 | CZK
SM18 | Spalinový komín k FD | 52 | EUR | 1352 | CZK
SM19 | Páka klapky | 1.9 | EUR | 49.4 | CZK
SM20 | Tiahlo ovládania klapky na kotol 4-článok FD20 | 2.5 | EUR | 65 | CZK
SM20A | Tiahlo ovládania klapky na kotol 5-článok FD26 | 2.7 | EUR | 70.2 | CZK
SM20B | Tiahlo ovládania klapky na kotol 6-článok FD32 | 2.9 | EUR | 75.4 | CZK
SM20C | Tiahlo ovládania klapky na kotol 7-článok FD36 | 3.1 | EUR | 80.6 | CZK
SM20D | Tiahlo ovládania klapky na kotol 8-článok FD42 | 3.3 | EUR | 85.8 | CZK
SM22 | Dvierka na kotol FD - spodné | 108.54 | EUR | 2822.04 | CZK
SM23 | Tesniaca šnúra na dvierka - 10 | 2 | EUR | 52 | CZK
SM24 | Kryt pántu vnútorných spodných dvierok | 0.8 | EUR | 20.8 | CZK
SM25 | Západka vnútorných spodných dvierok | 0.6 | EUR | 15.6 | CZK
SM28 | Jímka do FD kotlov | 2 | EUR | 52 | CZK
SM45 | Čistiaca kefa FD+FX (vnútorný závit M10) | 1.9 | EUR | 49.4 | CZK
SR47B | Vsuvka medzi liatinové články G1, D=47 | 2 | EUR | 52 | CZK
SV01 | Kryt vrchný SV | 10.5 | EUR | 273 | CZK
SV02 | Kryt spodný SV3 (P) | 7.7 | EUR | 200.2 | CZK
SV03 | Kryt spodný SV4 (P) | 7.7 | EUR | 200.2 | CZK
SV04 | Kryt spodný SV5 (P) | 7.7 | EUR | 200.2 | CZK
SV05 | Kryt spodný SV6 (P) | 8.2 | EUR | 213.2 | CZK
SV06 | Kryt spodný SV7 (P) | 8.2 | EUR | 213.2 | CZK
SV07 | Ventilátor RLG97/0034A5-3020LH-498, WSC ES30-85GR-SV 3-4 | 41.63 | EUR | 1082.38 | CZK
SV08 | Ventilátor RLG108/0042-3030LH, 230V, 39W, WSC ES30-108GR SV 5 | 48.13 | EUR | 1251.38 | CZK
SV09 | Ventilátor RLG108/0042-3030LH, 230V, 43W, ES40-108GR SV 6-7 | 55.43 | EUR | 1441.18 | CZK
SV10 | Venturiho trubica plastová | 3.9 | EUR | 101.4 | CZK
SV11 | Spínač difer. tlaku-manostat, C6065F1175B | 14.8 | EUR | 384.8 | CZK
SV13 | Silikónová hadička 4x7 I328 | 1.6 | EUR | 41.6 | CZK
SV15 | Kabeláž pre nádstavbu SV | 3 | EUR | 78 | CZK
TE01 | Termočlánok ATC | 5 | EUR | 130 | CZK
TE02N | Termočlánok ATC do bezelektrických kotlov (SG) | 5.6 | EUR | 145.6 | CZK
TH01 | Modulačná automatika LC | 68 | EUR | 1768 | CZK
TH02 | Teplotný snímač TÚV (stac.a nást. kotly) L=900mm | 8.63 | EUR | 224.38 | CZK
TH03 | Teplotný snímač TÚV (stac.a nást. kotly) L=3000mm | 9.3 | EUR | 241.8 | CZK
TH04 | Kábel s potenciometrom | 4 | EUR | 104 | CZK
TH05A | Poistkové púzdro, B0341RD | 2 | EUR | 52 | CZK
TH12 | Pilotný horák do bezelektrických kotlov, Q382B1026 | 13.1 | EUR | 340.6 | CZK
TH13 | Generátor do bezelektrických kotlov, Q313A1246 | 13.78 | EUR | 358.28 | CZK
TH17A | Prepoj na spalinový termostat | 2.3 | EUR | 59.8 | CZK
TH19 | Kryt termostatu | 1.6 | EUR | 41.6 | CZK
TH21 | Termostat dvojst. TR 12 S.15 prodigy | 19.6 | EUR | 509.6 | CZK
TH22 | Vypínač T oranžový, biele púzdro | 4 | EUR | 104 | CZK
TH23 | Vypínač dvojitý, P-C5503AB | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
TH23A | Vypínač dvojitý, C5503AB, čierny, červené kolísky | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
TH27A | Spalinový termostat s manuálnym resetom - 75°C, T147 | 3.15 | EUR | 81.9 | CZK
TH31 | Zásuvka priemyselná 570.2091 | 6.52 | EUR | 169.52 | CZK
TS001C | Opláštenie - bočnica ľavá ATC | 18.66 | EUR | 485.16 | CZK
TS002B | Opláštenie - bočnica pravá ATC | 19.45 | EUR | 505.7 | CZK
TS003B | Opláštenie - bočnica pravá ATC4 | 25.55 | EUR | 664.3 | CZK
TS004C | Opláštenie - bočnica ľavá ATC4 | 26.1 | EUR | 678.6 | CZK
TS005C | Opláštenie - bočnica ľavá ATC5 | 31.5 | EUR | 819 | CZK
TS006B | Opláštenie - bočnica pravá ATC5 | 30.95 | EUR | 804.7 | CZK
TS007 | Opláštenie - vrchný kryt ATC1 | 10.2 | EUR | 265.2 | CZK
TS008A | Opláštenie - vrchný kryt ATC2 | 11 | EUR | 286 | CZK
TS009 | Opláštenie - vrchný kryt ATC3 | 12.3 | EUR | 319.8 | CZK
TS010 | Opláštenie - vrchný kryt ATC4 | 14.3 | EUR | 371.8 | CZK
TS011 | Opláštenie - vrchný kryt ATC5 | 15.6 | EUR | 405.6 | CZK
TS012 | Opláštenie - vrchný kryt ATC6 | 17.4 | EUR | 452.4 | CZK
TS013 | Opláštenie - dvere ATC2 | 13.1 | EUR | 340.6 | CZK
TS014 | Opláštenie - dvere ATC3 | 15.6 | EUR | 405.6 | CZK
TS023 | Opláštenie - pohľadový plech ATC1 | 5.9 | EUR | 153.4 | CZK
TS023P | Opláštenie - pohľadový plech ATC1 predĺžený | 6.5 | EUR | 169 | CZK
TS024 | Opláštenie - pohľadový plech ATC2 | 7.4 | EUR | 192.4 | CZK
TS024A | Opláštenie - pohľadový plech ATC2 predĺžený | 7.9 | EUR | 205.4 | CZK
TS025 | Opláštenie - pohľadový plech ATC3 | 9.23 | EUR | 239.98 | CZK
TS025P | Opláštenie - pohľadový plech ATC3 predĺžený | 10.23 | EUR | 265.98 | CZK
TS026 | Opláštenie - pohľadový plech ATC4 | 10.23 | EUR | 265.98 | CZK
TS026P | Opláštenie - pohľadový plech ATC4 predĺžený | 12.3 | EUR | 319.8 | CZK
TS027 | Opláštenie - pohľadový plech ATC5 | 12.3 | EUR | 319.8 | CZK
TS027P | Opláštenie - pohľadový plech ATC5 predĺžený | 13.5 | EUR | 351 | CZK
TS028 | Opláštenie - pohľadový plech ATC6 | 13.1 | EUR | 340.6 | CZK
TS028P | Opláštenie - pohľadový plech ATC6 predĺžený | 13.1 | EUR | 340.6 | CZK
TS029B | Prerušovač ATC1 (P) | 13.8 | EUR | 358.8 | CZK
TS030B | Prerušovač ATC2 (P) | 24 | EUR | 624 | CZK
TS031B | Prerušovač ATC3 (P) | 20.98 | EUR | 545.48 | CZK
TS032B | Prerušovač ATC4 (P) | 24.3 | EUR | 631.8 | CZK
TS033B | Prerušovač ATC5 (P) | 26.6 | EUR | 691.6 | CZK
TS034B | Prerušovač ATC6 (P) | 22.24 | EUR | 578.24 | CZK
TS035A | Zadný kryt horný ATC2 | 5.6 | EUR | 145.6 | CZK
TS036 | Zadný kryt horný ATC3 | 3.6 | EUR | 93.6 | CZK
TS037 | Zadný kryt horný ATC4 | 4.1 | EUR | 106.6 | CZK
TS038 | Zadný kryt horný ATC5 | 4.65 | EUR | 120.9 | CZK
TS039 | Zadný kryt horný ATC6 | 4.1 | EUR | 106.6 | CZK
TS040B | Zadný kryt dolný ATC1 (P) | 10 | EUR | 260 | CZK
TS041B | Zadný kryt dolný ATC2 (P) | 10.5 | EUR | 273 | CZK
TS042B | Zadný kryt dolný ATC3 (P) | 12 | EUR | 312 | CZK
TS043B | Zadný kryt dolný ATC4 (P) | 13.3 | EUR | 345.8 | CZK
TS044B | Zadný kryt dolný ATC5 (P) | 12.3 | EUR | 319.8 | CZK
TS045B | Zadný kryt dolný ATC6 (P) | 15.87 | EUR | 412.62 | CZK
TS046 | Miska ATC1 | 1.8 | EUR | 46.8 | CZK
TS047 | Miska ATC2 | 1.8 | EUR | 46.8 | CZK
TS048 | Miska ATC3 | 2.3 | EUR | 59.8 | CZK
TS049 | Miska ATC4 | 2.6 | EUR | 67.6 | CZK
TS050 | Miska ATC5 | 3.12 | EUR | 81.12 | CZK
TS051 | Miska ATC6 | 3.32 | EUR | 86.32 | CZK
TS052 | Podstavec ATC2 (P) | 3.32 | EUR | 86.32 | CZK
TS053 | Podstavec ATC3 (P) | 3.85 | EUR | 100.1 | CZK
TS054 | Podstavec ATC4 (P) | 4.1 | EUR | 106.6 | CZK
TS055 | Podstavec ATC5 (P) | 4.65 | EUR | 120.9 | CZK
TS056 | Podstavec ATC6 (P) | 4.9 | EUR | 127.4 | CZK
TS067 | Rúrka 1" stúpačka | 6.84 | EUR | 177.84 | CZK
TS068 | Rúrka 1" spodná | 4.5 | EUR | 117 | CZK
TS069 | Rúrka 6/4" stúpačka (P) | 9.6 | EUR | 249.6 | CZK
TS070 | Rúrka 6/4" spodná (P) | 9.9 | EUR | 257.4 | CZK
TS083 | Kryt PMMA | 3.3 | EUR | 85.8 | CZK
TS084 | Plastový panel horný 3 | 9 | EUR | 234 | CZK
TS085 | Plastový panel horný 4 | 10 | EUR | 260 | CZK
TS086 | Plastový panel horný 5 | 11.6 | EUR | 301.6 | CZK
TS087 | Plastový panel dolný 3 | 9 | EUR | 234 | CZK
TS088 | Plastový panel dolný 4 | 10 | EUR | 260 | CZK
TS089 | Plastový panel dolný 5 | 11.6 | EUR | 301.6 | CZK
TS091 | Flexošnúra H05VV-F 3G0,75 T300 L:2,00 ADEH 025, biela | 3 | EUR | 78 | CZK
TS091B | Flexošnúra, l=3m, 3x0,75, biela | 3.2 | EUR | 83.2 | CZK
TS092A | Filter odrušovací TSK64131411 | 3.9 | EUR | 101.4 | CZK
TS095 | Hlavný vypínač | 1.7 | EUR | 44.2 | CZK
TS095A | Vypínač čierny/zelená kontrolka, C1553PB BKL/GREEN | 1.7 | EUR | 44.2 | CZK
TS096A | Prepínač výkonu červený, D418C2G000000 | 1.7 | EUR | 44.2 | CZK
TS097A | Termostat kotlový 0-90°C, l=1000, pozlátené kontakty | 11.62 | EUR | 302.12 | CZK
TS098P | Podložka biela, 4550.51.0B | 0.5 | EUR | 13 | CZK
TS099 | Termomanometer 520 | 12.28 | EUR | 319.28 | CZK
TS099A | Termomanometer l=1500, 4bar, čierny | 15 | EUR | 390 | CZK
TS101 | Termostat s manuálnym resetom -93°C, T147 | 3.5 | EUR | 91 | CZK
TS101A | Termostat s automatickým resetom - 93°C, T147, zlaté kontakty | 3.5 | EUR | 91 | CZK
TS101B | Termostat s manuálnym resetom - 93°C, T147, zlaté kontakty | 5 | EUR | 130 | CZK
TS102 | Jímka do stacionárnych kotlov | 5 | EUR | 130 | CZK
TS103 | Vypúšťací kohút IMT MICRO 1/2" | 2.5 | EUR | 65 | CZK
TS103A | Vypúšťací kohút IMT MICRO 1/2" so spätnou klapkou | 2.5 | EUR | 65 | CZK
TS106 | Pružinka kapiláry | 0.5 | EUR | 13 | CZK
TS145 | Liatinový článok G1 pravý 1´´ | 112.2 | EUR | 2917.2 | CZK
TS145A | Liatinový článok G1 pravý 6/4´´ | 112.2 | EUR | 2917.2 | CZK
TS146 | Liatinový článok G1 ľavý 1" | 112.2 | EUR | 2917.2 | CZK
TS146A | Liatinový článok G1 ľavý 6/4´´ | 112.2 | EUR | 2917.2 | CZK
TS147 | Liatinový článok G1 stredný | 106.2 | EUR | 2761.2 | CZK
TS190 | Kabeláž pre kotol E | 23 | EUR | 598 | CZK
TS191 | Kabeláž pre kotol EKO | 15 | EUR | 390 | CZK
TS192 | Kabeláž pre kotol EZ | 49 | EUR | 1274 | CZK
TS193 | Kabeláž pre kotol KLQ | 17.2 | EUR | 447.2 | CZK
TS194 | Kabeláž pre kotol KLV | 14.3 | EUR | 371.8 | CZK
TS195 | Kabeláž pre kotol PLQ | 21 | EUR | 546 | CZK
TS196 | Kabeláž kompletná pre zásobník Z100 | 9 | EUR | 234 | CZK
TS215A | Termostat s automatickým resetom |  |  | 110 | CZK
TS388 | Tibrex 65KLQ | 9 | EUR | 234 | CZK
TS389 | Tibrex 80KLQ | 11 | EUR | 286 | CZK
TS390 | Tibrex 100KLQ | 14 | EUR | 364 | CZK
TS391 | Tibrex 125KLQ | 17 | EUR | 442 | CZK
TS392 | Tibrex 160KLQ | 19 | EUR | 494 | CZK
TS393 | Rúrka 6/4" stúpačka (P) | 7.3 | EUR | 189.8 | CZK
TS397 | Prívod plynu (65-100KLQ) (P) | 10.5 | EUR | 273 | CZK
TS402 | Prívod plynu vo ventilu (125/160KLQ) (P) | 7.3 | EUR | 189.8 | CZK
TS416 | Rozvádzač vody (65KLQ) (P) | 6.2 | EUR | 161.2 | CZK
TS422 | Záslepka na ventil (65, 80, 100KLQ) | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
TS424 | Rúrka medená 4x1-500, v plusovej tolerancii | 3.3 | EUR | 85.8 | CZK
TS425 | Tesnenie - voda 65-160KLQ | 1.14 | EUR | 29.64 | CZK
TS426 | Tesnenie - plyn 65-160KLQ | 0.9 | EUR | 23.4 | CZK
TS432 | Spodný prerušovač 8 (65KLQ) (P) | 16.4 | EUR | 426.4 | CZK
TS439 | Horný prerušovač 8 65KLQ (P) | 15.4 | EUR | 400.4 | CZK
TS444 | Tlakový snímač 65-160KLQ | 6.6 | EUR | 171.6 | CZK
TS445 | Kabeláž 65-100 KLQ | 50.5 | EUR | 1313 | CZK
TS448 | Rozvádzač vody (80KLQ) (P) | 9.4 | EUR | 244.4 | CZK
TS450 | Spodný prerušovač 10 (80KLQ) (P) | 21.66 | EUR | 563.16 | CZK
TS455 | Horný prerušovač 10 80KLQ (P) | 18 | EUR | 468 | CZK
TS458 | Rozvádzač vody (100KLQ) (P) | 10.77 | EUR | 280.02 | CZK
TS462 | Spodný prerušovač 12 (100KLQ) (P) | 22.47 | EUR | 584.22 | CZK
TS467 | Horný prerušovač 12 100KLQ (P) | 20.55 | EUR | 534.3 | CZK
TS470 | Tesnenie - plyn 65-160KLQ | 1.2 | EUR | 31.2 | CZK
TS471 | Spodný prerušovač 15 (125KLQ) (P) | 30.2 | EUR | 785.2 | CZK
TS476 | Horný prerušovač 15 125KLQ (P) | 24.2 | EUR | 629.2 | CZK
TS479 | Rozvádzač vody (125KLQ) (P) | 12.86 | EUR | 334.36 | CZK
TS483 | Kabeláž 125-160 KLQ | 48 | EUR | 1248 | CZK
TS484 | Spodný prerušovač 17 (160KLQ) (P) | 29.86 | EUR | 776.36 | CZK
TS489 | Horný prerušovač 17 160KLQ (P) | 25.72 | EUR | 668.72 | CZK
TS492 | Rozvádzač vody (160KLQ) (P) | 14.23 | EUR | 369.98 | CZK
TS507 | Matica so súdkom | 1 | EUR | 26 | CZK
TS508 | Termostat kotlový 40-60°C, l=1000mm | 6.27 | EUR | 163.02 | CZK
UK01E | Dochladzovací okruh FD | 59.9 | EUR | 1557.4 | CZK
UK01F | Rúra dochladzovacieho okruhu FD | 4.98 | EUR | 129.48 | CZK
UK01G | Príruba na kotol FD | 4.45 | EUR | 115.7 | CZK
UK01T | Tesnenie pod príruby na kotol FD, 100x100x3 | 1.1 | EUR | 28.6 | CZK
ZP004 | Rúrka plastová PEX 18x2-444 | 3.1 | EUR | 80.6 | CZK
ZP006 | Dvierka panelu | 3.27 | EUR | 85.02 | CZK
ZP007 | Zátka izolačná polystyrénová | 3 | EUR | 78 | CZK
ZP010 | Tesniaci krúžok pr. 140 s límcom | 3 | EUR | 78 | CZK
ZP012 | Magnéziová anóda 33x370/M8 - Z100 | 12.96 | EUR | 336.96 | CZK
ZP013 | Rúrka plastová PEX 18x2-715 | 4.35 | EUR | 113.1 | CZK
ZP014 | Napúšťacia vložka polyamidová | 1.41 | EUR | 36.66 | CZK
ZP016 | Veko panelu | 69.99 | EUR | 1819.74 | CZK
ZP019 | Ovládací gombík termostatu | 0.93 | EUR | 24.18 | CZK
ZP020 | Signálna žiarovka | 5.28 | EUR | 137.28 | CZK
ZP025 | Teplomer kapilárový | 14.94 | EUR | 388.44 | CZK