## List2 (3)
Ceník ND platný od 1.2.2014 |  |  |  | v14012014
Typové číslo |  |  | MOC | MOC
| Název | Označení 1 | s DPH | bez DPH
|  |  | CZK | CZK
100541523 | Topné těleso (NL) 07.90.50.313. | Close (UP) 10 a 15 litrů | 1757.5367 | 1452.5097
100541524 | Topné těleso (NL) 07.90.50.314. | Close (IN) 10 a 15 litrů | 1613.974 | 1333.8628
100641303 | Kroužek těsnící (DE) | pr. 180 pro 750-1000 | 285.8606 | 236.2484
100641400 | Teploměr (PL) | Bimetalický pro 1 MPa | 258.6659 | 213.7735
100641401 | Teploměr-sada (PL) | Pro ohřívače OKCE 750-1000S | 557.8076 | 460.998
100654191 | Tepelná pojistka (NL) | DAALDEROP /19/ | 1001.9753 | 828.0788
100654196 | Termostat (NL) | EGO DAALDEROP | 1135.9027 | 938.7626
100654197 | Termostat (PL) | 16/19 kW - SE 377/378 | 2878.8438 | 2379.2098
100654200 | Závěs | DAALDEROP | 49.6027 | 40.994
100664012 | Těsnění | Daalderop Fíbrové | 115.7356 | 95.6493
102000700 | Sada závěsů (CZ) - nízké | 2 kusy 450x25 | 293.2266 | 242.336
102000701 | Sada konzolí (CZ) | Trubkové 2 kusy pro ležaté | 944.7139 | 780.7553
102000702 | Sada závěsů (CZ)- vysoké | 2 kusy 450x70 | 307.1848 | 253.8717
2000224 | Víko příruby ND (CZ) | NADO - 2x3/4" + 3/4" pro anodu, cirkul. | 682.9724 | 564.44
2000225 | Víko příruby ND (CZ) | NADO - 3x3/4" + 3/4" pro anodu | 522.1997 | 431.57
2000250 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 400 mm 2 jímky-balená | 536.7264 | 443.5756
2000251 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 450 mm 2 jímky | 552.9589 | 456.9909
2000252 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 550 mm 2 jímky | 564.4271 | 466.4687
2000255 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 500 mm 1 jímka | 462.0148 | 381.8304
2000257 | Víko příruby ND (CZ) - balená | Víko příruby ND - balená | 592.8023 | 489.9193
2000259 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 560 mm 2 jímky - 4kW | 566.9568 | 468.5594
2000260 | Víko příruby ND (CZ) - balená | D240-450 3xtopná jímka | 1614.3956 | 1334.2112
2000261 | Víko příruby ND (CZ) - balená | D240-450 1xtopná jímka | 1262.6353 | 1043.5002
2000262 | Víko příruby ND (CZ) - balená | 500 mm 1 jímka + 3/4" pro titan.a. | 565.8202 | 467.62
2000263 | Víko příruby ND (CZ) - balená | D240-560 3xtopná jímka | 1817.1054 | 1501.74
2110088 | Elektroinstalace + příruba | OKCV 180,200-4kW-t.č.120xxxxxx | 3548.3717 | 2932.5386
2110089 | Elektroinstalace + příruba | OK(C)H - 560mm-4kW-t.č.110x,140x | 3566.0451 | 2947.1447
2110096 | Elektroinstalace + příruba | OKC(E)V 100-160 - t.č. 110xxxxxx | 1902.8653 | 1572.6159
2110097 | Elektroinstalace + příruba | OKCV 180,200 - t.č. 120xxxxxx | 1968.2119 | 1626.6214
2110098 | Elektroinstalace + příruba | OKC(E) 180,200 - t.č.120xxxxxx | 1937.5525 | 1601.283
2110099 | Elektroinstalace + příruba | OKC(E) 50-200 - t.č. 110xxxxxx | 1913.143 | 1581.1099
2110101 | Elektroinstalace + příruba | OKC(H) 100 NTR stacionární | 2869.7665 | 2371.7079
2110102 | Elektroinstalace + příruba | OKC(H) 125 NTR stacionární | 2943.0298 | 2432.256
2110103 | Elektroinstalace + příruba | OKCV 180,200-4kW-t.č.110xxxxxx | 3687.4677 | 3047.494
2110104 | Elektroinstalace + příruba | OKC(E)V 180-200 - t.č. 110xxxxxx | 2230.5013 | 1843.3895
3132004 | Závěs (CZ) | 350x25 | 110.2768 | 91.1379
3132012 | Závěs | Nízký 350mm OKH | 106.8046 | 88.2683
3321000ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | Kompletní-zapojení | 608.8488 | 503.1809
3321003ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | Boční komplet - 2200W / 230V | 1074.7475 | 888.2211
3321005ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | Boční komplet 3-6kW / 400V | 2012.0657 | 1662.8642
3321011ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | Kompletní 400V | 1403.8071 | 1160.1712
3321019ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | EIKA v01 | 1021.7619 | 844.4313
3321024ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | OKC(H) NTR | 741.3477 | 612.684
3321025ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | OKC(H) 4kW/400V | 1421.4806 | 1174.7774
3321037ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | OKHE SMART | 3524.4136 | 2912.7385
3321039ND | Kryt elektroinstal. (CZ) | LX, OKFE | 2802.9616 | 2316.4972
3342000ND | Topné těleso (CZ) | 2000W - 48x6čl. | 364.7513 | 301.4473
3342001ND | Topné těleso (CZ) | 2200W - 48x6čl. | 368.0399 | 304.1652
3342002ND | Topné těleso (CZ) | 2000W - 48x7čl. | 379.1633 | 313.3581
3342003ND | Topné těleso (CZ) | 2000W - 48x8čl. | 393.8011 | 325.4555
3342004ND | Topné těleso (CZ) | 2200W - 48x8čl. | 407.0525 | 336.407
3342005 | Topné těleso (CZ) | 1500W - 48x6čl. ND | 371.8767 | 307.3361
3342006 | Topné těleso (CZ) | 1000W - 48x6čl. ND | 336.7976 | 278.3452
3342007 | Topné těleso (CZ) | 1500W - 48x7čl. ND | 391.2218 | 323.3238
3342008 | Topné těleso (CZ) | 1500W - 48x4.5čl ND | 351.6933 | 290.6557
3342009ND | Topné těleso (CZ) | 4000W - 400V - 48x9čl. | 1138.8119 | 941.1669
3342010ND | Topné těleso (CZ) | 2000W - 400V 48x7 (3-6kW) | 408.858 | 337.8992
3342013ND | Topné těleso (CZ) | 2200W 7čl. - OKCE 300 | 371.7477 | 307.2295
3342017ND | Topné těleso (CZ) | 3600W - 3x230V - 48x9čl. | 856.6319 | 707.9602
3342019ND | Topné těleso (CZ) | 3000W - 3x230V - 48x9čl. | 723.1509 | 597.6454
3342020ND | Topné těleso (CZ) | 2000W - 48x10čl. | 754.361 | 623.4388
5341000 | Sada vodičů (CZ) | typové č. 120xxxxxx | 102.261 | 84.5132
5341001 | Sada vodičů (CZ) | typové č. 110xxxxxx | 104.4038 | 86.2842
5541902 | Pojistka tepelná | Sada - náhrada za BP 16 | 24.226 | 20.0215
5541903 | Pojistka+termostat(CZ) | EIKA mag02+EIKAv01 - t.č.120xxxxxx | 328.1221 | 271.1753
6199200 | Anoda (PL) | 18x500/ 1/2" - 5 článků | 149.556 | 123.6
6199201 | Anoda (PL) | 26x465/M8 | 114.4707 | 94.6039
6199202 | Anoda (PL) | 33x200/M8 | 82.849 | 68.4702
6199203 | Anoda (PL) | 33x370/M8 | 137.2384 | 113.4201
6199204 | Anoda (PL) | 33x500/ 5/4" - s vodičem | 275.7416 | 227.8856
6199205 | Anoda (PL) | 18x100 ND TO-20 | 37.9461 | 31.3604
6199207 | Anoda (PL) | 22x400/ 3/4" - pro NADO | 119.6448 | 98.88
6199209 | Anoda titanová (DE) | M8x30x232 CORREX | 3231.7425 | 2670.8616
6199210 | Anoda (PL) | ND 26x800 | 782.9544 | 647.0698
6199211 | Anoda (PL) | ND 26x900 | 863.9061 | 713.972
6199212 | Anoda (PL) | ND 26x1100 | 1014.4256 | 838.3683
6199213 | Anoda k 750NTR/NTRR (PL) | ND 33x1060 izolavaná | 1612.7091 | 1332.8174
6199214 | Anoda k 1000NTR/NTRR (PL) | ND 33x1250 izolovaná | 1618.401 | 1337.5215
6199215 | Anoda k 750S (PL) | ND 33x590 izolovaná | 1109.2909 | 916.7693
6199216 | Anoda k 1000S (PL) | ND 33x690 izolovaná | 1231.9833 | 1018.168
6199219 | Anoda (DE) | 33x400/ 5/4" - bez vodiče | 262.9693 | 217.33
6199220 | Anoda (DE) | 33x500/ 5/4" - bez vodiče | 270.4471 | 223.51
6273107 | Kroužek těsnící (CZ) | 38x3,5 - pro TO 20 5/4" | 7.1924 | 5.9441
6273108 | Kroužek těsnicí (CZ) | 115x174x3 | 97.9654 | 80.9632
6273113 | Kroužek těsnící (CZ) | průměr 140mm s límcem | 31.6217 | 26.1337
6273114 | Kroužek těsnící (CZ) | příruba rozteč 210 mm | 121.5267 | 100.4353
6273115 | Kroužek těsnící (CZ) | 45x3,55 (č.538165) - 6/4" | 9.4245 | 7.7889
6309004 | Šroub | Rektifikační M10x30 (nožička) | 17.361 | 14.3479
6309008 | Šroub | Rektifikační M12x30 (nožička) | 18.601 | 15.3728
6309223 | Zátka G1/2" | s těsněním | 19.9408 | 16.48
6321810 | Knoflík termostatu (CZ) | šedý č.v.452-41-00 | 9.9205 | 8.1988
6321812 | Kryt elektroinstal. (CZ) | pro t.č. 120xxxxxx | 79.3644 | 65.5904
6321817 | Kapota (CZ) | Přední TO 20 | 449.4008 | 371.4056
6321818 | Kapota (CZ) | Zadní TO 20 | 449.4008 | 371.4056
6321870 | Kryt elekroinstalace (CZ) | Víko panel - t.č. 11(4)0xxxxxx | 101.6856 | 84.0377
6321871 | Dvířka panelu | OKH | 34.7219 | 28.6958
6321886 | Knoflík termostatu (CZ) | Oblý (nový) 4-003-007 | 9.9205 | 8.1988
6321887 | Dvířka panelu | OKC | 33.7299 | 27.8759
6321895 | Vložka napouštěcí | Polyamid PA-6 | 14.8808 | 12.2982
6321900 | Trubka plastová PEX 50 l | 525mm | 38.4421 | 31.7704
6321901 | Trubka plastová PEX 80 l | 715 mm | 46.1305 | 38.1244
6321902 | Trubka plastová PEX 100 l | 845 mm | 51.3388 | 42.4288
6321903 | Trubka plastová PEX 125 l | 1010 mm | 61.5074 | 50.8326
6321904 | Trubka plastová PEX 160 l | 1195 mm | 73.6601 | 60.8761
6321905 | Trubka plastová PEX 180 l | 1130 mm | 66.2197 | 54.727
6321906 | Trubka plastová PEX 200 l | 1230 mm | 75.8922 | 62.7208
6321907 | Trubka plastová PEX cirkul | 444 mm | 32.7378 | 27.056
6347503 | Signální doutnavka (CZ) | SL 656 BAZ - TO 20 | 39.1862 | 32.3853
6347504 | Signální doutnavka (CZ) | SL 656 BAT - ohřívače | 42.3742 | 35.02
6388300 | Teploměr dotykový (BA) | BT-218 C6A | 24.159 | 19.9661
6388301 | Teploměr dotykový (BA) | BT-224 F1 (TO 20) | 27.005 | 22.3182
6388302 | Teploměr dotykový (BA) | BT-218 C4A (300l) | 26.246 | 21.691
6388303 | Teploměr dotykový (BA) | BT-218 C8A (ležatý) | 26.246 | 21.691
6388304 | Teploměr dotykový (BA) | BT-218 C7A (svislý) | 26.246 | 21.691
6388308 | Teploměr kapilárový (IT) | TG 113 | 158.1087 | 130.6684
6405602 | Termostat s tep. pojistkou | BBSC 0005 | 451.1606 | 372.86
6405604 | Termostat | KT 165 AC3A - ovládací 24 V | 176.9746 | 146.26
6405605 | Termostat (FR) - krátká hřídelka | BTS 80039 COTHERM | 847.4628 | 700.3825
6405608 | Termostat (FR) - dlouhá hřídelka | BTS 80023 COTHERM | 847.4628 | 700.3825
6405615 | Termostat (FR) | GPC - pro TPK 8-12 KW - 30A | 1794.672 | 1483.2
6405616 | Termostat EIKA v01 | 2 kontakty - rozpínací | 186.945 | 154.5
6405617 | Termostat EIKA v02 | 3 kontakty - přepínací | 186.945 | 154.5
6405621 | Termostat - krátká hřídelka | RAC 4066 - 3 fáze | 809.2439 | 668.7966
6405622 | Termostat - dlouhá hřídelka | RAC 4065 - 3 fáze | 809.2439 | 668.7966
6422503 | Ventil pojistný (IT) | 1/2" (TO 20) 6,5 bar | 122.7668 | 101.4601
6422501 | Ventil pojistný(IT)-prodej | DN15 | 74.778 | 61.8
6422508 | Ventil pojistný(SK)-prodej | TE-2848D - DN15 | 416.1422 | 343.9192
6422509 | Ventil pojistný(SK)-prodej | TE-2848D - DN20 | 416.1422 | 343.9192
6541500 | Topné těleso TO 20 | včetně anodové ochr. | 302.9363 | 250.3606
6541501 | Topné těleso (CZ) | 230V 2000W nerez | 1006.9356 | 832.1782
6541553 | Topné těleso (CZ) | 1000-2000W - DC - 48 x 6 čl. | 1160.7041 | 959.2596
6541554 | Topné těleso (CZ) | 2000W /230 V AC - 32 x 9 čl. | 458.8253 | 379.1945
6541907 | Pojistka tepelná s držákem (CZ) | ohřívače typ.č. 110xxxxxx | 186.945 | 154.5
6541908 | Pojistka tepelná s držákem (CZ) | Tělesa, TO-20, 120xxxxxx | 186.945 | 154.5
6722900 | Těsnění fíbrové | 48x58x2 | 8.1845 | 6.764
G125652 | Těleso topné (SI) | TO 5-15 | 495.581 | 409.5711
G316519 | Těleso topné (SI) | BTO 5-10 - náhrada za G765007 | 426.2346 | 352.26
G487147 | Matice převlečná (SI) |  | 52.0333 | 43.0027
G487155 | Těsnění (SI) | BTO - k č.G765007 | 62.315 | 51.5
G487156 | Termostat (SI) | BTO 5-10 IN/UP | 279.9579 | 231.3701
G487157 | Pojistka tavná (SI) | BTO 5-10 UP | 108.8284 | 89.9408
G487160 | Těsnění (SI) |  | 32.2542 | 26.6563
G487161 | Kotlík plastový (SI) | BTO 5 UP | 696.6817 | 575.77
G487165 | Pojistka tepelná (SI) | BTO 5-10 IN | 121.1547 | 100.1278
G580048 | Kotlík plastový (SI) | BTO 5 IN | 696.6817 | 575.77
G580413 | Kotlík plastový (SI) | BTO 10 IN | 1207.6647 | 998.07
G580414 | Kotlík plastový (SI) | BTO 10 UP | 1207.6647 | 998.07
G580425 | Těsnění (SI) |  | 32.2542 | 26.6563
G580432 | Kryt zadní (SI) | BTO,TO 10-15 l | 433.9744 | 358.6565
G580434 | Pojistka bimetalická (SI) | TO 5-15 | 208.7779 | 172.5437
G580449 | Průchodka izolační (SI) | k přírubě TO | 32.2542 | 26.6563
G580464 | Kryt zadní (SI) | BTO 5 lN,UP | 336.1082 | 277.7753
G580477 | Těsnění topného tělesa (SI) | TO - k č.G125162 | 48.0651 | 39.7232
G757093 | Kryt zadní (SI) | TO 5 lN,UP | 267.6564 | 221.2036
G757178 | Kryt přední (SI) | TO 5 UP | 814.5762 | 673.2035
G757179 | Kryt přední (SI) | TO 5 IN | 814.5762 | 673.2035
G757180 | Kryt přední (SI) | BTO,TO 10 UP | 996.6679 | 823.6924
G757181 | Kryt přední (SI) | BTO,TO 10 IN | 996.6679 | 823.6924
G757182 | Kryt přední (SI) | TO 15 UP | 1102.0737 | 910.8047
G757183 | Kryt přední (SI) | TO 15 IN | 1102.0737 | 910.8047
G757184 | Kryt přední (SI) | BTO 5 UP | 440.8196 | 364.3137
G757185 | Kryt přední (SI) | BTO 5 IN | 440.8196 | 364.3137
G765044 | Zemnicí kabel s odporem (SI) |  | 32.2542 | 26.6563
G766682 | Termostat (SI) | TO 5-15 IN/UP - náhrada za G580428 | 259.2304 | 214.24