## List1
10375 |  |  | 370-08-018 |  | Trubka výstupní | 55.3
10380 |  |  | 5502-06-800 |  | Výměník tepla - svařenec | 2914
10382 | 9910007 |  | 384-04-024 |  | Objímka | 2.5
10383 | 9910006 |  | 384-04-022 |  | Podložka | 4.4
10483 | 9920018 |  | 5100-00-006 |  | Nástavec k TMV Honeywell | 144
10529 |  |  | 5505-00-803 |  | Spoj propoj. Omezovačů | 14.6
10892 | 9920084 |  | 670-07-041 |  | Těsnění 20x14x4 prim.vým. | 5.6
10907 |  |  | 5100-06-800 |  | Výměník primární | 2996
10988 |  |  | 5106-06-800 |  | Výměník tepla | 3204
10994 |  |  | 5505-06-800 |  | Výměník tepla - svařenec | 3810
10995 |  |  | 5505-08-000 |  | Usměrňovač tahu | 260
10996 |  |  | 5502-08-000 |  | Usměrňovač tahu | 260
11000 |  |  | 5106-00-800 |  | Vývod čerpadla | 186.1
11003 |  |  | 5106-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 153.5
11004 |  |  | 5107-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 158
11005 |  |  | 5110-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 149.8
11006 |  |  | 5111-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 164
11015 | 9910087 |  | 5106-00-809 |  | Šňůra čerpadla | 50.1
11016 | 9910097 |  | 5106-10-810 |  | Šňůra svorky venkovní sondy | 51.4
11018 | 9910096 |  | 5106-10-809 |  | Šňůra svorky prostorového termostatu | 20.4
11019 | 9910092 |  | 5106-10-804 |  | Šňůra přívodní - sestava | 63.9
11020 | 3413702 |  | 5106-10-812 |  | Přívod k sondám - sestava | 162.2
11611 | 9930040 |  | 409-00-006 |  | Prstenec | 15.8
11612 | 9930041 |  | 409-00-007 |  | Matice zapalováčku převlečná | 9.9
11613 | 9930030 |  | 371-03-060 |  | Kroužek stírací | 2
11610 | 9000095 |  |  |  | Prstenec | 11.5
11615 | 9930143 |  | 918-00-036 |  | Prstenec | 7
11638 | 5410745 |  | 932.010-460 |  | Termočlánek | 122.4
11645 | 5410744 |  | 932.000-296 |  | Termočlánek PO | 105.4
11647 | 5410743 |  | 8045.000-300/ 90208 |  | Termočlánek M 9x1 | 129.3
11649 |  |  | 9042.115-00-810 |  | Hořák | 1541
11657 | 9930124 |  | 9040.120-00-001 |  | Tryska D1.20 | 8.4
11664 |  |  | 409-00-005028 |  | Tryska zapalováčku 0,28 ZP | 7.5
11665 |  |  | 409-00-005017 |  | Tryska zapalováčku 0,17 PB | 7.5
11676 |  |  | 408.002-000 |  | Zapalováček ZP | 130
11679 |  |  | 9040.003-069 |  | Hořák - PB | 1426.2
11682 |  |  | 9040.002-120 |  | Hořák - ZP | 1541
11683 | 9930042 |  | 409-00-008 |  | Sítko | 10.9
11712 |  |  | 9050.071-00-001 |  | Tryska PB | 47.8
11718 |  |  | 371-03-000ND |  | Armatura vodní | 1160
11719 |  |  | 370-02-031 |  | Trubička zapalováčku | 6.2
11753 | 9930009 |  | 370-03-034 |  | Matice převlečná G 1/2 | 22.3
11777 | 9920098 |  | 371-03-001 |  | Těleso vodní armatury | 366.9 | x
11779 | 2780060 |  | 371-02-013 |  | Těsnění 50x50x2 | 25.8
11781 |  |  | 371-03-800 |  | Volič teploty | 66.3 | x
11785 |  |  | 371-03-802 |  | Talíř - sestava | 28.6
11786 |  |  | 371-03-804 |  | Víčko - sestava | 280.5
11789 |  |  | 371-03-034 |  | Trubka přívodní | 47
11870 | 9930099 |  | 5506-02-007 |  | Trubička zapalováčku | 8.2
11878 | 9930015 |  | 370-10-002 |  | Kus připojovací G1/2" | 58.4
12022 | 5620892 |  | 5505-00-802 |  | Knoflík voliče příkonu - sestava | 40.4
12023 | 5620893 |  | 5505-00-801 |  | Knoflík voliče teploty - sestava | 40.4
12113 | 4430110 |  |  |  | Zapalovací průchodka BRISK | 35
12114 | 3710661 |  |  |  | Zapalovač PIEZO | 69.6
12123 | 7220190 |  |  | 371 | Podložka fíbr. 4 x 9 x 1 | 0.4
12170 | 2730350 |  |  |  | Krožek "O" /2mm/ | 4.9
12171 | 7220238 |  |  |  | Podložka 18x24x1,5 | 1.6
12173 | 7220110 |  |  |  | Těsnění 22 x 30 x 1,5 | 1.8
12174 | 2730090 |  |  |  | Kroužek "O" /3mm/ | 3.2
12175 | 2730601 |  |  |  | Kroužek 11x7 | 1.1
12176 | 7220111 |  |  |  | Těsnění 10x14,5x1,5 | 1.6
12177 | 2730232 |  | 384-04-025 |  | Těsnění pryžové | 2.8
12178 | 7220234 |  |  |  | Těsnění 13,5x18,5x1,5 | 1.3
12179 | 2730581 |  |  |  | Kroužek "O" pryžový 4,6 x 2,3 | 1.3
12180 | 2732570 |  |  |  | Kroužek "O" 55x2 930 | 3.6
12181 | 4840491 |  |  |  | Kroužek těsnící plochý | 5.8 | x
12185 | 7220131 |  |  |  | Těsnění TE poj. | 3.4
12186 | 7220194 |  |  |  | Kroužek těsnící fíbr. 16 x 22 x 1,5 | 1.2
12187 | 2780190 |  | 384-06-006 |  | Těsnění30x22x1,5 | 4.1
12190 | 7220072 |  |  |  | Těsnění 5 x 10 x 1 | 0.7
12191 | 7220196 |  |  |  | Těsnění fíbr.24x16x1,5 | 1
12192 | 7220242 |  |  |  | Těsnění fíbr.27x22x1,5 | 1.1
12193 | 2730568 |  |  |  | Kroužek "O" 8x2 do PNV | 2.1
12214 | 2730670 |  |  |  | Kroužek "O" 16x1,8 | 4
12216 | 2730570 |  |  |  | O kroužek pryžový 8x4 | 1.6
12225 | 4220352 |  |  |  | Ventil odvzdušňovací | 18.7
12239 | 2730022 |  | 371-03-021 |  | Membrána | 17
12242 | 2730052 |  |  |  | Membrána poj.NV 940 | 7.2
12256 | 4840112 |  |  |  | Tryska zap.0.27 ZP | 18.1
12257 | 3710401 | 3710402 |  |  | Pojistka elektr. 2A | 5.8
12314 | 4050539 |  |  |  | Spínač průtokový GIANNONI | 730
12315 | 4050537 |  |  |  | Mikrospínač | 72
12316 | 3150042 |  |  |  | Pojistka 28 | 2.9
12319 | 3150041 |  | 370-10-004 |  | Pojistka 20 | 3
12320 | 4050529 |  |  |  | Motorek s převodovkou | 1309
12328 | 4840007 |  |  |  | Ventil odvzdušňovací komplet | 267
12331 | 5511645 |  |  |  | Ventil pojišťovací | 167
12332 | 4841030 |  |  |  | Teplotní snímač | 126.1
12337 | 3880200 |  | 5102 |  | Termomanometr T-G šedý | 565.6
12343 | 4841000 |  | 5102 |  | Spoj plošný | 2266
12383 | 2730345 |  | 838-00-033 |  | Kroužek OR 2,8 x 1,25 | 6.5
15007 | 7220120 |  |  |  | Těsnění 10x13x1,5 | 1.5
15067 | 4050453 | náhrada 90085 | 4050454 |  | Omezovač Elmwood Senzors 75 | 81.1
15076 | 4050452 |  |  |  | Omezovač Elmwood 120 | 99.4
15157 | 4840440 |  |  |  | Hydroblok Fugas | 4865
15159 | 4050620 |  |  |  | Armatura plynová SIT 845 SIGMA | 1695
15160 | 4260050 |  |  |  | Čerpadlo Grundfos | 2442
15161 | 4840003 |  |  |  | Nádoba expanzní tlaková | 630
15162 | 3420435 |  | 5106-5113 |  | Elektroda | 64.6
15163 | 3740186 |  |  |  | Jednotka řídící | 2784
15164 | 3740187 |  |  |  | Ovladač tlačítkový | 191.8
15165 | 3740185 |  | 5106-10-811 |  | Transformátor zapalovací | 222
15167 | 4840460 |  | 5107-...solo |  | Hydroblok Fugas | 1770.4
15169 | 4840493 | 4840509 | GW40-PO5506ZP | 5506ZP | Armatura MERTIK GW 40 - ZP - 10 | 1769
15171 | 4840481 | 4840508 | GW40-PO5507ZP | 5507ZP | Armatura MERTIK GW 40 - ZP - 13 | 2242.4
15176 | 4840494 |  |  |  | Těsnění Mertik | 7
15189 | 3880210 |  | 5106-5115,SIRIUS, |  | Manometr | 237
15191 | 4840492 |  |  |  | Kroužek těsnící plochý 18,5X13,5X1,5 | 3
15192 | 2730018 |  |  |  | Kroužek 4,6x2,3 vod.arm. | 4.4 |  | konec
15197 | 4840463 |  | 4840440 |  | Blok výstupní | 3485.1
15198 | 4840464 |  | 4840440 |  | Blok vstupní | 950.8
15199 | 4840465 |  |  |  | Mikrospínač | 140.1
15200 | 4840451 |  |  |  | Pojistka mikrospínače | 4.1
15201 | 4840452 |  |  |  | Trubička | 138.4
15202 | 4840453 |  |  |  | Trubička | 138.4
15203 | 4840454 |  |  |  | Pojistka trubičky | 5.1
15204 | 4840455 |  |  |  | Trubka BY-PASSu | 134.6
15205 | 4840456 |  |  |  | Pojistka trubky BY-PASSu | 10.3
15206 | 4840457 |  |  |  | Kroužek “O” deskového výměníku | 8.2
15209 | 4840461 |  | 4840441solo |  | Blok výstupní | 691
15210 | 4840462 |  | 4840441solo |  | Blok vstupní | 534
15211 | 4840466 |  |  |  | Trubka BY-PASSu | 119.6
15238 | 3740190 |  |  |  | Jednotka řídicí BRAHMA | 2817 |  | nová cena
15239 | 4840050 |  |  |  | Hořák Polidoro - 7 lamel - ZP | 1449
15241 | 2780485 |  |  |  | Kroužek těsnící plochý 24x18x1,5 | 6.2
15242 | 4841097 |  | 5108.5109 |  | Ventilátor | 980
15243 | 4841027 | náhrada 4841029 | 5112,5113, 20,25PROXIMA,SIRIUS |  | Ventilátor | 1710
15256 | 3150353 |  | 370-03-004 |  | Pružina regulátoru | 3.1
15259 | 4841023 |  |  |  | Průchodka kabelová | 15.7
15260 | 4841022 |  | 5108-00-102 |  | Průchodka pro trubku | 27
15905 | 9930026 |  | 371-03-012 |  | Regulátor | 44.7
15906 | 4840446 |  | *** |  | víčko s talířkem Fugas | 365
15907 | 4840447 |  |  |  | ventil vypouštěcí/Fugas/ pro METEOR | 241
15908 | 4840448 |  |  |  | rukojeť-METEOR | 27
50038 |  |  | 100.002-800 |  | Karabina sestava | 33.5
50039 | 9940008 |  | PK25KT.N012-02-808 |  | Trubka | 76.9
50040 | 9940009 |  | PK25KT.N012-02-809 |  | Trubka | 80.4
50041 | 9940010 |  | PK25KT.N012-02-810 |  | Trubka | 93.2
50042 | 9940011 |  | PK25KT.N012-02-811 |  | Trubka | 87.8
50043 | 9940012 |  | PK25KT.N012-02-812 |  | Trubka | 121.1
50044 | 9940013 |  | PK25KT.N012-02-813 |  | Trubka by-passu | 95
50045 | 9940007 |  | PK25KT.N012-02-806 |  | Koleno | 138.6
50046 | 9940025 |  | PK25ST.N012-02-803 |  | Trubka by-passu | 40.4
50047 | 9930204 |  | PK25ST.N012-02-010 |  | Trubka pojišťovacího ventilu | 43.4
50052 | 9940057 |  | PK25ST.N012-02-020 |  | Přívod výměníku | 115.3
50053 | 9940021 |  | PK25KT.N012-02-817 |  | Přívod výměníku | 173
50055 | 9940026 |  | PK25ST.N012-02-804 |  | Vývod výměníku | 160
50056 | 9940020 |  | PK25KT.N012-02-816 |  | Vývod výměníku | 125.8
50057 |  |  | PK25KT.N012-02-814 |  | Přívod plynu | 114
50061 | 9930201 |  | PK25KT.N012-04-008 |  | Spojka G 1/2 | 50
50066 | 4841588 |  | PK25ST.N012-02-008 |  | Spona | 13
50067 | 4841589 |  | PK25ST.N012-02-009 |  | Spona | 23.4
50070 | 2730606 | 4841626 |  |  | Kroužek „O” pryžový 23 x 2,5 | 6.5
50071 | 2730603 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 17x 4 | 4.2
50072 | 4841506 |  |  |  | Spona R16 | 6.5
50073 | 4841507 |  |  |  | Spona R11 | 7.3
50074 | 4841508 |  |  |  | Spona R3 | 8.8
50075 | 2730604 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 9,5 x 2,7 | 4.8
50076 | 2730605 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 6 x 2 | 6.7
50077 | Náhrada55007 |  | PK25KT.N012-06-800 | nepoužívá se | Výměník svařenec | 3086.6
50080 | 4841503 |  | 4841806 náhrada |  | Hořák WORGAS,Sirius ,Proxima | 622.6
50081 | 4841504 |  |  |  | Hořák WORGAS,Sirius, Proxima | 690
50084 | 3420437 |  |  |  | Elektroda zapalovací P | 68.2
50085 | 3420438 |  |  |  | Elektroda zapalovací L | 68.2
50087 | 3413950 |  | PK25KT.N012-10-802 |  | Kabel přívodní - X1B | 78.8
50088 | 3413952 |  | PK25KT.N012-10-804 |  | Kabel plynového ventilu - X2A | 52.5
50089 | 3413951 |  | PK25KT.N012-10-803 |  | Kabel čerpadla - X1C | 35
50090 | 3413955 |  | PK25KT.N012-10-810 |  | Vodič zapalování | 30
50092 | 3413957 |  | PK25KT.N012-10-807 |  | Kabel hydrobloku - X4 | 103
50093 | 3413959 |  | PK25KT.N012-10-808 |  | Připojení ZOV, čidla průtoku - X6 | 121.4
50094 | 3413969 |  | PK25ST.N012-10-808 |  | Připojení ZOV - X6 | 84
50095 | 3413958 |  | PK25KT.N012-10-809 |  | Kabel čidla tlaku, modulace plyn. ventilu, manostatu, hav. termostatu - X8 | 353
50096 | 3413956 |  | PK25KT.N012-10-806 |  | Kabel ventilátoru | 102.4
50098 | 3413968 |  | PK25KK.N012-10-809 |  | Kabel čidla tlaku, modulace plyn. ventilu, pojistky proti zpětnému toku spalin, hav. termostatu - X8 | 331
50101 | 4841511 |  |  |  | Armatura plynová | 1152
50102 | 4262505 |  |  |  | Čerpadlo s ventilem | 1648
50103 | 4841509 |  |  |  | Čidlo teploty a tlaku | 743
50104 | 4841500 |  |  |  | Čidlo průtoku a teploty | 1214
50105 | 4841501 |  |  |  | Lamelový výměník | 1787
50106 | 4841502 |  |  |  | Lamelový výměník | 1924
50109 | 4841514 |  |  |  | Blok vstupní FUGAS | 668
50111 | 3740500 |  |  |  | Jednotka řídicí KM715MA | 3796
50112 | 3413953 |  | PK25KT.N012-10-805 |  | Připojení transf., ionizační elektrody, uzemnění - X2B | 61.3
50113 | 3880500 |  |  |  | Termomanometr | 358
50114 | 5622500 |  | PK25KT.N012-01-004 |  | Panel přední | 448.4
50115 | 5622501 |  | PK25KT.N012-01-005 |  | Knoflík krátký | 10.9
50116 | 5622502 |  | PK25KT.N012-01-006 |  | Knoflík dlouhý | 11.2
50117 | 5622506 |  | PK25KT.N012-01-007 |  | Záslepka | 12.2
50118 | 5622505 |  | PK25KT.N012-10-001 |  | Krabice | 90.4
50119 | 5622503 |  | PK25KT.N012-01-012 |  | Světlovod malý | 3.8
50120 | 5622504 |  | PK25KT.N012-01-013 |  | Světlovod velký | 6.8
50121 | 9930197 |  | PK25KT.N012-02-047 |  | Ucpávka 18 HB | 46.6
50122 | 9930203 |  | PK25KT.N012-02-016 |  | Nástavec manometru | 23.9
50123 | 4841577 |  | PK25KT.N012-02-046 |  | Úchytka kapiláry | 10
50125 |  |  | PK25KT.N012-08-300 |  | Hadička 4 x 7 | 11.2
50126 | 4050563 |  | možno nahradit 4050577 |  | Manostat Honeywell | 277.5
50130 | 4841513 | 4841966náhrada |  |  | Expanzní nádoba | 682.5
50132 | 9930121 |  | 9040.000-00-005 |  | Šroub sondy | 20.2
50133 | 9930120 |  | 9040.000-00-004 |  | Matice sondy | 24.8
50134 | 4050458 |  |  |  | Protizámrazová pojistka 5°C | 70.6
50135 | 3740178 |  |  |  | Transformátor zapalovací | 130.5
50136 | 3456420 |  |  |  | Můstek zemnící | 3
50141 | 3740501 |  |  |  | BCC - parametrická paměť | 280
50153 | 4841614 |  |  |  | Hadice expanzní nádoby | 50.6
50154 | 4841615 |  |  |  | Hadice expanzní nádoby | 55.2
50156 | 4841622 |  | PK25KT.N012-02-050 |  | Spona 15 | 16.7
50157 | 4841623 |  | PK25KT.N012-02-051 |  | Spona 10 | 22
50158 | 4841624 |  |  |  | Kroužek „O” 14,5x2,5 | 8.5
50160 | 4841626 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 22,4x2,65 | 1.4
50161 | 4841627 |  | PK25KT.N012-02-052 |  | Spona | 7.9
50162 | 4841620 |  | PK20KK.N012-08-800 |  | Usměrňovač tahu | 429.9
50163 | 4841621 |  | PK25KK.N012-08-800 |  | Usměrňovač tahu | 505.3
50165 | 4841550 |  | PK25KT.N012-02-805 |  | Ventilek sestava | 54.4
50176 | 3413967 |  | PK25KK.N012-10-801 |  | Kabel X1A | 85.4
50185 | 4841647 |  | PK20KK.N012-08-011 | METEOR,PROXIMA | Plech zadní | 108.5
50186 | 4841558 |  | PK25KK.N012-08-013 |  | Držák výměníku | 18.5
50196 | 4841587 |  | PK25KK.N012-08-014 | METEOR+,PROXIMA,SIRIUS | Nosník | 28.6
50209 | 4841516 |  |  | PROXIMA | Trubka průtokového čidla | 51
50210 | 5622507 |  | PK25KT.N012-10-010 | PROXIMA | Kryt elektroinstalace | 55.9
50211 | 9930206 |  | PK25KT.N012-02-013 | PROXIMA | Trubka pojišťovacího ventilu | 58.7
50212 |  |  | PK20KK.N012-06-800 | PROXIMA | Clona dusící malá | 99.8
50215 | 4841629 |  |  | PROXIMA N012 | Motor trojcestného ventilu | 1284
50221 | 2730611 |  |  |  | Kroužek o pryžový 12x3 | 5.5
50222 | 3413989 |  | PK25KT.N012-10-851 |  | Kabel havarijního termostatu 2 | 82.2
50223 | 3413990 |  | PK25KT.N032-10-807 |  | Kabel hydrobloku - X4 | 105.6
50224 | 3413991 |  | PK25KT.N032-10-803 |  | Kabel čerpadla - X1C | 69.2
50225 | 3413992 |  | PK25KT.N032-10-804 |  | Kabel plynového ventilu - X2A | 79
50226 | 4841658 |  |  |  | Spona plastová Grundfos | 29.7
50227 | 4841659 |  | PK25KT.N032-02-005 |  | Nosník levý | 45.6
50228 | 4841660 |  | PK25KT.N032-02-006 |  | Nosník pravý | 57.8
50229 | 4841661 |  | PK25KT.N032-02-004 |  | Vzpěra hydroskupiny | 112.6
50230 | 4841662 |  |  |  | Hydroskupina Grundfos | 3669
50231 | 9930215 |  | PK25KT.N032-02-803 |  | Nástavec exp. nádoby | 65.8
50232 | 9930217 |  | PK25KT.N032-04-001 |  | Kus pripojovaci G1/2 | 43.6
50233 | 9930218 |  | PK25KT.N032-04-002 |  | Kus pripojovaci G3/4 | 43.6
50234 | 9940038 |  | PK25KT.N032-02-801 |  | Trubka plynu | 169.2
50235 | 9940039 |  | PK25KT.N032-02-802 |  | Trubka výstupní výměníku | 209.7
50236 | 9940056 |  | PK25KT.N032-02-030 |  | Trubka vstupní výměníku | 102.6
50237 | 9910221 |  | PK25KT.N032-01-804 |  | Stojina levá | 202
50238 | 9910222 |  | PK25KT.N032-01-805 |  | Stojina pravá | 202
50267 | 4841625 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 9,8x2,5 | 5.3
50268 | 4841515 |  | PK25KT.N012-01-807A |  | Šňůra zajišťovací | 20
50270 | 4841628 |  |  |  | Odvzdušňovací ventil | 331
50271 | 4050459 |  |  | METEOR+,PROXIMA SIRIUS | Omezovač spalin 60 | 64
50281 | 4841652 |  |  | PROXIMA N.012 | Motor čerpadla | 1790
50282 | 4050561 | 4050577 | nahrazuje 4050562 | PROXIMA ,SIRIUS | Manostat DL2E-13OZ | 277.2
50285 | 9940041 |  | PK25KT.N032-02-804 |  | Trubka TUV ventilu | 63.8
50286 |  |  | PK25KT.N032-02-805 |  | Uzel ventilku | 218.5
50287 | 2730610 |  |  |  | Podložka kohoutu | 5.7
50288 | 4841687 |  |  |  | Kohout | 138.5
50289 | 4840474 |  |  |  | Ovladač kohoutu | 13.9
50290 | 2730609 |  |  |  | O-kroužek | 4.4
50291 | 3740506 |  |  |  | Paměť parametrická BCC | 280
50292 | 3740507 |  |  |  | Paměť parametrická BCC | 280
50293 | 3740508 |  |  |  | Paměť parametrická BCC | 280
50294 | 3740509 |  |  |  | Paměť parametrická BCC | 280
50295 | 4841631 |  |  | 20KK PROXIMA | Hořák Worgas | 648
50296 | 4841632 |  |  | 25KK PROXIMA | Hořák Worgas | 787.6
50297 | 4841711 |  |  |  | Ventil odvzdušňovací | 265.7
50298 | 4841712 |  |  | PROXIMA N032 | Výměník deskový | 1304
50299 | 4841713 |  |  | PROXIMA N032 | Motor čerpadla | 2560.6
50300 | 4841714 |  |  | PROXIMA N032 | Motor trojcest.ventilu | 1352.8
50302 | 4841716 |  |  |  | Ventil vypouštěcí | 160
50303 | 4841717 |  | PK25KK.N032-01-005 |  | Držák pojistky spalin | 17
50304 | 9930225 |  |  |  | Kus připojovaci 1/2" zpetný ventil | 31
50307 | 3414010 |  |  |  | Kabeláž X6 | 140
50308 | 3414011 |  |  |  | Kabeláž X8 | 365.2
50309 | 3414016 |  |  |  | Kabeláž X8 | 329.3
50311 | 2730621 |  |  |  | Těsněni D25.8xD15x8 | 11.2
51142 | 3740502 |  |  |  | BCC - parametrická paměť | 281
52143 | 3740503 |  |  |  | BCC - parametrická paměť | 281
53144 | 3740504 |  |  |  | BCC - parametrická paměť | 281
53145 | 3740505 |  |  |  | BCC - servisní paměť | 280
54001 | 4050466 |  |  | TITAN | Termostat 95°C rovny | 38
54002 | 4050467 |  |  | TITAN | Termostat 95°C zapuštěny | 38
54003 | 9910232 |  | PK14SK.N052-01-002 |  | Dil předni lakovany | 805
54004/A | 4262510 |  |  | NOVÉ ČERPADLO PODLE EU | čerpadlo UPM3-FLEX AS + D0615 | 2958
54004 | 4262506 | NÁHRADA | 4262510 | KOMFORT,LIGHT,MINI,METEOR,TITAN | Čerpadlo CESAO 3 UPS 015-50 15.0732 | 1862
54005 | 4841808 |  | PK14SK.N052-01-018 |  | Držak hydrobloku Grund. | 46.2
54006 | 9910059 |  | 5102-00-034 |  | Držak omezovače | 8.4
54007 | 2730614 |  |  | TITAN, VEGA | Kroužek O 11.6x2.3 | 0.7
54008 | 2730615 |  |  | TITAN | Kroužek O 16x3 | 2.2
54009 | 2730616 |  |  | KOMFORT, MINI ,LIGHT | Kroužek O 5x3 | 1.8
54010 | 3452049 |  | SIRIUS | KOMFORT,LIGHT,MINI,METEOR,TITAN | Spinač 0-1 | 13.2
54011 |  |  | PK14SK.N052-02-804 |  | Trubka čepadla Grundfos | 179.5
54012 |  |  | PK14SK.N052-02-802 |  | Trubka plynu vstupní | 94.2
54013 |  |  | PK14SK.N052-02-803 |  | Trubka výstupní sestava | 169.4
54014 | 5511646 |  |  |  | Ventil pojistny 3bar | 112
54015 | 4841780 |  |  |  | Armatura Mertik | 1323.3
54016 | 4841789 |  | PK14SK.N052-01-004 |  | Držak armatury | 27
54017 | 4841801 |  | PK14SK.N052-01-007 |  | Držak svorkovnice | 20
54018 | 4841791 |  | PK14SK.N052-01-006 |  | Držak termostatu | 56.2
54020 | 5622515 |  | PK14SK.N052-01-003 |  | Panel předni plastovy | 96
54021 | 3710402 |  |  |  | Pojistka skleněna | 5.1
54022 | 3744406 |  |  | MINI,TITAN,METEOR | Svorkovnice Korner OK | 42.9
54023 | 3456422 |  |  |  | Svorkovnice lamaci | 36.7
54024 | 3880202 |  |  | MINI,TITAN,METEOR | Termomanometr Cewal | 256.7
54025 | 4050429 |  |  | MINI,TITAN, | Termostat kotlovy | 126.7
54026 | 2780484 |  |  | METEOR,PROXIMA SIRIUS | Těsnění hliník 13,5x18,5x1 | 0.8
54027 | 4841792 |  | PK14SK.N052-01-008 |  | Uchytka termostatu | 8.4
54028 | 3414241 |  | PK14SK.N052-10-802 |  | Kabel čerpadla | 31.4
54029 | 3414240 |  | PK14SK.N052-10-803 |  | Kabel termostatu | 18.9
54030 | 3414243 |  | PK14SK.N052-10-003 |  | Kabel vypinače | 13.9
54033 | 3414245 |  | PK14SK.N052-10-006 |  | Propojka 50 | 2.3
54034 | 3414246 |  | PK14SK.N052-10-006 |  | Propojka 80 | 2.2
55001 | 9910233 |  | PK25KT.N042-01-810 |  | Stojina levá | 167.6
55002 | 9910234 |  | PK25KT.N042-01-811 |  | Stojina pravá | 167.6
55003 | 9910235 |  | PK25KT.N042-01-002 |  | Bočnice pravá | 244.2
55004 | 9910236 |  | PK25KT.N042-01-001 |  | Bočnice levá | 244.2
55005 | 9910237 |  | PK25KT.N042-01-003 |  | Dil předni | 329.1
55006 |  |  | PK20KT.N032-06-800 | PROXIMA | Výměník-svařenec-proxima,sirius | 2830.5
55006 |  |  | PK20KT.N042-06-800 | METEOR,SIRIUS | Výměník/sirius | 2830.5
55007 |  |  | PK25KT.N032-06-800 | PROXIMA | Výměník-svařenec-proxima,sirius | 3086.6
55007 |  |  | PK25KT.N042-06-800 | SIRIUS,METEOR | Výměníksirius | 3086.6
55008 |  |  | PK25KT.N042-02-811 |  | Nosníky-sestava | 380
55009 | 3456421 |  |  |  | Můstek zemnící 6,3x0,8 | 10.8
55010 | 4841727 |  |  | SIRIUS | Blok výstupni Fugas | 1150
55011 | 4841728 |  |  | SIRIUS | Blok vstupni Fugas | 1188
55013 | 4841730 |  |  | SIRIUS | Armatura plynová Honeyw. | 1060
55014 | 3744405 |  |  | SIRIUS | Řídící jednotka ESYS | 1503
55015 | 4841741 |  |  | SIRIUS | Motor TMV Fugas | 380
55016 | 4841742 |  |  | SIRIUS | Spona TMV Fugas | 4.9
55017 | 4841760 |  |  | SIRIUS | Tlakový senzor HUBA | 495
55018 | 4841759 |  |  | SIRIUS | Spona pro senzor HUBA | 10.3
55019 | 4841732 |  |  | METEOR,LIGHT,KOMFORT,SIRIUS | Snimač teploty | 96
55021 | 4841745 |  |  |  | Pojistný ventil | 101
55022 |  |  | PK25KT.N042-02-805 |  | Trubka pojistného ventilu | 31.9
55023 | 4841802 |  |  |  | Blok výstupni Fugas | 820
55024 | 4841804 |  |  |  | Blok vstupni Fugas | 745.5
55025 | 9940053 |  | PK25ST.N042-02-803 |  | Trubka By-passu | 90
55026 | 4841764 |  | PK25ST.N042-02-001 |  | Podložka hydrobloku | 8.4
55027 | 4841601 |  |  |  | Víčko šestihranné G1/2 | 28.6
55028 | 5622514 |  | PK25KT.N042-01-004 |  | Panel přední plastový | 178
55029 | 3744404 |  |  |  | Panel ovládaci Honeywell | 863.8
55030 | 3414226 |  | PK25KK.N042-10-801 |  | Kabeláž sestava X1 | 303.6
55031 | 3414235 |  | PK25KT.N042-10-023 |  | Kabel zemnici X4 | 10.8
55032 | 3414224 |  | PK25KT.N042-10-020 |  | Propojka svorkovnice X4 | 10.5
55033 | 3414223 |  | PK25KT.N042-10-005 |  | Kabel přívodni | 80.2
55034 | 9910238 |  | PK25KT.N042-01-021 |  | Držák levý | 28
55035 | 9910239 |  | PK25KT.N042-01-020 |  | Držák pravý | 28
55036 | 7358071 |  | PK25KT.N042-01-005 |  | Klávesnice samolepící | 65.8
55039 | 3414227 |  | PK25KT.N042-10-802 |  | Kabeláž sestava X2 | 103.4
55040 | 3414228 |  | PK25KK.N042-10-802 |  | Kabeláž sestava X3 | 327.8
55041 | 3414233 |  | PK25KT.N042-10-016 |  | Vodič ionizace | 12.1
55042 | 3414232 |  | PK25KT.N042-10-017 |  | Vodič zapalování | 26.2
55043 | 3414234 |  | PK25KT.N042-10-018 |  | Kabel zemnící na zap.el. | 12
55044 | 3414231 |  | PK25KT.N042-10-019 |  | Kabel uzemňovací VK ven. | 10.8
55045 | 3414230 |  | PK25KT.N042-10-805 |  | Kabeláž sestava X6 | 68
55046 | 3414239 |  | PK25SK.N042-10-802 |  | Kabeláž sestava X3 | 292
55047 | 3414238 |  | PK25SK.N042-10-801 |  | Kabeláž sestava X1 | 181.5
55048 | 9940052 |  | PK25KT.N042-02-801 |  | Trubka výstupní | 165
55049 | 9940055 |  | PK25ST.N042-02-801 |  | Trubka výstupní | 165
55050 | 9940051 |  | PK25KT.N042-02-812 |  | Trubka vstupní čerpadla | 147
55051 | 9940050 |  | PK25KT.N042-02-804 |  | Trubka plynu | 100
55052 | 4841761 |  |  |  | Čidlo teploty NTC | 121.7
55053 | 3414225 |  | PK25KT.N042-10-801 |  | Kabeláž sestava X1 | 392
55054 | 3414229 |  | PK25KT.N042-10-803 |  | Kabeláž sestava X3 | 385
55055 | 3414237 |  | PK25ST.N042-10-802 |  | Kabeláž sestava X3 | 333.3
55056 | 3414236 |  | PK25ST.N042-10-801 |  | Kabeláž sestava X1 | 291.1
55059 | 4841603 |  | PK25KT.N012-08-012 |  | Držák | 20
55060 | 4841597 |  | PK25KT.N012-08-016 |  | Clona výstupní 43 | 17
55061 | 9910241 |  | PK35KT.N042-01-811 |  | Stojina pravá | 169
55062 | 9910240 |  | PK35KT.N042-01-810 |  | Stojina levá | 169
55063 | 9910242 |  | PK35KT.N042-01-801 |  | Lišta svařenec | 87
55064 | 9910243 |  | PK35KT.N042-01-013 |  | Lišta | 82
55065 | 9910245 |  | PK35KT.N042-01-001 |  | Bočnice levá | 292.6
55066 | 9910244 |  | PK35KT.N042-01-002 |  | Bočnice pravá | 292.6
55067 | 9910246 |  | PK35KT.N042-01-003 |  | Dil přední | 631
55068 | 4841783 |  | PK35KT.N042-01-018 |  | Držák exp.nádoby | 22.7
55069 | 4841787 |  | PK35KK.N042-01-800 |  | Plech zadní | 61.3
55070 | 4841769 |  | PK35KT.N042-01-012 |  | Držák | 16.7
55071 | 4841800 |  | PK35KK.N042-01-006 |  | Výztuha | 46.9
55072 | 4840940 |  | 5114-01-007 |  | Opěrka | 10
55073 |  |  | PK35KT.N042-02-811 |  | Nosníky-sestava | 466
55075 | 4841781 |  | PK35KT.N042-08-800 |  | Plášť turbokomory | 611.6
55077 | 4841797 |  | PK35KT.N042-08-014 |  | Kryt elektrod | 44.7
55078 | 4841782 |  | M052180869W, GN 1.2 | SIRIUS 35 | Hořák Worgas 18lamel | 1121
55079 | 4841784 |  | PK35KT.N042-08-801 |  | Sběrač spalin | 315
55080 | 4050457 |  |  |  | Termostat | 71.6
55081 | 9940058 |  | PK35KT.N042-02-804 |  | Trubka plynu | 105.2
55082 | 9940059 |  | PK35KT.N042-02-812 |  | Trubka vstupni | 189
55083 | 9940060 |  | PK35KT.N042-02-801 |  | Trubka výstupni | 291.5
55084 | 3744426 |  |  |  | Přepěťová ochrana | 393.8
55085 | 3744427 |  |  |  | Konektor | 13.2
55086 | 3710403 |  |  |  | Pojistka skleněná | 5.7
55087 | 4841729 |  |  |  | Čerpadlo Wilo | 1810
55088 | 4841846 |  |  |  | turbína fugas | 363.9
55089 | 4841847 |  |  |  | Čidlo průtoku | 202
55090 | 4841785 |  |  |  | výměník deskový 35sir | 1021
55501 | 4841844 |  |  |  | Soleoidní ventil | 933
55503 | 9910254 |  | PK18KT.N012-01-001 |  | Bočnice levá | 293
55504 | 9910253 |  | PK18KT.N02-01-012 |  | Bočnice pravá | 293
55505 | 4841866 |  | PK18KK.N012-08-800 | Meteor18KW | Usměrňovač tahu | 430
55510 | 9910255 |  | PK18KT.N012-01-003 |  | Díl přední METEOR | 536
55511 | 4841842 |  |  | METEOR-starý | Hořák 11lamel | 324
55513 | 4841868 |  |  |  | Držak clony | 64
55514 | 4841869 |  |  |  | Clona | 61.6
55517 |  |  | PK18KK.N012-02-005 |  | Trubička zapalovacího hořáku | 29
55521 |  |  | PK18KT.N012-06-800 | METEOR-starý | Výměník | 2829
55522 | 4841849 |  |  | METEOR-starý | Hydroblok fugas | 4202
55523 | 4262508 |  |  |  | Čerpadlo | 2525.6
55524 | 5511647 |  |  |  | Pojistný ventil | 175
55525 | 4841926 |  |  |  | Mikrospínač | 193.6
55526 | 4841929 |  |  |  | Blok vstupní FUGAS | 2448.6
55527 | 4841747 |  |  |  | Tlakový spínač | 235.4
55528 | 4841930 |  |  |  | Blok výstupní | 1905.2
55529 | 4841928 |  |  |  | Výměník deskový | 912
55531 | 4841843 |  |  |  | Plynová armatura EUROSIT 630 | 1111.3
55533 | 4841885 |  |  |  | Piezozapalovač | 46.5
55534 | 3456423 |  |  |  | Vypínač dvoupolvý | 52.6
55539 | 4841841 | 4841960 |  | meteor | Nádoba expanzní 6 l | 569.8
55540 |  |  | PK18KT.N012-02-810 |  | Zapalováček sestava | 215.8
55541 |  |  | VEGA10.N012-02-815 |  | Nosník zapalováčku sestava | 135.7
55542 | 4841838 |  |  |  | Tryska 37-zapalováčku METEOR | 17.5
55543 | 4841839 |  |  |  | Prstenec | 5.8
55544 | 4841840 |  |  |  | Šroub zapalováčku | 8.4
55545 | 9930245 |  |  |  | Šroub zapalováčku | 9.9
55546 | 4430116 |  |  |  | Elektroda zapalovací | 33
55547 | 5410740 |  | 8045.040-400 |  | Termočlánek Meteor | 171
55554 | 3414292 |  |  |  | KABEL PRŮTOK .SPÍN. | 29
55559 | 4841886 |  |  |  | Vodičzapalování SIT | 39.6
55562 | 4050564 |  | 4050574 -344,7Kč |  | Manostat | 271.5
55563 | 4841845 | náhrada 55588 |  |  | Ventilátor | 609
55567 | 4841860 |  |  |  | Držák manostatu | 11
55581 | 4841952 |  |  |  | Víko turbokomory | 150
55582 |  |  | PK24kt.n032-01-003 |  | Kryt Meteor + | 414.4
55582 |  |  | pk24kt.n032-01-003 |  | Kryt Meteor | 414.4
55585 | 4841957 |  |  |  | rampa k hoř.55511/4841842meteot nev | 227.3
55586 |  |  | PK24KT.N032-06-800 | meteor+,sirius | Výměník | 3349.5
55587 |  |  | PK18KT.N032-06-800 |  | Výměník | 3092.9
55588 | 4841950 |  |  |  | Ventilátor | 609
55589 |  |  | PK24KT.N032-02-005 |  | Trubička zapalováčku-meteor | 53.6
55591 | 4841954 |  |  |  | Minisit | 1254
55594 | 5410741 |  | 8045.041-400 |  | Termočlánek Meteor -turbo | 171
55604 | 4050574 |  |  |  | Manostat Huba | 344.7
55605 | 4050565 |  |  |  | Manostat SIT | 271.5
55609 | 4050464 |  |  |  | Omezovač 13c rovný | 41.5
55610 | 4050576 |  |  |  | Spona manostatu | 6.7
56000 | 5622517 |  | 10530102 |  | Díl plastový | 72.9
56001 | 5622518 |  | 10530103 |  | Kryt | 84.5
56002 | 5622519 |  | 10530104 |  | Panel ovládací | 47.8
56003 | 5622520 |  | 10530105 |  | Osa ovladače | 9.3
56004 | 5622521 |  | 10530106 |  | Okénko | 15.7
56005 | 5622522 |  | 10530107 |  | Ovladač OV/TUV | 15.7
56006 | 4841932 |  | 15.0812 |  | Hydroblok levý 15.0812 | 2040.5
56007 | 4841931 |  | 15.0813 |  | Hydroblok pravý 15.0813 | 2594.4
56008 | 2730617 |  |  |  | Kroužek pr.17,13x2,62 | 3.3
56009 | 3414301 |  |  |  | Kabelaz Meteor+ ST1 | 65.8
56010 | 3414302 |  |  |  | Kabelaz Meteor+KK ST3 | 183.3
56011 | 3414303 |  |  |  | Kabelaz Meteor+ ST3 | 181.5
56012 | 3414304 |  |  |  | Kabelaz Meteor+ ST2 | 72.8
56013 | 3414305 |  |  |  | Kabelaz Meteor+ J2 | 102.5
56014 | 3414306 |  |  |  | Kabel cerpadla J1 | 37.2
56015 | 3414307 |  |  |  | Vodic zapalovani T5 | 76
56016 | 3414309 |  |  |  | Vodic ionizace J13 | 33.4
56017 | 3414310 |  |  |  | Kabelaz Meteor+ J3 X2 | 203.3
56018 | 3414311 |  |  |  | Kabel plyn.ventilu J2 | 60
56019 | 3414312 |  |  |  | Vodič zemnící - elektroda | 9.9
56020 | 3414313 |  |  |  | Vodič zemnící - kostra | 8.8
56021 | 3414314 |  |  |  | Vodič zemnící - řídicí jednotka | 5.1
56022 | 3420439 |  |  |  | Elektroda zapalovací | 68.2
56023 | 3744447 |  |  |  | Řídící jednotka-GENIUS | 1845
56024 | 3744448 |  |  |  | Displej | 339.9
56025 | 405565 |  |  |  | Manostat SIT | 200
56026 | 4841573 |  |  |  | Lišta svařenec | 59.4
56027 | 4841576 |  |  |  | Lišta | 33.4
56028 | 4841592 |  |  |  | Držak clony | 54.6
56029 | 4841593 |  |  |  | Clona | 50
56030 | 4841600 |  | meteor+ |  | Hořák Worgas 13 l | 722
56031 | 4841879 |  |  |  | Armatura Siemens | 1094
56032 | 4841880 |  |  |  | Hydroblok fugas | 4170.6
56033 | 4841882 | náhrada | 4841965 |  | Hořák Polidoro 11 l | 516
56034 | 4841904 |  |  |  | Držák hydroskupiny | 85.1
56035 | 4841905 |  |  |  | Nosník levý | 30.4
56036 | 4841906 |  |  |  | Nosník pravý | 30.4
56037 | 4841907 |  |  |  | Držák manometru | 12.3
56038 | 4841908 |  |  |  | Příčka | 37.2
56039 | 4841909 |  |  |  | Držák panelu levý | 19.6
56040 | 4841910 |  |  |  | Držák panelu pravý | 19.6
56041 | 4841913 |  |  |  | Víko turbokomory | 144
56042 | 4841914 |  |  |  | Kryt elektrod | 10.8
56043 | 4841915 |  |  |  | Plášť turbokomory | 272.6
56044 | 4841916 |  |  |  | Sběrač spalin | 319.4
56045 | 4841917 |  |  |  | Stojina levá | 132.7
56046 | 4841918 |  |  |  | Stojina pravá | 132.9
56047 | 4841919 |  |  |  | Sběrač spalin | 300
56048 | 4841921 |  |  |  | Plech zadní | 106
56049 | 5622516 |  |  |  | Panel plastový Genius | 229.2
56050 | 9910256 |  | PK24KT.N022-01-103 |  | Díl přední | 528
56051 | 9940075 |  | PK24KT.N022-02-801 |  | Trubka výstupní | 169.4
56052 | 9940076 |  | PK24KT.N022-02-813 |  | Trubka vstupní | 184.8
56053 | 9940077 |  | PK24ST.N022-02-812 |  | Trubka výstupní | 169.4
56054 | 4841928 |  | D0100-1 |  | Lamelový výměník D0100-1 | 912
56055 | 4262509 |  | D0446 |  | Čerpadlo CESAO 3 UPO 15-60 H9 D0446 | 2827.6
56056 | PK24KT.N022-02-814 |  |  |  | Trubka plynu | 169.4
56057 | 4050466 |  |  |  | Manostat SIT | 271.5
60501 | 9910212 |  | EK24SB.N010-01-800 |  | Díl přední | 812.2
60502 | 9910213 |  | EK24SB.N010-01-801 |  | Stěna zadní | 695
60503 | 4841096 |  | EK24SB.N010-06-810 | Klasik | Kotlové těleso | 2499
60504 | 4841102 |  |  | Klasik | Elektrické topné těleso 7500W, 230V | 905
60505 | 9930214 |  | EK15SB.N010-06-025 |  | Zátka | 97.9
60506 | 4841117 |  |  |  | Kroužek těsnící KR47/60x2 | 7.2
60507 | 3413939 |  | EK24SB.N010-10-841 |  | Vodiče topného tělesa TT1 | 145
60508 | 3413940 |  | EK24SB.N010-10-842 |  | Vodiče topného tělesa TT2 | 145
60509 | 3413941 |  | EK24SB.N010-10-843 |  | Vodiče topného tělesa TT3 | 145
60511 | 3744374 |  |  |  | Svorka řadová ZDU 6 | 42.1
60512 | 3744375 |  |  |  | Svorka řadová ZDU 2.5 AB | 22.5
60513 | 3744376 |  |  |  | Svorka řadová ZDU 2.5/4AN | 37.4
60514 | 3744377 |  |  |  | Svorka řadová ZDU 2.5/4AN mo | 44.2
60515 | 3744378 |  |  |  | Svorka koncová ZEW AB | 12.4
60516 | 3744379 |  |  |  | Přepážka ZAP/TW 3 | 11.9
60517 | 3744380 |  |  |  | Přepážka ZAP/TW 1 AB | 10.9
60519 | 3744382 |  |  |  | Můstek spojovací ZQV 2.5/3 žl AB | 19.3
60520 | 3744392 |  |  |  | Můstek spojovací ZQV 2.5/2 žl AB | 11.9
60521 | 3744372 |  | EK24SB.N010-10-003 |  | Lišta přístrojová 1 | 52.5
60522 | 3744383 |  | EK24SB.N010-01-007 |  | Deska montážní | 81
60523 | 3744384 |  | EK24SB.N010-10-008 |  | Podložka izolační | 137.7
60524 | 3413987 |  | EK08SB.N010-10-845 |  | Vodiče XN | 38.7
60525 | 3744371 |  |  |  | Operační panel MO-OPV1 | 865
60526 | 3880201 | NE |  |  | Termomanometr | 413.6
60527 |  |  | EK24SB.N010-02-806 |  | Trubka | 380.6
60528 | 9940030 |  | EK24SB.N010-02-805 |  | Trubka výstupní | 186.6
60529 | 4262502 |  |  |  | Čerpadlo | 1493
60530 | 3413977 |  | EK24SB.N010-10-851 |  | Kabel čerpadla | 22.5
60531 | 9940037 |  | EK24SB.N010-02-815 |  | Expanzní trubka | 57
60532 | 4841119 |  |  |  | Vývodka s maticí PG21 | 16.5
60533 | 4841115 |  |  |  | Vývodka s maticí PG9 | 10.9
60534 | 4841110 |  |  |  | Vývodka s maticí PG7 | 8.7
60535 | 9930068 |  | 5106-00-013 |  | Trubka pojišťovacího ventilu | 30.7
60536 | 4841120 |  |  |  | Tlakový spínač | 221
60537 | 4050461 | 4050480náhrada |  |  | Havarijní termostat s resetem 90-110°C | 296.8
60538 | 4841642 |  |  |  | Kotlová jímka | 91.7
60539 | 4841124 |  |  |  | Pružina pojistná | 7.2
60540 | 4841125 |  |  |  | Vypouštěcí kohout pro 1/2" | 71.5
60541 | 3744390 |  |  |  | Sběrna modrá N07 | 34.8
60542 | 3744391 |  |  |  | Sběrna zelená PE07 | 34.8
60543 | 3744373 |  | EK24SB.N010-10-004 |  | Lišta přístrojová | 42.5
60544 | 4841128 |  | EK24SB.N010-10-005 |  | Žlab kabelový 25x60x470 | 88.7
60546 | 5480074 |  |  |  | Příchytka vázací | 0.7
60548 | 3413970 |  | EK24SB.N010-10-801 |  | Vodiče PE | 9.8
60549 | 3413971 |  | EK24SB.N010-10-845 |  | Vodiče XN | 63.9
60550 | 3413986 |  | EK24SB.N010-10-853 |  | Vodiče napájení CPU, HDO, TTV, OC | 171.2
60551 | 3413976 |  | EK24SB.N010-10-810 |  | Vodiče N-XN | 6
60552 | 3413978 |  | EK24SB.N010-10-804 |  | Kabel tlakového spínače | 17
60553 | 4050460 |  |  |  | Snímač teploty kotlové vody | 430.1
60554 | 3413981 |  | EK24SB.N010-10-803 |  | Kabel havarijního termostatu | 35.4
60555 | 4841641 |  | EK24SB.N010-01-805 |  | Kryt řídící jednotky | 50.6
60556 | 4841644 |  | EK24SB.N010-01-009 |  | Držák trubky | 18.2
60558 | 4841645 |  | EK24SB.N010-01-010 |  | Kryt svorkovnice | 32
60559 | 3413988 |  | EK15SB.N010-10-845 |  | Vodiče XN | 59
60561 | 3744398 |  |  | EK08 | Řídící jednotka | 3570
60562 | 3744399 |  |  | EK15 | Řídící jednotka | 3946
60563 | 3744400 |  |  | EK24 | Řídící jednotka | 4118.1
60565 | 4841656 |  |  |  | Sloupek DA5 M3x10 | 3.3
60566 | 4841702 |  | EK24SB.N010-01-011 |  | Držák svorkovnice | 31.5
60567 | 3744401 |  |  |  | Potenciometr | 25
60568 | 3414002 |  |  |  | Čip AT89C51ED2-3CSIM | 459.9
60569 | 3414003 |  |  |  | Integrovaný obvod ULN2803 | 16.5
60570 | 3414004 |  |  |  | Integrovaný obvod MAX 232CPE | 18.6
60571 | 3414005 |  |  |  | Integrovaný obvod UTI03-A99A | 271.2
60572 | 3414006 |  |  |  | Pojistka T/2,0A 5x20 - PO3,4,5 | 6.2
60573 | 3414007 |  |  |  | Pojistka T/0,1A MINI PCB-PO1 | 17.6
60574 | 3414008 |  |  |  | Pojistka F/2A MINI PCB-PO2 | 17.5
60575 | 9930224 |  | EK24SB.N010-04-001 |  | Kus připojovaci 3/4" | 152
60576 | 3414014 |  |  |  | Vodič XN | 13.5
60577 | 3414015 |  |  |  | Vodič PN | 7.5
60578 | 3744403 |  |  |  | Svorka řadová ZPE6 | 94.9
60579 | 3744402 |  |  |  | Svorka řadová modrá | 42.5
60581 | 2730613 |  |  |  | „O“kroužek 40x3 | 11.6
60582 | 3744408 |  |  |  | Sběrna Wago | 20.6
60583 | 3414260 |  | EK24SB.N010-10-811 |  | Sestava propojek | 18.9
60600 | 4841828 |  | EK24SB.N030-01-036 |  | Nosník řídící jednotky | 93.4
60601 | 4841871 |  | EK24SB.N030-01-811 |  | Nosník modulu relé | 255.6
60602 | 3744419 |  |  |  | Jednotka řídící EKKO | 2110 |  | od1,3,
60603 | 3744420 |  |  |  | Releový modul EK 24 | 1082 |  | od1,3,
60604 | 3744441 |  |  |  | Releový modul EK 15 | 869 |  | od1,3,
60605 | 3744440 |  |  |  | Releový modul EK 08 | 653.4 |  | od1,3,
60606 | 4841832 |  |  |  | Sloupek DA5 M3x14 | 12.5
60607 | 3744437 |  | EK24SB.N030-10-101 |  | Deska izol.panel | 59.6
60608 | 3744438 |  | EK24SB.N030-10-102 |  | Deska izol.modul rele | 45.2
60609 | 7358098 |  | EK24SB.N030-00-010 |  | Klavesnice samolepící | 205.5
60610 | 4841883 |  | EK24SB.N030-01-006 |  | Distanční L | 7.5
60611 | 3744443 |  | EK24SB.N030-10-003 |  | Lišta přístrojová 1 | 22.6
60612 | 3744430 |  | nahrazuje 3744452 |  | Stykac ESB40-40(12-24KW-KOMFORT) | 876
60613 | 3744429 |  | nahrazuje 3744452 |  | Stykac ESB40-40(12-24KW-KOMFORT) | 876
60614 | 3744431 |  |  |  | Svorka PDU6/103AN | 38.7
60615 | 3744432 |  |  |  | Svorka PDU6/103AN BL | 36.8
60616 | 3744434 |  |  |  | Svorka PDU6/10 | 29.1
60617 | 3744433 |  |  |  | Přepážka PAP PDU6/103AN | 15.9
60618 | 3744435 |  |  |  | Můstek ZQV 6N/2 | 14.8
60619 | 3744442 |  |  |  | Svorka PDU6/10 BL | 31.9
60620 | 3744444 |  | EK24SB.N030-10-004 |  | Lišta přístrojová 2 | 20.4
60621 | 4841827 |  | EK24SB.N030-06-820 | 18,24,Komfort | Těleso kotlové svařenec | 1912.3
60622 | 4841876 |  | EK15SB.N030-06-820 | 09,15,Komfort | Těleso kotlové svařenec | 1862.7
60623 | 4841877 |  | EK08SB.N030-06-820 | 05,06,08Komfort | Těleso kotlové svařenec | 1813.5
60624 | 4841833 |  | EK24SB.N030-06-020 |  | Izolace kotl.tělesa | 130
60625 | 6550207 |  |  |  | Páska PVC černá | 6.3
60626 | 2730620 |  |  |  | Kroužek "O" 45x5 EPDM | 15.2
60627 | 2720616 |  |  |  | Kroužek "O"5x3 | 1.7
60628 | 4841829 |  | EK24SB.N030-01-018 |  | Držák expanzky horní | 16.3
60629 | 2730120 |  |  |  | Hadička silikonova | 42.9
60630 | 4841872 | 4841961 | Komfort-všechny |  | Nádoba expanzní 8l | 594 |  | od1,3,
60631 | 4841848 |  |  |  | Hadice flexi 3/8 L40 | 69.8
60632 | 4841836 |  | EK24SB.N030-01-001 |  | Držák havarijního termostatu | 13.8
60633 | EK24SB.N030-02-805 |  |  |  | Trubka pojistného ventilu | 26
60634 | 4841831 |  | EK24SB.N030-01-812 |  | Stěna zadní | 705.1
60635 | 9910252 |  | EK24SB.N030-01-800 | Komfort | Díl přední lakovaný | 956
60636 | 3414268 |  | EK24SB.N030-10-801 |  | Sestava kabelu tlakového spínače | 32.5
60637 | 3414269 |  | EK24SB.N030-10-802 |  | Sestava kabelu svorkovnice X1 | 60.7
60638 | 3414270 |  | EK24SB.N030-10-803 |  | Sestava kabelu KM1:A2 | 16.9
60639 | 3414272 |  | EK08SB.N030-10-802 |  | Sestava kabelu svorkovnice X1 | 40
60640 | 3414271 |  | EK24SB.N030-10-010 |  | Sestava kabelu TT | 26.2
60641 | 3414274 |  | EK24SB.N030-10-013 |  | Kabel X2-RM | 9.5
60642 | 3414275 |  | EK24SB.N030-10-015 |  | Kabel přívod-N | 8.9
60643 | 3414276 |  | EK24SB.N030-10-016 |  | Kabel přívod-P | 10.5
60644 | 3414277 |  | EK24SB.N030-10-017 |  | Kabel stykače KM1 | 27
60645 | 3414278 |  | EK24SB.N030-10-019 |  | Kabel čerpadla | 24.1
60646 | 3414279 |  | EK24SB.N030-10-020 |  | Kabel havarijního termostatu | 20.5
60647 | 3414280 |  | EK24SB.N030-10-021 |  | Kabel čidla OV | 26.5
60648 | 3414281 |  | EK24SB.N030-10-022 |  | Vodič zemnící ŘJ | 7.2
60649 | 3414282 |  | EK24SB.N030-10-024 |  | Vodič zemnící TT | 6.3
60650 | 3414283 |  | EK08SB.N030-10-017 |  | Kabel stykače KM1 | 21.8
60651 | 3414256 |  | EK08SB.N020-10-018 |  | Vodič-zemnící kryt | 9.9
60652 | 3744445 |  |  |  | Přepážka PAP PDU6/103AN | 14
60653 | 4841973 |  |  |  | Topná tyč6000W | 822
60654 | 4841968 |  |  |  | Topná tyč 4500W | 950
60657 | 3744453 |  |  | NE-náhrada | Stykač/5,6,8,12, | 200
60658 | 3744454 |  |  | NE-náhrada | Stykač/15,18,24 | 346
60659 | 3414316 |  | EK15SB.N030-10-017 |  | Kabel stykače KM1 | 15.5
65001 | 2730619 | NE |  |  | Kroužek O 7.59x2.62 | 9.7
65002 | 3414249 |  | EK08SB.N020-10-801 |  | Kabel stykače sestava | 202.6
65003 | 3414250 |  | EK08SB.N020-10-802 |  | Kabel tl.spinače sest. | 50
65005 | 3414252 |  | EK08SB.N020-10-011 |  | Vodič termostatu | 9
65006 | 3414253 |  | EK08SB.N020-10-012 |  | Propojka X2_řid.jednotka | 9.2
65007 | 3414254 |  | EK08SB.N020-10-016 |  | Vodič zemnici TT | 9.5
65008 | 3414255 |  | EK08SB.N020-10-017 |  | Vodič zemnici RJ | 9.2
65009 | 3414256 |  | EK08SB.N020-10-018 |  | Vodič zemnici kryt | 9.9
65010 | 3414257 |  | EK08SB.N020-10-020 |  | Vodič zemnici X1 | 23.1
65011 | 3414258 |  | EK08SB.N020-10-019 |  | Propojka X1_X2 ZZ | 9
65013 | 4841821 |  | EK08SB.N020-01-801 |  | Stěna zadni sestava | 315
65014 | 4841822 |  | Fugas, D0337 |  | Čidlo tlaku | 143 |  | od1,3,
65015 | 9910251 |  | EK08SB.N020-01-805 |  | Dil předni sestava | 858
65016 | 9930239 |  | EK08SB.N020-04-001 |  | Matice G3/4 | 41
65017 | 9940084 |  | EK08SB.N020-02-801 |  | Trubka čerpadla | 163.7
65018 | 4841826 |  | 1 čidlo, 1/2", kod 154 |  | Jimka 7x8-100 | 81.4
65019 | 4841816 |  | EK08SB.N020-06-020 |  | Izolace kotl. telesa | 107.6
65020 | 4841817 |  | EK08SB.N020-06-810 |  | Těleso kotlove-svařenec | 1227.5
65020 | 4841979 |  | ek08sb.n020-06-820 |  | kotlové tělěso EK08-ligt | 1185
65021 | 4841818 |  |  |  | Těleso topne 230V 7500W | 1101.7
65022 | 4841820 |  | EK08SB.N020-01-006 |  | Nosnik řidici jednotky | 66.7
65023 | 3744407 |  |  |  | Jednotka řidici | 1372.5
65024 | 3880203 |  |  |  | Manometr Cewal 0-4 | 127.9
65025 | 7358085 |  | EK08SB.N020-00-010 |  | Klavesnice samolepici | 186
65026 | 3744412 |  | SAK 10/EN, 0337660000 |  | Svorka řadova šeda | 24
65027 | 3744413 |  | SAK 10/EN BL,1784410000 |  | Svorka řadova modrá | 25.3
65028 | 3744414 |  | EK 10/35, 0661360000 |  | Svorka řadova PE | 59
65029 | 3744417 |  | nahrazuje 3744455 |  | Stykac ESB24-40 PRO EK05-15KW (MINI,L,KOM.) | 473
65030 | 3414261 |  | EK08SB.N020-10-021 |  | Kabel čidla teploty | 32.6
65031 | 3414263 |  |  |  | Kabel stykače K1:1,3,5 | 44.7
65032 | 3414264 |  |  |  | Kabel stykače K1:2 | 15
65033 | 3414265 |  |  |  | Kabel stykače K1:4,6 | 44.3
65034 | 3414266 |  |  |  | Kabel stykace K1:?2 | 5.8
65035 | 3414267 |  |  |  | Kabel stykače K1:?1 | 7.1
65101 | 3414333 |  | EK15SB.N040-10-001 |  | Kabel vypínače | 14
65102 | 3414334 |  | EK15SB.N040-10-002 |  | Kabel tlak.spínače | 14.2
65103 | 3414335 |  | EK15SB.N040-10-003 |  | Kabel havarijního termostatu | 10.1
65104 | 3414336 |  | EK15SB.N040-10-004 |  | Kabel kotlového termostatu | 8
65105 | 3414337 |  | EK15SB.N040-10-005 |  | Kabel prac.nuly N | 23.6
65106 | 3452048 |  |  |  | Spínač kolébkový červený 1-polový | 56
65107 | 3744455 |  |  |  | Stykač ESB 24-40 | 473
65108 | 4841912 |  | EK24SB.N030-01-010 |  | Lišta pojistná | 12.9
65109 | 4841943 |  |  |  | Spona 6 | 8.3 |  | od1,3,
65111 | 4841981 |  | EK15SB.N040-01-006 |  | Nosník ovládacího panelu | 67
65112 | 4841982 |  | EK15sb.n040-01-801 |  | Stěna zadní sestava | 358.5
65113 | 4841987 |  |  |  | Zátka šetihraná 3/4" | 46.2
65114 | 4841988 |  |  |  | T-kus 3/4x1/2 vnitřní | 243.8 |  | od1,3,
65115 | 5622523 |  |  |  | Knoflík ovládací EK Mini | 35.7
65116 | 7358168 |  | EK15SB.N040-00-010 |  | Klávesnice EK Mini | 268
65117 | 9930250 |  | EK15SB.N040-04-003 |  | Nástavec čidla manometru | 85.8
65118 | 9930251 |  | EK15SB.N040-04-001 |  | Matice G1 | 64.9
65119 |  |  | EK15SB.N040-02-020 |  | Trubka pojistného ventilu | 57
65120 | 4841938 |  | EK24SB.N030-01-037 |  | Závěs | 29.5
65121 | 4841993 |  |  |  | Těleso topné 230V 300W | 950
65122 | 3414332 |  | EK15SB.N040-10-019 |  | Kabel čerpadla | 19.7
65123 | 4841990 |  |  |  | Víčko šestihran G1 mosaz | 72.8
65124 | 4841991 |  |  |  | Zátka C2 Cesao3 | 24.5
65125 | 9930252 |  | EK15SB.N040-04-002 |  | Nástavec expanzky | 135
65126 | 9930228 |  | PK25KT.N012-04-005 |  | Matice převlečná G3_4 | 57
65127 | 4841807 |  | PK25KT.N012-01-016 |  | Držák expanzní nádoby | 34.3
65128 | 4841983 |  | EK15SB.N040-01-009 |  | Stojina pravá | 120.3
65129 | 4841984 |  | EK15SB.N040-01-010 |  | Stojina levá | 120.3
65130 | 4841985 |  | EK15SB.N040-01-017 |  | Lišta se závěsy | 53.2
65131 | 4841986 |  | EK15SB.N040-01-016 |  | Lišta | 35.2
65132 | 4841995 |  | EK15.N040-06-830 | ek MINI | Těleso kotlové svařenec | 2061
90007 | 4840021 |  | 9070.130-00-800 |  | Hořák Worgas | 1235
90010 | 4840604 |  |  |  | Trubička | 141.2
90011 | 4840603 |  |  |  | Trubička | 141.2
90012 |  |  | 5114-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 278.7
90013 |  |  | 5115-00-801 |  | Přívod hydrobloku | 278.7
90014 | 3420436 |  |  |  | Elektroda zapalovací | 58.6
90027 | 4841786 |  |  | náhrada za 4050519 | manostat nastavitelný pro turbo5107-5117 | 1298.7
90027 | 4050519 | 4050578 náhrada sírius 35 |  |  | Spínač tlakový Honeywell | 316.2
90028 |  |  | 4841021-240 |  | Hadička 4 x 7 | 10.2
90029 | 4840477 |  |  |  | Výměník deskový | 1086
90031 | 4841116 |  |  |  | Trubka BY-PASSu | 91.4
90037 | 4840475 | náhrada | 90097 |  | Výměník deskový | 1290
90043 | 5410746 |  | 8045.000-1000 |  | Termočlánek univerzální | 166
90048 | 4840478 |  | G50-SP261 |  | Řídící jednotka B 132 AFK RT | 915
90049 | 4840479 |  | G50-SP27 |  | Box na baterie | 120.5
90050 |  |  | 5508-02-800 |  | Trubička zapalováčku se šroubem | 18.5
90053 |  |  | 9020-00-810 |  | Nosník zapalováčku BZ - bez elektr. | 49.8
90054 | 4430112 |  |  |  | Elektroda | 100.4
90055 | 9910191 |  | 5508-10-801 |  | Spoj | 5.8
90056 | 9910192 |  | 5508-10-802 |  | Spoj | 13.7
90057 | 9910193 |  | 5508-10-803 |  | Spoj | 14
90058 | 9910194 |  | 5509-10-801 |  | Spoj | 4.6
90059 | 9910195 |  | 5509-10-802 |  | Spoj | 12.4
90060 | 4840445 |  | 5114.5116 |  | Hydroblok Fugas | 3070
90069 | 4840497 |  | G50-SP301 |  | Knoflík variátoru | 28.4
90071 | 4840496 |  | G40-SP05 |  | Kryt armatury | 69.4
90072 | 2730089 |  |  |  | “O” kroužek 18 x 2,65 | 1.8
90075 | 3150270 |  | 409-00-009 |  | Kroužek pojistný | 0.7
90085 | 4050454 |  |  |  | Pojistka zpět.toku spalin - omezovač Elmwood L75 | 81.1
90086 | 4050501 |  |  |  | Ventil odvzdušňovací AFRISO | 190
90096 | 4840441 |  | 5117,5115-solo |  | Hydroblok Fugas | 1476
90097 | 4840476 |  |  |  | Výměník deskový | 1290 |  | od1,3,
90098 | 4840483 | náhrada |  |  | Armatura MERTIK GW 40 - ZP - 16 | 2105
90099 | 4840484 |  | G40-SP01 |  | Membrána armatury | 73.5
90100 | 4840498 |  | G40-SP041 |  | Knoflík voliče teploty | 40
90103 | 9930191 |  |  |  | Nástavec | 166
90105 |  |  | 5506-00-806 |  | Přívod | 146.8
90106 | 3740194 |  |  |  | Jednotka ovládací | 1680
90107 | 4840499 |  | G40-SP18 |  | Sítko armatury | 23.9
90108 | 4840502 |  | G40-SP1710 |  | Volič teploty 10l - bílý | 44.8
900109 | 4840503 |  | G40-SP1713 |  | Volič teploty 13l - černý | 44.8
90110 | 4840504 |  | G40-SP1716 |  | Volič teploty 16l - modrý | 44.8
90144 | 4841024 |  |  |  | Těsnění výstup | 26.4
90146 | 4841029 |  | 5112,13,20,25PROXIMA,SIRIUS |  | Ventilátor MVL | 1699
90147 | 4841031 |  |  |  | Kryt teplotní sondy | 20.5
90148 | 4841032 |  |  |  | Teploměr TG | 178.4
90155 | 9930069 |  | 5106-00-025 |  | Nástavec | 21.8
90156 |  |  | 5106-00-804 |  | Trubka odvzdušňovače | 163
90157 |  |  | 5106-00-805 |  | Přívod plynu | 203.3
90158 |  |  | 5106-00-820 |  | Vývod čerpadla | 245.7
90159 |  |  | 5106-00-821 |  | Přívod hydrobloku | 228.9
90160 |  |  | 5106-00-822 |  | Přívod expanzní nádoby | 60.5
90161 |  |  | 5106-00-823 |  | Uzel pojistného ventilu | 161.5
90162 |  |  | 5107-00-821 |  | Přívod hydrobloku | 218
90163 |  |  | 5107-00-822 |  | Přívod expanzní nádoby | 64
90164 |  |  | 5107-00-823 |  | Uzel pojistného ventilu | 288.2
90165 |  |  | 5108-00-800 |  | Trubka odvzdušňovače | 241.7
90166 |  |  | 5108-00-801 |  | Trubka odvzdušňovače | 160
90167 |  |  | 5108-00-805 |  | Přívod plynu | 204.6
90168 |  |  | 5109-00-803 |  | Uzel pojistného ventilu | 300.5
90170 |  |  | 5110-00-800 |  | Vývod čerpadla | 206.8
90171 |  |  | 5110-00-805 |  | Přívod plynu | 146
90172 |  |  | 5110-00-820 |  | Vývod čerpadla | 245.7
90173 |  |  | 5110-00-821 |  | Přívod hydrobloku | 218
90174 |  |  | 5111-00-821 |  | Přívod hydrobloku | 218
90175 |  |  | 5114.1-01-011 |  | Stojina pravá | 120
90176 |  |  | 5114.1-01-012 |  | Stojina levá | 120
90177 |  |  | 5114-00-012 |  | Nástavec pojistného ventilu | 70
90178 |  |  | 5114-00-800 |  | Vývod čerpadla | 252.5
90179 |  |  | 5114-00-805 |  | Přívod plynu | 152
90180 |  |  | 5114-10-003 |  | Skříň rozvodná | 150.1
90181 |  |  | 5114-10-004 |  | Víko skříně | 82.3
90182 |  |  | 5115-00-802 |  | Přívod expanzní nádoby | 64
90183 |  |  | 5115-00-803 |  | Přívod pojistného ventilu | 146
90184 |  |  | 5116-00-800 |  | Trubka odvzdušňovače | 202.8
90188 | 9930086 |  | 5200-00-013 |  | Kus připojovací G 3/4 | 109.4
90201 | 4840044 |  |  |  | Matice elektrody | 10.2
90203 | 5480003 |  |  |  | Vypínač dvojpólový | 42.6
90204 |  |  | 5506-00-800 |  | Trubka vstupní | 91.6
90205 |  |  | 5506-00-805 |  | Přívod plynu | 168.2
90206 |  |  | 5507-00-800 |  | Trubka vstupní | 84.8
90207 |  |  | 5508.1-01-801 |  | Kryt | 671
90208 | 5410743 |  | 8045.030-300 |  | Termočlánek | 156.6
90209 |  |  | 9020-00-805 |  | Nosník zapalováčku | 167.2
90211 |  |  | 9050.069-00-001 |  | Tryska 0,69 PB | 46.7
90216 | 9920101 |  | 5505-03-001 |  | Těleso vodní armatury | 366.9
90217 | 9930077 |  | 5118-03-021 |  | Trubička zapalováčku | 5.1
90219 |  |  | 5118-03-801 |  | Šňůra plynového ventilu sestava | 73
90220 | 3413733 |  | 5118-03-801H |  | Šňůra plynového ventilu | 84
90221 |  |  | 5118-03-802 |  | Šňůra HI/LO sestava | 171
90222 |  |  | 5118-03-802H |  | Šňůra HI/LO sestava | 185
90226 | 9930079 |  | 5119-03-021 |  | Trubička zapalováčku | 6
90230 | 4050630 |  |  |  | Šroub kabelu M10x1 SIT 626 | 12
90231 | 4050629 |  |  |  | Šroub kabelu SIT 626 | 5.3
90233 | 4840550 |  | G50-SP28 |  | Kabeláž | 92
90234 | 4840506 |  |  |  | Membrána pr.45 | 31.3
90235 | 4840507 |  |  |  | Membrána pr.80 | 98.3
90236 | 4050455 |  |  |  | Omezovač Elmwood 90°C | 71.6
90237 | 4050456 |  |  |  | Omezovač Elmwood Senzors 105 | 71.6
90238 | 3413729 |  | 5108-10-828 |  | Šňůra sest. | 71.5
90241 | 3413734 |  | 5112-10-828 |  | Šňůra sestava | 71.5
90244 | 4840043 |  |  |  | Matice termočlánku | 8.2
90246 | 4840964 |  |  |  | Držák krabice baterie | 30.6
90247 | 5480001 |  |  |  | Vypínač | 88.5
90250 |  |  | 408-00-001 |  | Těleso zapalováčku | 56
90251 |  |  | 5506-00-807 |  | Přívod | 157.9
90252 |  |  | 5506-02-800 |  | Držák | 269
90253 | 9920138 |  | 5102-00-051 |  | Nástavec horní | 79
90254 | 9920139 |  | 5102-00-052 |  | Nástavec dolní | 65.6
90272 | 4841014 |  |  |  | Průhledítko | 42.2
90273 | 5480002 |  |  |  | Vypínač dvoupolový | 99
90275 | 9910002 |  | 205-01-018 |  | Šroub středící | 1.9
90276 | 9930074 |  | 5114-10-006 |  | Vložka | 4.8
90277 | 9930080 |  | 5120-03-021 |  | Trubička zapalováčku | 6.4
90284 |  |  | 5118.1-00-010 |  | Panel lakovaný | 137.9
90292 |  |  | 5119-01-801R |  | Kryt sestava bílý | 618
90294 |  |  | 5119-03-801 |  | Šňůra plynového ventilu sestava | 94.7
90295 |  |  | 5119-03-802 |  | Šňůra HI/LO sestava | 173.9
90302 |  |  | 9042.002-120 |  | Hořák 12 lamel | 1541
90303 |  |  | 9042.120-00-810 |  | Hořák 12 lamel | 1541
90305 |  |  | 9052.120-00-810 |  | Hořák 14 lamel | 1611
90306 | 4840551 |  | G40-SP03 |  | Pružina | 9.4
90307 | 4840553 |  | G40-SP10 |  | Víčko vodní armatury | 171.6
90308 | 4840559 |  |  |  | Magnet | 125
90309 | 4840555 |  | G40-SP13 |  | Šroub | 14.7
90310 | 4840556 |  | G40-SP14 |  | Šroub seřizovací | 30
90312 |  |  | 5506-00-808 |  | Přivod vody svařenec | 99.3
90313 |  |  | 5502-00-015 |  | Trubka výstupní | 54.5
90314 | 9910109 |  | 5502-01-006 |  | Stěna zadní | 176.6
90317 | 4840601 | dokoupit 90317/1a 90317/2 | G40A-SP2013 | 4840617-nahrazuje | Vodní armatura – sestava | 630
90318 | 4840602 | dokoupit 90317/1a 90317/2 | G40A-SP2016 | 4840623 | Vodní armatura – sestava | 613
90319 | 4840600 | dokoupit 90317/1a 90317/2 | G40A-SP2010 | 4841924-nahrazuje | Vodní armatura – sestava | 613.8
90324 | 4840016 |  |  |  | Ventil odvzdušňovací | 179.4
90326 | 4050570 |  |  |  | Trojcestny ventil Honeywell | 1529 |  | od1,3,
90331 | 4841098 |  |  |  | Ventilátor | 1332
90333 | 4840921 |  | 5114-08-800 |  | Usměrňovač tahu | 556
90334 | 4840569 |  | G50-SP041 |  | Knoflík | 76
90335 | 4840505 |  | G40A-SP1610 |  | Omezovač vody MERTIK | 99.7
90337 |  |  | 5114.1-01-801 |  | Lišta svařenec lakovaná | 84.2
90338 | 4840561 |  | G50-SP10 |  | Víčko vodní armatury | 191.4
90339 | 4840562 |  | G50-SP191 |  | Ovládací panel – sestava | 510.5
90340 | 4840566 |  | G40-SP44 |  | Plynová armatura - sestava | 1790.8
90341 | 4840563 |  | G50-SP21 |  | Těsnění | 20.8
90342 | 4840564 |  | G50-SP24 |  | Páka mikrospínače | 22.4
90343 | 4840565 |  | G50-SP255 |  | Plynový elektroventil | 1056.8
90344 | 4840567 |  | G50-SP55 |  | Plynová armatura - sestava | 1542.8
90345 | 4840568 |  | G50-ZFS |  | Sítko filtrační plynu | 92.8
90346 | 4840560 |  | G50-SP05 |  | Kryt | 69.4
90351 | 4841610 |  | GW40-POVEGA10 | NÁHRADA 90490 | Armatura GW40 (10 l/min) – ZPPO VEGA10 | 1950
90352 | 9930070 |  | 5106-01-012 |  | Šroub vodící | 5.2
90353 | 5473350 |  |  |  | Pružina PAN malá | 3.6
90354 | 2730607 |  |  |  | Kroužek „O” pryžový 17x3 | 3
90356 | 4841709 |  |  |  | Spona pertlu | 15
90357 | 4841611 |  | PO10UK.N012-08-000 | VEGA10 | Usměrňovač tahu | 489.3
90358 | Mertik s kovovou vodní |  | VEGA10.N012-06-805 |  | Trubka vstupní - sestava | 171.8
90359 | 4841521 |  | PO10UK.N012-01-004 |  | Držák armatury | 28.6
90360 |  |  | PO10UK.N012-02-800 |  | Přívod plynu | 169.6
90361 | 9930210 |  | PO10UK.N012-02-002 |  | Trubička zapalovacího hořáku | 13.5
90363 | 4841518 |  | PO10UK.N012-01-001 |  | Stěna zadní | 190.3
90364 | 4841654 |  | PO10UK.N012-08-013 |  | Držák výměníku | 40.4
90367 |  |  | PO10UK.N012-06-800 |  | Výměník svařenec | 2565
90368 | 4841636 |  | PO10UK.N012-01-011 |  | Držák vývodu výměníku | 13.2
90372 | 9910210 |  | PO10UK.N012-01-002 |  | Díl přední lakovaný | 563.8
90375 | 9910211 |  | VEGA13.N012-01-002 |  | Díl přední lakovaný | 754.6
90377 | 4841650 |  | VEGA13.N012-08-800 |  | Usměrňovač tahu | 555.9
90378 | Mertik s kovovou vodní |  | VEGA13.N012-06-805 |  | Trubka vstupní - sestava | 171.8
90379 | mertik s kovovou vodní |  | VEGA16.N012-06-805 |  | Trubka vstupní - sestava | 171.8
90382 | 4841564 |  | VEGA13.N012-01-001 |  | Stěna zadní | 177.3
90383 | 4841666 |  | VEGA16.N012-01-001 |  | Stěna zadní | 177.3
90384 | 4841649 |  | VEGA13.N012-08-013 |  | Držák výměníku | 38.5
90385 | 4841648 |  |  | VEGA13 | Hořák WORGAS 11 ramp. | 656.9
90387 |  |  | VEGA13.N012-06-800 |  | Výměník svařenec | 3532.7
90388 |  |  | VEGA16.N012-06-800 |  | Výměník svařenec | 3687
90392 | 5410742 |  | 8045.040-300 |  | Termočlánek | 155
90395 | 4841566 |  |  | VEGA16 | Hořák WORGAS 13 ramp. | 804.7
90397 | 4841667 |  | VEGA16.N012-08-800 |  | Usměrňovač tahu | 572
90401 | 5473351 |  |  |  | Trn spojovací | 5.3
90402 | 4430114 |  |  |  | Elektroda ionizační | 127
90403 |  |  | VEGA10.N022-01-800 |  | Zapalováček sestava 5509 | 289
90405 | 4430115 |  |  |  | Elektroda zapalovací | 127
90406 |  |  | VEGA10.N022-01-801 |  | Nosník zapalováčku - sestava 5509 | 217
90407 | 4841639 |  | VEGA10.N022-01-004 |  | Clona zapalováčku
90408 | 4841640 |  | VEGA10.N022-01-003 |  | Držák baterie
90409 | 9930219 |  | VEGA10.N022-02-800 |  | Trubička zapalovacího hořáku | 22.5
90415 | 4841670 |  | VEGA16.N012-08-013 |  | Držák výměníku | 41
90416 | 4841567 |  | VEGA13.N012-01-003 |  | Závěs | 19.2
90471 | 4841805 |  | 54019-pro Titan |  | Hořak Worgas 9l VEGA | 563
90477 | 4840607 |  |  |  | Sada přestavbová Mertik | 166
90478 | 4840608 |  |  |  | Kroužek výst. sest. Mertik | 38.8
90479 | 4841703 |  | VEGA10.N032-01-001 |  | Stěna zadní | 230
90480 | 4841704 | 4841650 | VEGA10.N032-08-000 |  | Usměrňovač tahu | 580
90481 |  |  | VEGA10.N032-01-002 |  | Díl přední | 758
90482 | 4841706 |  | VEGA10.N032-01-006 |  | Držák nástavců | 33
90483 | 9940042 |  | VEGA10.N032-02-808 |  | Trubka plynu montážní | 164.8
90484 | 9940043 |  | VEGA10.N032-02-809 |  | Trubka vstupní montážní | 111.8
90485 | 9940044 |  | VEGA10.N032-02-806 |  | Trubka výstupní montážní | 128
90486 | 4841707 |  | VEGA10.N032-01-005 |  | Držák armatury | 33
90487 | 4841708 |  | VEGA10.N042-01-007 |  | Držák baterie | 24.6
90490 | 4841718 |  | GW40B-POVEGA10 |  | Armatura MERTIK GW40 - ZP - 10 - plast | 1539
90491 | 4841719 |  | GW40B-POVEGA13 |  | Armatura MERTIK GW40 - ZP - 13 - plast | 1539
90492 | 4841720 |  | GW40B-POVEGA16 |  | Armatura MERTIK GW40 - ZP - 16 - plast | 1539
90493 | 9940045 | 4841922 | VEGA10.N012-06-011 |  | Trubka vstupní | 125
90494 | 9940046 | 4841922 | VEGA13.N012-06-011 |  | Trubka vstupni | 125
90495 | 9940047 | 4841922 | VEGA16.N012-06-011 |  | Trubka vstupní | 125
90496 | 2730612 | 2730614 |  |  | Kroužek "O" 12,5x2,5 | 0.7
90498 | 4841721 | 4842012 | GW50B-POVEGA10 |  | Armatura MERTIK GW50 - ZP - 10 - plast | 2810
90499 | 4841722 | 4842013 | GW50B-POVEGA13 |  | Armatura MERTIK plast. 13l BZ plast | 2862
90500 | 4841723 | 4842014 | GW50B-POVEGA16 |  | Armatura MERTIK plast. 16l BZ plast | 2862
90501 |  |  | VEGA10.N012-10-804 |  | Kabel spalinového omezovače | 21
90502 | 4841738 |  |  |  | Držák omezovače | 29
90503 | 4050462 |  |  |  | Omezovač 60°C | 52.9
90504 | 3414217 |  |  |  | Kabel spalinového omezovače | 8.2
90506 | 1331045 |  | 5001-00-026 |  | Úchytka kapiláry termostatu | 3.4
90507 | 4840609 |  |  |  | Dil předni odlitek sest. | 422.2
90508 | 4840449 |  |  |  | Spona na vym.Fugas | 16.4 | X
90511 | 4840611 |  | G40B-SP1616 |  | Omezovač vody Mertik | 75
90512 | 4840612 |  | G40B-SP1710 |  | Volič teploty | 62.4
90513 | 4840613 |  | G40-SP1713 |  | Volič teploty | 62.4
90514 | 4840614 |  | G40-SP1716 |  | Volič teploty | 62.4
90515 | 4840615 |  | G50-SP60 |  | Mikrospinač | 55
90516 | 4841924 |  | G40-SP2010 |  | Armatura vodní | 613.8
90517 |  |  | VEGA10.N052-06-801 |  | Trubka vstupní-sestava | 124
90518 | 9940070 |  | VEGA10.N052-06-001 |  | Trubka vstupní | 81.7
90519 | 9930241 |  |  |  | Přechodka AG G3/4-G1/2 | 60.3
90520 | 4841835 |  |  |  | Hydrogenerátor | 424
90521 | 4841922 |  |  |  | hadice Vega | 163
90522 | 4841873 |  |  |  | Tryska zapalováčku 32 SIT PB | 17.4
90523 |  |  | VEGA10.N012-02-002 |  | Trubička zapalováčku | 22
90524 |  |  | VEGA10.N022-02-815 |  | Nosník zapalováčku sestava | 135.7
90525 |  |  | VEGA10.N022-02-811 |  | Trubička zapalováčku | 30
90526 | 4430118 |  |  |  | Elektroda ionozační | 125.4
90527 | 4430117 |  |  |  | Elektroda zapalovací | 110
90531 |  |  | VEGA10.N012-02-810 |  | Zapalováček | 219.2
90532 |  |  | VEGA10.N022-02-810 |  | Zapalováček sestava | 445
90533 | 4050465 |  |  |  | Omezovač 90,rovný | 41.5
90534 | 4841974 |  |  |  | Tryska zapalováčku PB Vega | 22.7
90538 | 9940080 |  | VEGA13.N012-06-001 |  | Trubka vstupní | 99
90539 | 9940081 |  | VEGA16.N012-06-001 |  | Trubka vstupní | 103.5
990104 |  |  | 5118-10-814 |  | Potenciometr sestava | 151.1
990128 | 4050541 |  |  |  | Knoflík ovládací | 19.8
50126/55057 | 4050563 |  | 4050577-nahrazuje |  | Manostat | 277.5
50126/55605 | 4050573 |  | 4050575-náhrada |  | Manostat HUBA | 271.5
50282/55058 | 4050562 |  | 4050578-nahrazuje |  | Manostat | 277.2
| 4841605 |  |  |  | zátka ventilu | 272
| 4841604 |  |  |  | clonka top.vody | 161.3
| 4841607 |  |  |  | clonka užitkové vody | 102.1
90355 | 4841608 |  |  |  | vstup sestava | 150
11610 | 9000095 |  |  |  | prstenec | 11.5
90535 | 4840622 |  | 5106-00-880 |  | dopouštěcí ventil | 165
90081 |  |  | 370-02-024 |  | Hřídel omezovače | 28.7
| 3410405 |  |  |  | pojistka skleněná/MINI 4A/250V T | 6.3
| 7220193 |  |  |  | těsnění do vodní | 1
60655 | 3744421 |  |  |  | TUV modul na Komfort | 1089
90540 | 4842023 |  | k mertiku 15169,15171 |  | Hadice flexi 300 mm 1/2x1/2" FF | 89.6
| 4841939 |  | meteor+ |  | Mikrospinač | 145 | cena Kč bez DPH
90319/1 | 4840621 |  | 90317,90319, | použití pro vodní armaturu Mertik-plast | Adapter 1/2'' G40ZWA1 | 86.5
90319/2 | 4840620 | do každé | 90317,90319, | použití pro vodní armaturu Mertik-plast | Adapter 1/2'' G40ZWE | 41
| 9930027 |  |  |  | kolík1 x 10-0,2 ** 371-03-020 | 1.9
| 4050558 |  |  | trojcestný ventil Fugas |  | 1500