## Cleo K
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
3 | 9356 | Plášť kotle - DÍL PŘEDNÍ
5 | 9357 | Rám kotle
8 | 9371 | Přerušovač tahu
13 | 9379 | Výměník 501
15 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
16 | 9362 | Izolace spalovací komory - ZADNÍ
17 | 9363 | Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
18 | 9364 | Izolace spalovací komory - BOČNÍ
33 | 9376 | Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
36 | 9377 | Tryska hořáku d = 1,25 mm
37 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
39 | 9372 | Plech pod hořák
41 | 9404 | Ventil plynový
50 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
52 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
53 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
54 | 9380 | Čidlo teploty vody kotle - TP 06
55 | 9410 | Termostat spalinový s resetem
56 | 9409 | Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
57 | 9382 | Čidlo průtoku s konektorem
58 | 9383 | Tlakový spínač topné soustavy
59 | 9399 | Teploměr 113.10127
60 | 11333 | Spona na kapiláru - malá
61 | 9400 | Tlakoměr 313.70127.00A l = 1000 mm
73 | 9387 | Trubka - K DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
74 | 9388 | Trubka - VRATNÉ VODY
75 | 9389 | Trubka - TOPNÉ VODY
76 | 9390 | Trubka - VSTUP TUV
77 | 9391 | Trubka - VÝSTUP TUV
78 | 9392 | Trubka - K ODVZDUŠŇOVACÍMU VENTILU
79 | 9385 | Hadice FLEXI 1/2F x 1/2F x 26 cm
80 | 9386 | Trubka - VSTUP PLYNU DO HOŘÁKU
85 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
89 | 9395 | Nádoba expanzní CP 387-81 1/2" (objem 8 l)
91 | 10408 | Elektronika Bertelli TG 02 (Cleo T, Cleo K)
96 | 9398 | Panel plastový (včetně ovládacích prvků a kabeláže)
103 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
104 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
105 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
107 | 10418 | Gumové těsnění 12x8 O kroužek
| 9358 | Konzola - PRAVÁ
| 9359 | Konzola - LEVÁ
| 9360 | Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
| 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
| 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
| 11332 | Držák expanzní nádoby
| 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
| 11341 | Závěsná konzola RS
| 12315 | Tryska hořáku d=0,79 mm
| 12316 | Podložka trysku d = 0,79 mm
| 13187 | Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
| 13191 | Mosazná matice 3/4"
| 13192 | Matice k čerpadlu
| 13193 | Kontramatice k čerpadlu
| 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
| 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
| 13203 | Průchodka HEICO F 0705SR-6P1
| 13243 | Tryska hořáku 0,82 - LPG
| 13244 | Podkložka pod trysku LPG

## Cleo T
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
3 | 9356 | Plášť kotle - DÍL PŘEDNÍ
5 | 9357 | Rám kotle
9 | 9373 | Sběrač spalin
10 | 9415 | Plech pod ventilátor
11 | 9406 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
11 | 9407 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 0,40 m
13 | 9379 | Výměník 501
15 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
16 | 9362 | Izolace spalovací komory - ZADNÍ
17 | 9363 | Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
18 | 9364 | Izolace spalovací komory - BOČNÍ
25 | 9365 | Kryt spalovací komory - DÍL BOČNÍ LEVÝ
26 | 9414 | Kryt spalovací komory - DÍL BOČNÍ PRAVÝ
27 | 9366 | Kryt spalovací komory - DÍL SPODNÍ
29 | 9367 | Kryt spalovací komory - DÍL HORNÍ
30 | 9368 | Kryt spalovací komory - DÍL PŘEDNÍ
31 | 9369 | Plech slídového okénka - JISTICÍ
32 | 9370 | Okénko slídové
34 | 9412 | Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,15 mm
35 | 9413 | Tryska hořáku d = 1,15 mm
37 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
41 | 9404 | Ventil plynový
48 | 9375 | Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
49 | 9405 | Manostat tlaku ventilátoru
50 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
52 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
53 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
54 | 9380 | Čidlo teploty vody kotle - TP 06
56 | 9409 | Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
57 | 9382 | Čidlo průtoku s konektorem
58 | 9383 | Tlakový spínač topné soustavy
59 | 9399 | Teploměr 113.10127
60 | 11333 | Spona na kapiláru - malá
61 | 9400 | Tlakoměr 313.70127.00A l = 1000 mm
73 | 9387 | Trubka - K DOPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
74 | 9388 | Trubka - VRATNÉ VODY
75 | 9389 | Trubka - TOPNÉ VODY
76 | 9390 | Trubka - VSTUP TUV
77 | 9391 | Trubka - VÝSTUP TUV
78 | 9392 | Trubka - K ODVZDUŠŇOVACÍMU VENTILU
79 | 9385 | Hadice FLEXI 1/2F x 1/2F x 26 cm
80 | 9386 | Trubka - VSTUP PLYNU DO HOŘÁKU
85 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
89 | 9395 | Nádoba expanzní CP 387-81 1/2" (objem 8 l)
91 | 10408 | Elektronika Bertelli TG 02 (Cleo T, Cleo K)
96 | 9398 | Panel plastový (včetně ovládacích prvků a kabeláže)
103 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
104 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
105 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
107 | 10418 | Gumové těsnění 12x8 O kroužek
108 | 9416 | Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
109 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
110 | 9394 | Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
111 | 8932 | Povinné příslušenství ATC 60/100 kompletní - plast (kompletní sada obsahuje - koleno s přírubou a těsněním, trubku s koncovkou l=1000 mm NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ KOTLE
112 | 10419 | Koncovka ATC 60/100 - plast
113 | 8929 | Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 1 m
114 | 8930 | Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 0,5 m
115 | 8927 | Koleno soustředné ATC 90° - 60/100 mm
116 | 8928 | Koleno soustředné ATC 45° - 60/100 mm
117 | 8931 | Balíček (spona, manžeta, příruba, těsnění ATC)
118 | 10420 | Manžeta ATC
119 | 8926 | Spona ATC
120 | 10421 | Komín ATC 80/125
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
121 | 10422 | Střešní průchodka ATC - rovná
122 | 10423 | Střešní průchodka ATC - šikmá
124 | 10425 | Koleno D 80, 90 °, hliníkové
125 | 10426 | Prodloužení D 80, l=1000 mm, hliníková
126 | 10427 | Trubka výdusná s košem D 80, l=1000 mm, hliníková
| 8925 | Těsnění silikonové - červené SV
| 9358 | Konzola - PRAVÁ
| 9359 | Konzola - LEVÁ
| 9360 | Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
| 9374 | Těsnění pod ventilátor
| 9408 | Průchodka HEYCO
| 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
| 11332 | Držák expanzní nádoby
| 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
| 11341 | závěsná konzola
| 11426 | Koleno D 60/100 - 90° s přírubou D 140 (plast)
| 11427 | Příruba D 60/100 (hliník)
| 11428 | Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
| 11429 | Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka SVISLÁ (hliník)
| 11430 | Prodloužení D 80, l = 0,5 m (hliník)
| 11431 | Koleno D 80 - 45 O/M (hliník)
| 11432 | Koleno D 80 - 90 MM (hliník)
| 11433 | Koleno D 80 - 45 M/M (hliník)
| 11434 | Rozdělovač D 60/100 - 80/80 s přírubou (hliník)
| 11435 | Střešní nástavec D 80 (plech lak)
| 11436 | Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
| 11437 | Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka SVISLÁ (hliník)
| 12316 | Tryska hořáku prům. 0,79 - LPG
| 13187 | Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
| 13191 | Mosazná matice 3/4"
| 13192 | Matice k čerpadlu
| 13193 | Kontramatice k čerpadlu
| 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
| 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
| 13246 | Plech slídového okénka 20 x 60 - jisticí
| 13244 | Podložka trysky hořkáu LPG
| 13247 | Slídové okénko
| 13248 | Silikonová manžeta pro výstup ventilátoru SV

## Cleo TK
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
1 | 13222 | Rám kotle TT, TK
2 | 13205 | Přední kryt kotle
3 | 9371 | Přerušovač tahu
4 | 13224 | Výměník 401
5 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
6 | 9362 | Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
7 | 9363 | Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
8 | 9364 | Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
9 | 9376 | Hořák 13-ti ramenný tryska 1,25 mm
9.1 | 9377 | Tryska hořáku prům. 1,25
9.2 | 13244 | podložka pod trysku
11 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
13 | 9372 | Plech pod hořák
14 | 9404 | Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
15 | 10391 | By-pass, závit 1/2" vnější
16 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
17 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
18 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
19 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
20 | 9380 | Sonda TP 06
21 | 9410 | Termostat spalinový s manuálním resetem
22 | 13187 | Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
23 | 13227 | Trubka - vstup ústředního topení
24 | 13228 | Trubka - výstup ústředního topení
25 | 9386 | Trubka vstup plynu do hořáku
26 | 13229 | Trubka 014-6-10/B NT
27 | 9385 | Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
28 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
29 | 13192 | Matice k čerpadlu
30 | 13193 | Kontramatice k čerpadlu
31 | 13230 | Expanzní nádoba ZILMET 531/L 8L
32 | 11332 | Držák expanzní nádoby
34 | 10408 | Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
36 | 10410 | Řídící panel CP 09
37 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
38 | 13233 | Kabeláž RK kompletní
38.1 | 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
38.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
38.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
38.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
39 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
40 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
41 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
42 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
44 | 13232 | Těsnicí guma 8x12
45 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
46 | 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
47 | 11341 | Konzola závěsná
49 | 11345 | Šňůra FLEXO
50 | 13203 | Průchodka HEICO FO705SR-6P1
59 | 11341 | zavesna konzola
60 | 13217 | tesneni gumove 3/8 "
ostatní | 13185 | Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
| 13202 | Těsnění 15x8x2 - 3/8"
| 13221 | Štítek ovládacího panelu
| 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu

## Cleo TT
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
1 | 13222 | Rám kotle TT, TK
2 | 13205 | Přední kryt kotle
3 | 9373 | Sběrač spalin
4 | 13207 | Plech pod ventilátor
5 | 9406 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
6 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
7 | 13224 | Výměník 401
8 | 9362 | Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
9 | 9363 | Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
10 | 9364 | Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
11 | 13225 | Spodní díl uzavírací komory
12 | 9367 | Vrchní díl uzavírací komory
13 | 13226 | Přední kryt uzavírací komory
14 | 13381 | Boční kryt uzavírací komory - levý
15 | 13206 | Boční díl uzavírací komory - pravý
16 | 9369 | Plech slídového okénka - JISTICÍ
17 | 9370 | Okénko slídové
18 | 9412 | Hořák 13-ti ramenný tryska 1,15
2007-01-18 | 9413 | Tryska hořáku prům. 1,15
2007-02-18 | 13244 | podložka pod trysku
20 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
22 | 9404 | Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
23 | 10391 | By-pass, závit 1/2" vnější
24 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
25 | 9375 | Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
26 | 9405 | Manostat tlaku ventilátoru
27 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
28 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
29 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
30 | 9380 | Sonda TP 06
31 | 13187 | Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
32 | 13227 | Trubka - vstup ústředního topení
33 | 13228 | Trubka - výstup ústředního topení
34 | 9386 | Trubka vstup plynu do hořáku
35 | 13229 | Trubka 014-6-10/B NT
36 | 9385 | Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
37 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
38 | 13192 | Matice k čerpadlu
39 | 13193 | Kontramatice k čerpadlu
40 | 13230 | Expanzní nádoba ZILMET 531/L 8L
41 | 11332 | Držák expanzní nádoby
43 | 10408 | Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
45 | 10410 | Řídící panel CP 09
46 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
47 | 13231 | Kabeláž RT kompletní
47.1 | 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
47.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
47.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
47.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
48 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
49 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
50 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
51 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
52 | 9374 | Těsnění pod ventilátor L 330
54 | 13232 | Těsnicí guma 8x12
55 | 9416 | Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
56 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
57 | 9394 | Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
58 | 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
59 | 11341 | zavesna konzola
60 | 13217 | tesneni gumove 3/8 "
61 | 11345 | Šňůra FLEXO
62 | 13203 | Průchodka HEICO FO705SR-6P1
63 | 13248 | silikon. Manzeta na vstup ventilatoru
ostatní | 13185 | Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
| 13202 | Těsnění 15x8x2 - 3/8"
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
| 13221 | Štítek ovládacího panelu
| 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu

## Cleo PK
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
1 | 13204 | Rám kotle PT, PK
2 | 13205 | Přední kryt kotle
3 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
4 | 9362 | Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
5 | 9363 | Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
6 | 9364 | Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
7 | 9371 | Přerušovač tahu
8 | 9372 | Plech pod hořák
9 | 9376 | Hořák 13-ti ramenný tryska 1,25 mm
9.1 | 9377 | tryska k hořáku 1,25 - ZP
9.2 | 13244 | podložka pod trysku
10 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
11 | 9379 | Výměník 501
12 | 9380 | Čidlo teploty vody kotle - TP 06
13 | 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
14 | 9382 | Čidlo průtoku s konektorem
15 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
16 | 9385 | Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
17 | 9386 | Trubka vstup plynu do hořáku
18 | 9392 | Trubka k odvzdušňovacímu ventilu
19 | 9395 | Expanzní nádoba ZILMET 531/L; 8 L
20 | 11332 | Držák expanzní nádoby
21 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
23 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
24 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
25 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
26 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
27 | 13192 | Matice k čerpadlu
28 | 13193 | Kontramatice k čerpadlu
29 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
30 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
31 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
32 | 10418 | Těsnění gumové 12x8 . O-kroužek
33 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
34 | 9404 | Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
35 | 13209 | Trubka - dopoštění do systému
36 | 13210 | Trubka - vstup TUV
37 | 13211 | Trubka - výstup TUV
38 | 13212 | Trubka - stoupačka ústředního topení
39 | 13213 | Trubka - zpátečka ústředního topení
40 | 13220 | Kabeláž kotle kompletní RSK
40.1 | 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
40.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
40.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
40.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
40.5 | 13215 | Kabel snímače průtoku
41 | 10391 | By-pass, závit 1/2" vnější
42 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
43 | 13216 | Elektronika Bertelli TG 01
44 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
45 | 10410 | Řídící panel CP 09
46 | 11341 | Konzola závěsná
47 | 13217 | Tesnění gumové 38/"
48 | 11345 | Šňůra FLEXO
49 | 9410 | Termostat spalinový s manuálním resetem
50 | 13187 | Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
51 | 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
52 | 13218 | Pérko k uchycení pláště
53 | 13219 | Kolík k uchycení pláště
ostatní | 13221 | Štítek ovládacího panelu
| 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu

## Cleo PT
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
1 | 13204 | Rám kotle PT, PK
2 | 13205 | Přední kryt kotle
3 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
4 | 9362 | Izolace spalovací komory zadní - tibrex 285x218x10
5 | 9363 | Izolace spalovací komory přední - tibrex 285x218x10
6 | 9364 | Izolace spalovací komory boční - tibrex 196x16/x8
7 | 9368 | Přední kryt uzavírací komory
8 | 9365 | Boční díl uzavírací komory - levý
9 | 13206 | Boční díl uzavírací komory - pravý
10 | 9366 | Spodní díl uzavírací komory
11 | 9367 | Vrchní díl uzavírací komory
12 | 9369 | Plech slídového okénka - JISTICÍ
13 | 9370 | Okénko slídové
14 | 9373 | Sběrač spalin
15 | 13207 | Plech pod ventilátor
16 | 9374 | Těsnění pod ventilátor L 330
17 | 9375 | Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
18 | 13208 | Hořák 13-ti ramenný s tryskou 1,15 mm
18.1 | 9413 | tryska 1,15 ZP
18.2 | 13244 | podložka pod trysku
19 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
20 | 9379 | Výměník 501
21 | 9380 | Čidlo teploty vody kotle - TP 06
22 | 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
23 | 9382 | Čidlo průtoku s konektorem
24 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
25 | 9385 | Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
26 | 9386 | Trubka vstup plynu do hořáku
27 | 9392 | Trubka k odvzdušňovacímu ventilu
28 | 9416 | Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
29 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
30 | 9394 | Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
31 | 9395 | Expanzní nádoba ZILMET 531/L; 8 L
32 | 11332 | Držák expanzní nádoby
33 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
34 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
35 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
36 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
37 | 13192 | Matice k čerpadlu
38 | 13193 | Kontramatice k čerpadlu
39 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
40 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
41 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
43 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
44 | 9404 | Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
45 | 13209 | Trubka - dopoštění do systému
46 | 13210 | Trubka - vstup TUV
47 | 13211 | Trubka - výstup TUV
48 | 13212 | Trubka - stoupačka ústředního topení
49 | 13213 | Trubka - zpátečka ústředního topení
50 | 13214 | Kabeláž kotle kompletní RST
50.1 | 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
50.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
50.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
50.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
50.5 | 13215 | Kabel snímače průtoku
51 | 10391 | By-pass, závit 1/2" vnější
52 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
53 | 13216 | Elektronika Bertelli TG 01
54 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
55 | 10410 | Řídící panel CP 09
56 | 11341 | Konzola závěsná
57 | 13217 | Tesnění gumové 38/"
58 | 9405 | Manostat tlaku ventilátoru
59 | 9406 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
60 | 11345 | Šňůra FLEXO
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
61 | 13187 | Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
62 | 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
63 | 13218 | Pérko k uchycení pláště
64 | 13219 | Kolík k uchycení pláště
65 | 13248 | silikonova manzeta na vstup ventilatoru
ostatní | 13221 | Štítek ovládacího panelu
| 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu

## Cleo BK
Položka | Objednací | Označení
legendy A | kód
1 | 11335 | Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2 | 13234 | Plášť - verze komín
3 | 13235 | Přední kryt pláště RZ
4 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
5 | 9362 | Izolace spalovací komory - ZADNÍ
6 | 9363 | Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
7 | 9364 | Izolace spalovací komory - BOČNÍ
8 | 9371 | Přerušovač tahu
9 | 9372 | Plech pod hořák
10 | 9416 | Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
11 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
12 | 9394 | Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
13 | 10408 | Elektronika Bertelli AM56-IMS
14 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
15 | 10410 | Řídící panel CP 09
16 | 9410 | Termostat spalinový s resetem
17 | 11345 | Šňůra FLEXO
18 | 11341 | Konzola závěsná
Položka | Objednací | Označení
legendy B | kód
1 | 11335 | Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2 | 10406 | Expanzní nádoba RP-7
3 | 10382 | Výměník 405
4 | 11339 | Držák expanzní nádoby horní
5 | 11338 | Držák expanzní nádoby spodní
6 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
7 | 10389 | Trojcestný ventil-těleso3/4"
8 | 10390 | Trojcestný ventil-pohon+přívodní kabel
9 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
10 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
11 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
12 | 10398 | Trubka - vstup z čerpadla do výměníku
13 | 10399 | Trubka - výstup z výměníku
14 | 10401 | Trubka - výstup z trojcest. ventilu do zásobníku
15 | 10410 | Řídící panel CP 09
15 | 10396 | Trubka - vstup na oběhové čerpadlo
16 | 10395 | Trubka - výstup na TUV
17 | 10391 | By-pass 1/2ů vnější závit
18 | 10394 | Trubka - vstup na TUV s dopouštěním
19 | 10397 | Trubka - vstup UK, výstup zásobník
20 | 10400 | Trubka - výstup z trojcest. ventilu do UK
21 | 9380 | Sonda TP 06
22 | 9381 | Kryt. Tepel. Sondy 404114001
23 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
24 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
25 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
26 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
27 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
28 | 13241 | Pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou
29 | 13242 | Těsnění zátky 20x2
30 | 11343 | Zátka 1/2" - cirkulačka
31 | 13187 | Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
32 | 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
33 | 9376 | Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
33.1 | 9377 | Tryska hořáku d = 1,25 mm
33.2 | 13244 | Podložka pod trysku
34 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
35 | 10667 | Ventil plynový RZ VK 4105 M5066
36 | 11334 | Těsnění klingeritové 33x24x1
37 | 10402 | Trubka - výstup z plyn. ventilu do hořáku
38 | 10412 | Kompletní kabeláž kotle
38.1 | 13245 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
38.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
38.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
38.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
38.5 | 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu
regulace | 12555 | Regulátor prostorový QAA 73.110
| 12058 | Čidlo venkovní
| 12061 | Termostat prostorový CR 11001
| 12059 | Interface Opentherm

## Cleo BT
Položka | Objednací | Označení
legendy A | kód
1 | 11335 | Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2 | 13236 | Plášť - verze turbo
3 | 13235 | Přední kryt pláště RZ
4 | 9361 | Komora spalovací - SESTAVA (vč. izolace)
5 | 9362 | Izolace spalovací komory - ZADNÍ
6 | 9363 | Izolace spalovací komory - PŘEDNÍ
7 | 9364 | Izolace spalovací komory - BOČNÍ
8 | 9369 | Plech slídového okénka - JISTICÍ
9 | 9370 | Okénko slídové
10 | 9373 | Sběrač spalin
11 | 9415 | Plech pod ventilátor
12 | 13252 | Trubka k samoodvzdušňovacímu ventilu
13 | 9375 | Ventilátor WSC ES 30 - 98 GR (vč. motoru)
14 | 13248 | Silikonová manžeta pro výstup ventilátoru SV
15 | 9416 | Průchodka pro trubku d = 14 x 38 mm
16 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
17 | 9394 | Průchodka kabelová d = 4 x 16 mm
18 | 13237 | Zadní plech uzavírací komory
19 | 13238 | Spodní plech uzavírací komory
20 | 13239 | Vrchní plech uzavírací komory
21 | 13240 | Přední plech uzavírací komory
22 | 12159 | Elektronika modulační a zapalovací TG 10 (Cleo BT, Cleo BK)
23 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
24 | 10410 | Řídící panel CP 09
25 | 9405 | Manostat tlaku ventilátoru
26 | 9406 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 1 m
26 | 9407 | Hadička silikonová d = 4 x 7 mm, l = 0,40 m
27 | 11345 | Šňůra FLEXO
28 | 11341 | Konzola závěsná
Položka | Objednací | Označení
legendy B | kód
1 | 11335 | Bojler izolovaná nádoba OKC 60
2 | 10406 | Expanzní nádoba RP-7
3 | 10382 | Výměník 405
4 | 11339 | Držák expanzní nádoby horní
5 | 11338 | Držák expanzní nádoby spodní
6 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
7 | 10389 | Trojcestný ventil-těleso3/4"
8 | 10390 | Trojcestný ventil-pohon+přívodní kabel
9 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
10 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
11 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
12 | 10404 | Trubka k odvzdušňovacímu ventilu
13 | 10398 | Trubka - vstup z čerpadla do výměníku
14 | 10399 | Trubka - výstup z výměníku
15 | 10401 | Trubka - výstup z trojcest. ventilu do zásobníku
16 | 10395 | Trubka - výstup na TUV
17 | 10396 | Trubka - vstup na oběhové čerpadlo
18 | 10391 | By-pass, 1/2" vnejší závit
19 | 10394 | Trubka - vstup na TUV s dopouštěním
20 | 10397 | Trubka - vstup UK, výstup zásobník
21 | 10400 | Trubka - výstup z trojcest. ventilu do UK
22 | 9380 | Čidlo teploty vody kotle - TP 06
23 | 9381 | Kryt tepel. sondy 404114001
24 | 9401 | Mosazná matice 1/2"
25 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
26 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
27 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
28 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
29 | 13241 | Pojistný ventil 6 bar se zpětnou klapkou
29 | 10393 | Zpětná klapka 1/2" s 6 bar-ovým pojistným ventilem
30 | 13242 | Těsnění zátky 20x2
31 | 13187 | Termostat s automatickým resetem, 93°C, zlacené kontakty
32 | 9411 | Ventil vypouštěcí IMT MICRO 1/2"
33 | 11343 | Zátka 1/2" - cirkulačka
34 | 9412 | Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,15 mm
34.1 | 9413 | Tryska hořáku d = 1,15 mm
34.2 | 13244 | Podložka pod trysku
35 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
36 | 10667 | Ventil plynový
37 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
38 | 10402 | Trubka - výstup z plyn. ventilu do hořáku
39 | 10411 | Kompletní kabeláž
39.1 | 13245 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
39.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
39.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
39.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
39.5 | 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu
40 | 13251 | Magneziová anoda 18x500
ostatní | 9372 | Plech pod hořák
| 9360 | Plášť kotle - DÍL SPODNÍ
| 10418 | Gumové těsnění 12x8 O kroužek
| 10413 | Těsnění klingeritové 15x6x2-3/8" (plynový ventil)
| 13251 | Magneziová anoda 18x500
| 11342 | Zátka 1/4" - čerpadlo
| 11344 | Vsuvka 1/2" / 1/2" - bojler, cirkulačka
| 9409 | Termostat havarijní - BLOKOVACÍ
regulace | 12555 | Regulátor prostorový QAA 73.110
| 12058 | Čidlo venkovní
| 12061 | Termostat prostorový CR 11001
| 12059 | Interface Opentherm
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
odkouření | 8932 | Povinné příslušenství ATC 60/100 kompletní - plast
| 8929 | Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 1 m
| 8930 | Prodloužení soustředné ATC - 60/100 mm, l = 0,5 m
| 8927 | Koleno soustředné ATC 90° - 60/100 mm
| 8928 | Koleno soustředné ATC 45° - 60/100 mm
| 8931 | Balíček (spona, manžeta, příruba, těsnění ATC)
| 8925 | Těsnění silikonové - červené SV
| 10421 | Komín ATC
| 10422 | Střešní průchodka ATC - ROVNÁ
| 10423 | Střešní průchodka ATC - ŠIKMÁ
| 10425 | Koleno D80-90, O/M
| 10426 | Prodloužení D80, L = 1000 mm, O/M
| 10427 | Trubka výdusná D80, L = 1000 mm
| 11430 | Prodloužení D 80, l = 0,5 m (hliník)
| 11434 | Rozdělovač D 60/100 - 80/80 s přírubou (hliník)
| 11432 | Koleno D 80 - 90 MM (hliník)
| 11431 | Koleno D 80 - 45 O/M (hliník)
| 11433 | Koleno D 80 - 45 M/M (hliník)
| 11426 | Koleno D 60/100 - 90° s přírubou D 140 (plast)
| 11435 | Střešní nástavec D 80 (plech lak)
| 11428 | Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
| 11429 | Odváděč kondenzátu D 60/100 - vsuvka SVISLÁ (hliník)
| 11427 | Příruba D 60/100 (hliník)
| 11436 | Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka VODOROVNÁ (hliník)
| 11437 | Odváděč kondenzátu D 80 s nátrubkem - vsuvka SVISLÁ (hliník)

## Cleo VK
Položka | Objednací | Označení
legendy | kód
1 | 13177 | Plášť kompletní
2 | 13178 | Přední kryt pláště
3 | 13179 | Přerušovač tahu
4 | 10382 | Výměník 405
5 | 13180 | Spalovací komora kompletní
6 | 13181 | Izolace boční - tibrex 10x218-285
7 | 13182 | Izolace zadní - tibrex 10x165-380
8 | 13183 | Izolace přední levá - tibrex 10x165-192
9 | 13184 | Izolace přední pravá - tibrex 10x165-192
10 | 9376 | Hořák atmosférický 13-ram. vč. trysek d=1,25 mm
10.1 | 9377 | tryska k hořáku 1,25 - ZP
10.2 | 13244 | podložka pod trysku
11 | 9378 | Elektroda A 50 zapalovací + ionizační
12 | 13186 | Plech pod hořák
13 | 9404 | Plynový ventil RZ VK 4105 M 5066
14 | 10391 | By-pass, závit 1/2" vnější
15 | 10392 | Snímač tlaku v ÚK PRP - 300
16 | 10668 | Čerpadlo NYL 53 - 15 PL
17 | 9396 | Ventil pojistný 3 bar
18 | 9397 | Ventil automatický odvzdušňovací 10 bar
19 | 9380 | Sonda TP 06
20 | 9410 | Termostat spalinový s manuálním resetem
21 | 13187 | Termostat s automat. resetem, 93°C, T 147 se zlacenými kontakty
22 | 13188 | Trubka - vstup ústředního topení
23 | 13189 | Trubka - výstup ústředního topení
24 | 13190 | Trubka - přívod plynu
25 | 9385 | Flexi šňůra 1/2 F x 12/F x 26 cm
26 | 13191 | Mosazná matice 3/4"
27 | 13192 | Matice k čerpadlu
28 | 13193 | Kontramatice k čerpadlu
29 | 10408 | Elektronika Bertelli AM56-IMS (TG 02)
30 | 10410 | Řídící panel CP 09
31 | 11340 | Kabel mezi automatikou a displejem
32 | 13194 | Kabeláž kotle kompletní
32.1 | 13196 | Zapalovací vysokonapěťový kabel
32.2 | 13197 | Hlídací vysokonapěťový kabel
32.3 | 13198 | Kabel k plynovému ventilu
32.4 | 13199 | Kabel k senzoru tlaku vody
34 | 10414 | Těsnění ekolog. 18x10x2-1/2" (trubka)
35 | 10415 | Těsnění klingerit. 15x23,5x2-3/4" (trubka UK+hořák)
36 | 10416 | Těsnění klingerit. 30x20x2-1" (na čerpadlo)
37 | 13202 | Těsnění 15x8x2 - 3/8"
38 | 11334 | Těsnění klingerit. 33x24x1
39 | 9393 | Průchodka pro trubku d = 12 x 38 mm
40 | 9381 | Kryt tepelné sondy 404114001
41 | 13203 | Průchodka HEICO FO705SR-6P1
42 | 11345 | Šňůra FLEXO
43 | 11341 | Konzola závěsná
| 12058 | Čidlo venkovní
| 12059 | Interface Opentherm
| 12061 | Termostat prostorový CR 11001
| 12555 | Regulátor prostorový QAA 73.110
ostatní | 13185 | Zapalovací vysokonapěťový kabel, dutinka 2,8
| 13200 | Kabel k trojcestnému ventilu
| 13201 | Sloupek plošného spoje