## Rozdělení
ŽDB GROUP, a.s.
závod Topenářské Techniky VIADRUS
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ KONDENZAČNÍHO KOTLE
VIADRUS CLAUDIUS K2 verze Siemens
K2 LXX
2 - počet článků
3 - počet článků
5 - počet článků
1 - bez přípravy TUV
3 - s možností přípravy TUV
5 - bez vybavení
| Vydáno dne : | 2007-01-31 |  |  | Vypracoval : | Bc. Lesniak Michal
Počet listů :
[5 empty] | Schválil : | ing. Ligocki Leon
| Vydání č.: |  |  |  |  | M MP výzkum

## K2L21
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L21
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
11916 | kouřový nástavec | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11802 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11804 | závitová tyč f 8 x 130 | 4
11805 | rozdělovací trubka f 24 x 100 | 1
11917 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | prodlužovací člen | 1
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8993 | propojovací trubka | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
8992 | expanzní nádoba | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 4
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11994 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
12000 | trubka k expanzní nádobě | 1
- | Sestava rozdělovače | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L23
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L23
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
11916 | kouřový nástavec | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11802 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11804 | závitová tyč f 8 x 130 | 4
11805 | rozdělovací trubka f 24 x 100 | 1
11917 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | prodlužovací člen | 1
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8983 | tělo ventilu 3/4" vnější závit | 1
8984 | pohon vodního ventilu VC2013 | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
8992 | expanzní nádoba | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 5
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11991 | trubka vratná od OV | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11994 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
12000 | trubka k expanzní nádobě | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L25
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L25
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
11916 | kouřový nástavec | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11802 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11804 | závitová tyč f 8 x 130 | 4
11805 | rozdělovací trubka f 24 x 100 | 1
11917 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | prodlužovací člen | 1
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 1
11990 | trubka topné vody | 1
11997 | trubka vratná | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L31
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L31
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
8918 | kouřový nástavec | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
8948 | rozdělovací trubka f 24 x 170 | 1
8949 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11803 | závitová tyč f 8 x 200 | 4
11977 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
-- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8993 | propojovací trubka | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
8992 | expanzní nádoba | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 4
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11994 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
12000 | trubka k expanzní nádobě | 1
- | Sestava rozdělovače | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L33
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L33
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
8918 | kouřový nástavec | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
8948 | rozdělovací trubka f 24 x 170 | 1
8949 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11803 | závitová tyč f 8 x 200 | 4
11977 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
-- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8983 | tělo ventilu 3/4" vnější závit | 1
8984 | pohon vodního ventilu VC2013 | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
8992 | expanzní nádoba | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 5
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11991 | trubka vratná od OV | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11994 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
12000 | trubka k expanzní nádobě | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L35
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L35
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
8918 | kouřový nástavec | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11852 | těsnění f 80 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 2
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 1
8917 | zadní článek | 1
8948 | rozdělovací trubka f 24 x 170 | 1
8949 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 2
11800 | zátka 1/2" | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11803 | závitová tyč f 8 x 200 | 4
11977 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
-- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12015 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 3
12018 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 1
12024 | zadní konzola | 1
+ | nosný díl rámu | 1
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11853 | hořák | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 1
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
12008 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 1
11990 | trubka topné vody | 1
11997 | trubka vratná | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10523 | horní díl pláště | 1
10526 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11285 | Sestava elektropanelu | 1
12021 | zadní díl pláště | 1
12026 | konzola eletropanelu | 1
12036 | izolace plášťů - Mirelon | 2
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | izolace plášťů - Mirelon | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4¨" závitem | 4

## K2L51
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L51
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11891 | kouřový nástavec | 1
11984 | těsnění f 100 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2410 | zpětný ventilek manometru 4700.00.1A
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 1
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 3
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 1
11800 | zátka 1/2" | 1
11856 | dvojvsuka 1/2 " na 3/4" | 1
11978 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11979 | závitová tyč f 8 x 340 | 4
11982 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
12038 | rozdělovací trubka f 24 x 310 | 1
- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12016 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 4
12019 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 4
12025 | zadní konzola | 1
+ | vzpěra rámu | 2
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
11986 | hořák | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 2
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
11984 | těsnění f 100 | 1
11985 | koleno f 100 | 1
12009 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8993 | propojovací trubka | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 2
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11995 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
- | Sestava rozdělovače | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10524 | horní díl pláště | 1
10527 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11286 | elektropanel | 1
12022 | izolace plášťů - Mirelon | 2
12027 | konzola eletropanelu | 1
12037 | zadní díl pláště | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4" závitem | 4

## K2L53
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L53
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11891 | kouřový nástavec | 1
11984 | těsnění f 100 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2410 | zpětný ventilek manometru 4700.00.1A
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 1
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 3
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 1
11800 | zátka 1/2" | 1
11856 | dvojvsuka 1/2 " na 3/4" | 1
11978 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11979 | závitová tyč f 8 x 340 | 4
11982 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
12038 | rozdělovací trubka f 24 x 310 | 1
- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12016 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 4
12019 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 4
12025 | zadní konzola | 1
+ | vzpěra rámu | 2
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
11986 | hořák | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 2
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
11984 | těsnění f 100 | 1
11985 | koleno f 100 | 1
12009 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Sestava rozdělovače
Poz. | Sestava rozdělovače | ks
8982 | rozdělovač | 1
8983 | tělo ventilu 3/4" vnější závit | 1
8984 | pohon vodního ventilu VC2013 | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11857 | těsnění | 1
11989 | zátka 1/4" | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
8981 | pojistný ventil | 1
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 | 1
11800 | zátka 1/2 " | 1
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 3
11858 | těsnění | 2
11990 | trubka topné vody | 1
11991 | trubka vratná od OV | 1
11992 | trubka vratné od OS | 1
11995 | trubka vstupní do kotle | 1
11999 | trubka od pojistného ventilu | 1
- | Sestava rozdělovače | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10524 | horní díl pláště | 1
10527 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11286 | elektropanel | 1
12022 | izolace plášťů - Mirelon | 2
12027 | konzola eletropanelu | 1
12037 | zadní díl pláště | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4" závitem | 5

## K2L55
KONDENZAČNÍ KOTEL K2L55
Sestava kouřového nástavce
Poz. | Sestava kouřového nástavce | ks
11800 | zátka 1/2 " | 1
11891 | kouřový nástavec | 1
11984 | těsnění f 100 | 1
+ | zátka 1/8" | 1
Sestava kotlového tělesa
Poz. | Sestava kotlového tělesa | ks
2410 | zpětný ventilek manometru 4700.00.1A
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem) | 1
4705 | spojovací kroužek pro litinový článek | 2
8915 | přední článek | 1
8916 | střední článek | 3
8917 | zadní článek | 1
9689 | těsnění radiátorové 1" | 1
11800 | zátka 1/2" | 1
11856 | dvojvsuka 1/2 " na 3/4" | 1
11978 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | 1
11979 | závitová tyč f 8 x 340 | 4
11982 | těsnění pro kouřový nádstavec | 1
12038 | rozdělovací trubka f 24 x 310 | 1
- | Sestava kouřového nástavce | 1
Instalace kotle do rámu
Poz. | Instalace kotle do rámu | ks
9003 | držák matic | 2
12016 | horní díl rámu | 1
12017 | nosný díl rámu | 4
12019 | spodní díl rámu | 1
12020 | noha podstavce | 4
12025 | zadní konzola | 1
+ | vzpěra rámu | 2
- | Sestava nohy podstavce | 4
Sestava hořáku
Poz. | Sestava hořáku | ks
6437 | ventilek | 1
8966 | izolace | 1
8968 | příruba hořáku | 1
8969 | těsnění hořáku | 1
8971 | slída | 1
8974 | elektroda var.3 | 1
8975 | těsnění elektrody | 1
11912 | těsnění hledítka | 1
11913 | plech hledítka | 1
11915 | silikonový profil | 1
11986 | hořák | 1
12013 | tlumič SIT | 1
+ | hořáková deska | 1
+ | těsnění | 4
+ | směšovací koleno | 2
+ | mixér | 1
+ | ventilátor | 1
Instalace trubek plynu
Poz. | Instalace trubek plynu | ks
11857 | těsnění | 3
11984 | těsnění f 100 | 1
11985 | koleno f 100 | 1
12009 | držák ventilu | 1
+ | plynová trubka horní | 1
+ | clonka | 1
+ | plynový ventil | 1
+ | plynová trubka spodní | 1
+ | hadička přívodu vzduchu | 1
Instalace trubek vody
Poz. | Instalace trubek vody | ks
11801 | dvouvsuvka 3/4" délka l = 26 mm | 1
11857 | těsnění | 1
11990 | trubka topné vody | 1
11998 | trubka vratná | 1
Sestava montážního panelu
Poz. | Sestava montážního panelu | ks
12023 | montážní panel | 1
+ | SIEMENS LMU | 1
+ | modul LMU | 2
| průchodka 2096 | 6
| svorkovnice EKL 1/2,5 - 4 - 8 pólová | 2
Instalace montážního panelu
Poz. | Instalace montážního panelu | ks
12029 | kryt elektro | 1
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2
Sestava elektropanelu
Poz. | Sestava elektropanelu | ks
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1
10517 | kryt elektropanelu | 1
+ | elektropanel | 1
+ | vymezovací trubka | 4
+ | display SIEMENS | 1
+ | stitek SIEMENS | 1
Instalace pláštů
Poz. | Instalace pláštů | ks
8869 | vývodka PG9 kompletní | 4
8950 | sifón f 35 | 1
10518 | boční díl pláště levý | 1
10519 | boční díl pláště pravý | 1
10524 | horní díl pláště | 1
10527 | přední díl pláště | 1
10790 | záslepka 19,1 | 4
11286 | elektropanel | 1
12022 | izolace plášťů - Mirelon | 2
12027 | konzola eletropanelu | 1
12037 | zadní díl pláště | 1
+ | matice plochá M 30 s 3/4" závitem | 2