## List1
Obj. | Číslo | Nák. cena |  | Evid. | Název součásti | Měrná | ks | ČSN, | Č. výkresu | Materiál | Číslo souč. | L | Hmotnost | ND | Číslo | Nakup. | Datum zaháj. | FILTR
kód | materiálu | (Kč/ks) |  | číslo |  | jedn. |  | PN ČJK | obj. kód |  | (modelu) | (mm) | kg |  | ND | součást | výroby | BZ
[5 empty] | OV 100 | kg | 60 | [10 empty] | BZ
[5 empty] | OV 100 - 1 | [12 empty] | BZ
[5 empty] | OV 100 - 2 | [12 empty] | BZ
|  |  | 1 | 1.01. | Zásobník 100 l | ks | 1 |  | 6533 OV | M 92.037.02 |  |  | 37.387 | ANO |  | N |  | Z
|  |  | 1 | 1.01. | Zásobník 100 l | ks | 1 |  | 6509 OV | OKC100NTR |  |  | 37.84 | ANO |  | N |  | B
|  |  | 1 | 1.02. | Vypouštěcí ventil 1/2“ | ks | 1 | [5 empty] | 0.15 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 1 | 1.03. | Štítek - „Vstup ohřívané vody“ | ks | 1 |  | 5057 OV |  |  |  | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 1 | 1.04. | Štítek - „Výstup ohřívané vody“ | ks | 1 |  | 5057 OV |  |  |  | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.01. | Podstavec | ks | 1 | 425301.1 | 5529 OV a | 11321.20 |  |  | 3.897 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.02. | Šroub M 8 x 25 | ks | 4 | 021207.20 |  |  |  | 25 | 0.0139 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.03. | Izolace | ks | 2 |  | 5049 OV |  |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.04. | Podložka 8,4 | ks | 4 | 021702.25 |  |  |  |  | 0.002 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.05. | Matice M 8 | ks | 4 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.005 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.06. | Podložka 6,4 | ks | 4 | 021745.05 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.07. | Matice M 6 | ks | 4 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.08. | Šroub M 6 x 12 | ks | 4 | 021151.05 |  |  |  | 12 | 0.003 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.09. | Materiál pro uchycení podstavce k paletě | [8 empty] | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.10. | Šroub M 10 x 40 | ks | 2 | 021319.05 |  |  |  | 40 | 0.05 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.11. | Matice M 10 | ks | 2 | 021401.05 |  |  |  |  | 0.012 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 2 | 2.12. | Pružná podložka M 10 | ks | 2 | 021740.05 |  |  |  |  | 0.002 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.01. | Levý boční díl pláště | ks | 1 | 425332.1 | 5405G27GOLEMc | 10004.2 |  |  | 2.329 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.02. | Trn M 5 | ks | 5 | [5 empty] | 0.005 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.03. | Podložka 5,1 | ks | 6 | 021745.05 |  |  |  |  | 0.0004 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.04. | Matice M 5 | ks | 5 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.05. | Šroub C 4,8 x 13 | ks | 1 | 021235.05 |  |  |  | 13 | 0.0008 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.06. | Pravý boční díl pláště | ks | 1 | 425332.1 | 5405G27GOLEM c | 10004.2 |  |  | 2.329 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.07. | Trn M 5 | ks | 5 | [5 empty] | 0.005 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.08. | Podložka 5,1 | ks | 6 | 021745.05 |  |  |  |  | 0.0004 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.09. | Matice M 5 | ks | 5 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.10. | Šroub C 4,8 x 13 | ks | 1 | 021235.05 |  |  |  | 13 | 0.0008 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.11. | Zadní díl - kompletní | ks | 1 | 425332 | 6539 OV | 10004 |  |  | 1.86 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.12. | Gumová lemovka | ks | 1 |  |  |  |  | 339 | 0.08 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.13. | Šroub C 4,8 x 13 | ks | 12 | 021235.05 |  |  |  | 13 | 0.0008 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.14. | Podložka 5,3 | ks | 12 | 021702.25 |  |  |  |  | 0.0001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.15. | Údaje pro štítek | ks | 1 |  | 6274 OV |  |  |  | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.16. | Štítek - „Vstup topné vody“ | ks | 1 |  | 5055 OV |  |  |  | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.17. | Štítek - „Výstup topné vody“ | ks | 1 |  | 5056 OV |  |  |  | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.18. | Horní díl pláště - kompletní 5 čl. | ks | 1 | 425332.1 | 5412G27GOLEM | 10004.2 |  |  | 1.662 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.19. | Péro | ks | 4 | [5 empty] | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.20. | Přední díl pláště - kompletní 5 čl. | ks | 1 | 425332.1 | 5406G27GOLEMa | 10004.2 |  |  | 3.977 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.21. | Péro | ks | 4 | [5 empty] | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.22. | Spojovací díl | ks | 1 | 425332 | 6538 OV | 10004 |  |  | 0.522 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.23. | Konzola | ks | 1 | 425332 | 6537 OV | 10004 |  |  | 0.058 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.24. | Šroub M 5 x 12 | ks | 1 | 21131 |  |  |  | 12 | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.25. | Podložka 5,3 | ks | 2 | 021702.05 |  |  |  |  | 0.0004 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.26. | Matice M 5 | ks | 1 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.27. | Podložka 8,4 | ks | 2 | 021702.05 |  |  |  |  | 0.002 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.28. | Matice M 8 | ks | 1 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.005 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.29. | Štítek „Ochranná svorka“ | ks | 1 | [5 empty] | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.30. | Kryt spojovacího dílu | ks | 1 | 425332 | 6540 OV | 10004 |  |  | 0.24 | ANO |  | N |  | Z
|  |  | 3 | 3.31. | Nýt s trnem f 4 x 8 | ks | 4 | 022391.1 |  |  |  | 8 | 0.001 | NE |  | N |  | Z
|  |  | 3 | 3.32. | Ovládací panel | ks | 1 | 425301 | 6546 OV | 11321.2 |  |  | 1.307 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.33. | Levý boční díl elektropanelu | ks | 1 |  | 5409 G27 |  |  |  | 0.258 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.34. | Pravý boční díl elektropanelu | ks | 1 |  | 5409 G27 |  |  |  | 0.258 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.35. | Péro | ks | 2 | [5 empty] | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.36. | Konzola | ks | 1 | 425332 | 5532 OV | 10004 |  |  | 0.017 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.37. | Svorkovnice WAGO | ks | 1 |  | 5610 OV |  |  |  | 0.07 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.38. | Schéma zapojení |  |  |  | 5611 OV |  |  |  |  | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.39. | Svorka šedá | ks | 1 |  |  | 260-311 |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.40. | Svorka šedá | ks | 2 |  |  | 260-301 |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.41. | Svorka zelenožlutá | ks | 1 |  |  | 260-337 |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.42. | Svorka oranžová | ks | 2 |  |  | 260-336 |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.43. | Koncová deska | ks | 1 |  |  | 260-371 |  |  | 0.01 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.44. | Plochý elektrokontakt 6,3 | ks | 1 |  |  | o.č. B18045 |  |  | 0.001 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.45. | Nýt s trnem f 4 x 8 | ks | 2 | 022391.1 |  |  |  | 8 | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.46. | Štítek „Ochranná svorka“ | ks | 1 | [5 empty] | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.46. | Logo - „Viadrus“ | ks | 1 | [5 empty] | 0.0005 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.47. | Umístění loga |  |  |  | 5619 G27 |  |  |  |  | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 3 | 3.48. | Kryt ovládacího panelu | ks | 1 | 425332 | 6541 OV | 10004 |  |  | 0.206 | ANO |  | N |  | Z
|  |  | 3 | 3.49. | Nýt s trnem f 4 x 8 | ks | 3 | 022391.1 |  |  |  | 8 | 0.001 | NE |  | N |  | Z
|  |  | 4 | 4.01. | Termostat TG 200, typ 31,0 - 90°C | ks | 1 |  |  | 711.13348.05A |  |  | 0.15 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.02. | Knoflík termostatu rozsah 0-90°C | ks | 1 | [5 empty] | 0.03 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.03. | Podložka knoflíku | ks | 1 | [5 empty] | 0.03 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.04. | Omezovací šroub knoflíku termostatu | ks | 1 | [5 empty] | 0.002 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.05. | Omezovací pružina knoflíku termost. | ks | 1 | [5 empty] | 0.001 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.06. | Teploměr 0-120 °C | ks | 1 | [5 empty] | 0.045 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.07. | Pružina kapiláry | ks | 2 |  |  | 110.10045.00A |  |  | 0.001 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.08. | Vějířovitá podložka 4,1 | ks | 2 | 021745.05 |  |  |  |  | 0.0004 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.09. | Šroub M 4 x 10 | ks | 1 | 021131.05 |  |  |  | 10 | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.10. | Plochá dutinka 6,3 mm x 0,8 mm | ks | 6 | [5 empty] | 0.002 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.11. | Krytka dutinky 6,3 x 0,8 | ks | 6 |  |  | 7102-01 |  |  | 0.001 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.12. | Vodič CY 0,75 černý | ks | 1 |  |  | 7912-55 |  | 1 | 0.1 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.13. | Vodič CY 0,75 zelenožlutý | ks | 1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.04 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.14. | Průchodka MEOS | ks | 2 | [5 empty] | 0.003 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.15. | Krytka | ks | 3 | [5 empty] | 0.002 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.16. | Sáček | ks | 1 | [5 empty] | 0.002 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.17. | Pojistný ventil se zpětnou klapou 0,6 MPa; 1/2" | ks | 1 | [6 empty] | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.18. | Kabelové očko 4 | ks | 1 | [5 empty] | 0.001 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.19. | Šroub M 4 x 12 | ks | 1 | 021131.05 |  |  |  | 12 | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.19. | Podložka 4,1 | ks | 1 | 021745.05 |  |  |  |  | 0.0004 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 4 | 4.20. | Matice M 4 | ks | 1 | 021401.25 |  |  |  |  | 0.001 | NE |  | N |  | BZ
|  |  | 5 | 5.01. | Paleta (na kotel VIADRUS G27 - 5 čl.) | ks | 1 | [5 empty] | 10 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 5 | 5.02. | Lepenkový obal s popisem "VIADRUS OV 100L" | ks | 1 | [5 empty] | 1 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 5 | 5.03. | Smrštitelná fólie | ks | 1 | [5 empty] | 0.05 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 5 | 5.04. | Dřevěný rám | ks | 1 | [5 empty] | 0.5 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 5 | 5.05. | Fixační pásy | ks | 2 | [5 empty] | 0.5 | ANO |  | N |  | BZ
[5 empty] | Doplňková výbava | [8 empty] | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 6 | 6.01. | Trojcestný ventil | ks | 1 |  |  | V 4044F 1034 |  |  | 1 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 6 | 6.02. | Pancéřové hadice 3/4’’ | ks | 2 |  |  | 4327.1227.150 |  | 1500 | 1.5 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 7 | 7.01. | Přívodní ventil 1/2’’ | ks | 1 |  |  | V 4044F 1034 |  |  | 0.5 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 7 | 7.02. | Zkušební ventil 1/2’’ | ks | 1 |  |  | 4327.1227.150 |  |  | 0.5 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 7 | 7.03. | Manometr 1/2’’ | ks | 1 |  |  | V 4044F 1034 |  |  | 0.2 | ANO |  | N |  | BZ
|  |  | 7 | 7.04. | Pancéřové hadice 1/2’’ | ks | 2 |  |  | 4327.1221.150 |  | 1500 | 1 | ANO |  | N |  | BZ