SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

KE KOTLI

###### VIADRUS G 32 BM

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 32 BM (počet čl.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | Kotlové těleso |  |  |  |
| 1.01 |  | 20,50 | Kotlový článek střední | x | x | X |
| 1.02 |  | 29,07 | Koncový článek pravý | x | x | X |
| 1.03 |  | 29,08 | Koncový článek levý | x | x | X |
| 1.04 |  | 0,64 | Turbulentní vložka | x | x | X |
| 2 |  |  | Příslušenství ke kotlovým článkům |  |  |  |
| 2.01 |  | 0,005 | Krycí víčko | x | x | X |
| 2.02 |  | 0,300 | Vypouštěcí kohout Js 1/2 | x | x | X |
| 2.03 |  | 0,105 | Koleno jednoznačné Js 1/2 č.2 | x | x | X |
| 2.04 |  | 0,048 | Jímka termostatů1/2“ 4550.37.9A | x | x | X |
| 2.05 |  | 0,050 | Připojovací zpětný ventil 1/2“ | x | x | X |
| 2.06 |  | 0,001 | Pružina kapiláry 45.55.20.0A | x | x | X |
| 2.07 |  | 0,050 | Trubka G 1 1/2“ x 135 | x | x | x |
| 2.08 |  | 1,900 | Trubka G 1 1/2“ x 485 | x | x | X |
| 2.09 |  | 0,256 | Vsuvka  56x40 | x | x | X |
| 2.10 |  | 0,124 | Kotevní šroub M10 | x |  |  |
| 2.10 |  | 0,176 | Kotevní šroub M10 |  | X |  |
| 2.10 |  | 0,228 | Kotevní šroub M10 |  |  | X |
| 2.11 |  | 0,395 | Izolace kotlového tělesa tl. 50 mm | x |  |  |
| 2.11 |  | 0,430 | Izolace kotlového tělesa tl. 50 mm |  | x |  |
| 2.11 |  | 0,464 | Izolace kotlového tělesa tl. 50 mm |  |  | x |
| 2.12 |  | 0,133 | Izolace přerušovače tl. 50 mm | x |  |  |
| 2.12 |  | 0,146 | Izolace přerušovače tl. 50 mm |  | x |  |
| 2.12 |  | 0,159 | Izolace přerušovače tl. 50 mm |  |  | X |
| 2.13 |  |  | Zátka Js 1“ | x | X | X |
| 3 |  |  | Podstavec kotle |  |  |  |
| 3.01 |  | 3,9 | Základová deska | X |  |  |
| 3.01 |  | 4,6 | Základová deska |  | X |  |
| 3.01 |  | 5,2 | Základová deska |  |  | X |
| 3.02 |  | 0,88 | Krycí plech spalovacího prostoru | X |  |  |
| 3.02 |  | 1,22 | Krycí plech spalovacího prostoru |  | X |  |
| 3.02 |  | 1,53 | Krycí plech spalovacího prostoru |  |  | X |
| 4 |  |  | Horizontální přerušovač tahu |  |  |  |
| 4.01 |  | 2,13 | Horizontální přerušovač tahu - kompletní | X |  |  |
| 4.01 |  | 2,62 | Horizontální přerušovač tahu - kompletní |  | X |  |
| 4.01 |  | 3.12 | Horizontální přerušovač tahu - kompletní |  |  | X |
| 5 |  |  | Plášťování kotle |  |  |  |
| 5.01 |  | 2,3 | Boční díl pláště levý / pravý komplet | X | X | X |
| 5.02 |  | 2,4 | Zadní díl pláště - kompletní | X |  |  |
| 5.02 |  | 2,6 | Zadní díl pláště - kompletní |  | X |  |
| 5.02 |  | 3.07 | Zadní díl pláště - kompletní |  |  | X |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 32 BM (počet čl.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 3 | 4 | 5 |
| 5.03 |  | 1.23 | Stínící clona - kompletní | X |  |  |
| 5.03 |  | 1,46 | Stínící clona - kompletní |  | X |  |
| 5.03 |  | 1,69 | Stínící clona - kompletní |  |  | X |
| 5.04 |  | 1,77 | Horní díl pláště - kompletní | X |  |  |
| 5.04 |  | 1,98 | Horní díl pláště - kompletní |  | X |  |
| 5.04 |  | 2,23 | Horní díl pláště - kompletní |  |  | X |
| 5.05 |  | 3,4 | Přední díl pláště - kompletní | X |  |  |
| 5.05 |  | 3,8 | Přední díl pláště - kompletní |  | X |  |
| 5.05 |  | 4,2 | Přední díl pláště kompletní |  |  | X |
| 5.06 |  |  | Tvarová pružinka | X | X | X |
| 5.07 |  |  | Tvarová kuželka | X | X | X |
| 6 |  |  | Hořák včetně příslušenství |  |  |  |
| 6.00 |  | 2,44 | Hořák kompletní ZP, Propan, PB | x |  |  |
| 6.00 |  | 3,41 | Hořák kompletní ZP, Propan, PB |  | x |  |
| 6.00 |  | 4,42 | Hořák kompletní ZP, Propan, PB |  |  | X |
| 6.01 |  | 0,558 | Hořáková deska ZP, Propan, PB |  |  |  |
| 6.01 |  | 0,759 | Hořáková deska ZP, Propan, PB |  |  |  |
| 6.01 |  | 0,960 | Hořáková deska ZP, Propan, PB |  |  |  |
| 6.02 |  | 0,024 | Tryska ZP 3 – 5 čl. | x | x | X |
| 6.02 |  | 0,024 | Tryska P 3 – 4 čl. | x | x |  |
| 6.02 |  | 0,024 | Tryska P 5 čl. |  |  | X |
| 6.02 |  | 0,024 | Tryska PB 3 čl. | x |  |  |
| 6.03 |  | 0,04 | Tepelná izolace hořáku | x |  |  |
| 6.03 |  | 0,048 | Tepelná izolace hořáku |  | x |  |
| 6.03 |  | 0,056 | Tepelná izolace hořáku |  |  | X |
| 6.04 |  | 0,320 | Hořáková trubice | X | X | X |
| 6.05 |  | 0,075 | Nosič zadní | X |  |  |
| 6.05 |  | 0,105 | Nosič zadní |  | X |  |
| 6.05 |  | 0,135 | Nosič zadní |  |  | X |
| 6.06 |  | 0,004 | Nosič přední | X | X | X |
| 6.07 |  | 0,006 | Pojistka | X | X | X |
| 6.08 |  | 0,063 | Chladicí tyč dl. 290 mm | X | X | X |
| 6.09 |  | 0,066 | Chladicí tyč dl. 300 mm | X | X | X |
| 6.10 |  | 0,008 | Zapalovací elektroda POLIDORO | X | X | X |
| 6.11 |  | 0,123 | Zapalovací hořáček POLIDORO | X | X | X |
| 6.12 |  | 0,03 | Trubička do zapalovacího hořáčku  6 mm | X | X |  |
| 6.12 |  | 0,035 | Trubička do zapalovacího hořáčku  6 mm |  |  | X |
| 6.13 |  | 0,0001 | Slídové okénko | x | x | x |
| 6.14 |  | 1,27 | Přívod.plyn.trubka k k ventilu Js 1/2“ | X | X | X |
| 6.15 |  | 0,22 | Radiátorové šroubení rohové VE 4301 Js 1/2“ | X | X | X |
| 6.16 |  | 0,115 | Koleno jednoznačné 90 vnitřní závit 138205 | X | X | X |
| 6.17 |  | 1,031 | Termostatický plynový ventil BM 751 | X | X | X |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 32 BM (počet čl.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 3 | 4 | 5 |
| 6.18 |  | 0,036 | Termočlánek BM dl.300 mm | X | X | X |
| 6.19 |  | 0,012 | Přípojka k havarijnímu termostatu BM | X | X | X |
| 6.20 |  | 0,009 | Zapalovací vodič BM dl. 400 mm | X | X | X |
| 6.21 |  | 0,055 | Havarijní termostat BM na 95C | X | X | X |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 32 BM (počet čl.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 3 | 4 | 5 |
| 7 |  |  | # Elektro-díly |  |  |  |
| 7.01 |  | 1,06 | Střední díl elektropanelu | X |  |  |
| 7.01 |  | 1,27 | Střední díl elektropanelu |  | X |  |
| 7.01 |  | 1,36 | Střední díl elektropanelu |  |  | X |
| 7.02 |  | 0,072 | Levé boční víko elektropanelu | X | X | X |
| 7.02 |  | 0,072 | Pravé boční víko elektropanelu | X | X | X |
| 7.03 |  | 0,06 | Konzola svorkovnice | X | X | X |
| 7.04 |  | 0,028 | Konzola spalinového termostatu | X | X | X |
| 7.05 |  | 0,120 | Termomanometr,kapilára 1 m 510,750 25 | X | X | X |
| 7.06 |  | 0,085 | Termostat spalinový, kapilára 1 m 964,11228.20A | X | X | X |
| 8 |  |  | # Příslušenství ke kotli |  |  |  |
|  |  |  | Čistící nářadí - kartáč | X | X | X |
|  |  |  | Výstražné nálepky | X | X | X |

Bohumín, 4.4.2001