#### SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

#### KE KOTLI

VIADRUS G 34

Objednací specifikační kód

## VIADRUS G 34 X X X

Velikost kotle :

3 : 3 - ti článkový

4 : 4 - ti článkový

5 : 5 - ti článkový

6 : 6 - ti článkový

Palivo :

Z : zemní plyn

P : propan

Regulace :

0 : bez regulace

1 : prostorový termostat

2 : CM 51

Objednací specifikační kód

VIADRUS G 34 X X X

Regulace :

0 - Standardní dodávka : elektropanel osazený pouze síťovým modulem, termomanometrem a záslepkami

6 - elektropanel osazený síťovým modulem, termomanometrem a záslepkami.          Zvlášť je přibalen 1 ks regulátoru RVA 43.223, sada konektorů     SVA 43.223, svorkovnice WAGO 43 se svazkem vodičů 43,  ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).

7 - elektropanel osazený síťovým modulem, termomanometrem a záslepkami.         Zvlášť je přibalen 1 ks  regulátoru RVA 43.223, 1 ks regulátoru    RVA 46.531,  sady konektorů SVA 43.223 a SVA 46.531, svorkovnice WAGO 46 se svazkem vodičů 46, ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).

8 - elektropanel osazený síťovým modulem, termomanometrem a záslepkami.         Zvlášť je přibalen 1 ks regulátoru RVA 63.280, sada konektorů     SVA 63.280, svorkovnice WAGO 63 se svazkem vodičů 63,  ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).

9 - elektropanel osazený síťovým modulem, termomanometrem a záslepkami.         Zvlášť je přibalen 1 ks regulátoru RVA 33.121, sada konektorů   SVA 33.121, svorkovnice WAGO 33 se svazkem vodičů 33,  ponorné čidlo B2 (typ QAZ 21).

Zapojení regulátorů do elektropanelu je nutno provést na místě instalace kotle.

Velikost kotle :

8 – 8-mi článkový kotel

Palivo :

Z – zemní plyn

P - propan

   Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny, které nemusí být obsaženy v tomto Seznamu náhradních dílů.   

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
| 1 |  |  | Kotlové těleso kompletní |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 6026 | 77,000 | kotlové těleso – kompletní 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6027 | 99,000 | kotlové těleso – kompletní 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6028 | 121,000 | kotlové těleso – kompletní 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6029 | 143,000 | kotlové těleso – kompletní 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6030 | 187,000 | kotlové těleso – kompletní 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 1.01 | 6024 | 20,500 | kotlový článek střední | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1.02 | 6023 | 29,070 | koncový článek pravý | 1 |  |  |  |  |
| 1.03 | 6022 | 29,080 | koncový článek levý | 1 |  |  |  |  |
| 1.04 | 5958 | 0,395 | # izolace kotle – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 5958 | 0,430 | # izolace kotle – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 5960 | 0,464 | # izolace kotle – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5961 | 0,500 | # izolace kotle – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 5962 | 0,572 | # izolace kotle – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 1.05 | 5963 | 0,124 | # kotevní šroub M 10 x 200 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5964 | 0,176 | # kotevní šroub M 10 x 285 |  | 2 |  |  |  |
|  | 5965 | 0,228 | # kotevní šroub M 10 x 370 |  |  | 2 |  |  |
|  | 5966 | 0,280 | # kotevní šroub M 10 x 455 |  |  |  | 2 |  |
|  | 5967 | 0,385 | # kotevní šroub M 10 x 640 |  |  |  |  | 2 |
| 1.06 | 4624 | 0,256 | # vsuvka  56 x 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| 1.07 | 5968 | 0,105 | # koleno jednoznačné Js 1/2“ č. 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.08 | 5969 | 0,249 | koleno jednoznačné Js 1 1/2“ č. 92 | 2 |  |  |  |  |
| 1.09 | 3787 | 0,300 | # vypouštěcí kohout Js 1/2“ | 2 |  |  |  |  |
| 1.10 | 2744 | 0,100 | # zátka Js 1“ | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | 2406 | 0,06 | třímístná jímka 1/2“ | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | 2938 | 0,02 | pružina kapilár | 1 |  |  |  |  |
| 1.13 | 2410 | 0,06 | zpětný ventil 1/2“ | 1 |  |  |  |  |
| 1.14 | 5608 | 0,380 | trubka vstupní vody 1 1/2“ x 135 mm | 1 |  |  |  |  |
| 1.15 | 5610 | 1,260 | trubka výstupní vody 1 1/2“ x 485 mm | 1 |  |  |  |  |
| 1.16 | 5611 | 0,160 | automatický odvzdušňovací ventil Js 1/2“ | 1 |  |  |  |  |
| 1.17 | 4646 | 0,415 | odbočka TE jednoznačná 90° - pozinkovaná 1 1/2“x1/2“ | 1 |  |  |  |  |
|  | 3004 | 0,70 | metanotherm 600 ml | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Horizontální přerušovač tahu |  |  |  |  |  |
| 2.00 | 5970 | 2,130 | horizontální přerušovač tahu – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 5971 | 2,620 | horizontální přerušovač tahu – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 5972 | 3,120 | horizontální přerušovač tahu – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5973 | 3,740 | horizontální přerušovač tahu – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 5974 | 5,576 | horizontální přerušovač tahu – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 2.01 | 5975 | 0,133 | izolace horizontálního přerušovače tahu –3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 5976 | 0,146 | izolace horizontálního přerušovače tahu –4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 5977 | 0,159 | izolace horizontálního přerušovače tahu –5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5978 | 0,172 | izolace horizontálního přerušovače tahu –6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 5979 | 0,198 | izolace horizontálního přerušovače tahu –8 čl. |  |  |  |  | 1 |

1 - Kotlové těleso kompletní

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
| 3 |  |  | Hořák včetně příslušenství |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 5980 | 3,14 | hořák kompletní – 3 čl. ZP | 1 |  |  |  |  |
|  | 5981 | 4,34 | hořák kompletní – 4 čl. ZP |  | 1 |  |  |  |
|  | 5982 | 6,38 | hořák kompletní – 5 čl. ZP |  |  | 1 |  |  |
|  | 5983 | 7,57 | hořák kompletní – 6 čl. ZP |  |  |  | 1 |  |
|  | 5984 | 10,2 | hořák kompletní – 8 čl. ZP a PROPAN |  |  |  |  | 1 |
|  | 5985 | 3,14 | hořák kompletní – 3 čl. PROPAN | 1 |  |  |  |  |
|  | 5986 | 4,34 | hořák kompletní – 4 čl. PROPAN |  | 1 |  |  |  |
|  | 5987 | 6,38 | hořák kompletní – 5 čl. PROPAN |  |  | 1 |  |  |
|  | 5988 | 7,57 | hořák kompletní – 6 čl. PROPAN |  |  |  | 1 |  |
| 3.01 | 5989 | 0,71 | hořáková deska – 3 čl. ZP | 1 |  |  |  |  |
|  | 5990 | 0,93 | hořáková deska – 4 čl. ZP |  | 1 |  |  |  |
|  | 5991 | 1,2 | hořáková deska – 5 čl. ZP |  |  | 1 |  |  |
|  | 5992 | 1,43 | hořáková deska – 6 čl. ZP |  |  |  | 1 |  |
|  | 5993 | 3,28 | hořáková deska – 8 čl. ZP a PROPAN |  |  |  |  | 1 |
|  | 5994 | 0,71 | hořáková deska – 3 čl. PROPAN | 1 |  |  |  |  |
|  | 5995 | 0,93 | hořáková deska – 4 čl. PROPAN |  | 1 |  |  |  |
|  | 5996 | 1,2 | hořáková deska – 5 čl. PROPAN |  |  | 1 |  |  |
|  | 5997 | 1,43 | hořáková deska – 6 čl. PROPAN |  |  |  | 1 |  |
| 3.02 | 5998 | 0,736 | hořáková trubice OVO 1C | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 3.03 | 5999 | 0,02 | tryska – zemní plyn  2,52 mm | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 6000 | 0,02 | tryska – zemní plyn  2,42 mm |  |  | 5 | 6 | 8 |
|  | 6001 | 0,02 | tryska – propan  1,6 mm | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 6002 | 0,02 | tryska – propan  1,5 mm |  |  | 5 | 6 | 8 |
| 3.04 | 6003 | 0,06 | stabilizátor hořákových trubic – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6004 | 0,09 | stabilizátor hořákových trubic – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6005 | 0,13 | stabilizátor hořákových trubic – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6006 | 0,16 | stabilizátor hořákových trubic – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6007 | 0,23 | stabilizátor hořákových trubic – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 3.05 | 6008 | 0,21 | tepelná izolace hořáku ZP 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6009 | 0,25 | tepelná izolace hořáku ZP 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6010 | 0,28 | tepelná izolace hořáku ZP 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6011 | 0,35 | tepelná izolace hořáku ZP 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6012 | 0,46 | tepelná izolace hořáku ZP a PROPAN 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
|  | 6013 | 0,075 | tepelná izolace hořáku PROPAN 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6014 | 0,095 | tepelná izolace hořáku PROPAN 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6015 | 0,105 | tepelná izolace hořáku PROPAN 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6016 | 0,125 | tepelná izolace hořáku PROPAN 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
| 3.06 | 5189 | 0,026 | zapalovací elektroda ZP | 1 |  |  |  |  |
| 3.07 | 3810 | 0,010 | vodič zapalovací | 1 |  |  |  |  |
| 3.08 | 5190 | 0,025 | hlídací elektroda ZP | 1 |  |  |  |  |
| 3.09 | 3810 | 0,010 | vodič hlídací | 1 |  |  |  |  |
| 3.10 | 5243 | 0,149 | zapalovací hořáček PROPAN Q358 B 2073 | 1 |  |  |  |  |

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
| 3.11 | 5893 | 0,02 | tryska zapalovacího hořáčku ZP 0,38 A 45.600.421-007 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5894 | 0,02 | tryska zapalovacího hořáčku PROPAN 0,25 P 421–008 | 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | 5895 | 0,018 | ionizační elektroda zapalovacího hořáčku 413-024 B | 1 |  |  |  |  |
| 3.13 | 5896 | 0,017 | zapalovací elektroda zapalovacího hořáčku 413-020 B | 1 |  |  |  |  |
| 3.14 | 5897 | 0,02 | prachové sítko pro Q358 hořáček 426-002 B | 1 |  |  |  |  |
| 3.15 | 6017 | 0,2 | zapalovací hořáček Polidoro 446.1098.08 |  |  |  |  | 1 |
| 3.16 | 6031 | 0,02 | tryska zapalovacího hořáčku ZP  0,45 G 22.1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 6018 | 0,02 | tryska zapalovacího hořáčku PROPAN  0,24 G 24.1 |  |  |  |  | 1 |
| 3.17 | 6032 | 0,02 | ionizační elektroda zapalovacího hořáčku 0827695 |  |  |  |  | 1 |
| 3.18 | 6033 | 0,02 | zapalovací elektroda zapalovacího hořáčku 0827697 |  |  |  |  | 1 |
| 3.19 | 6034 | 0,028 | trubička k zapalovacímu hořáčku – 3 čl. – 370 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | 6035 | 0,023 | trubička k zapalovacímu hořáčku – 4 čl. – 299 mm |  | 1 |  |  |  |
|  | 6036 | 0,019 | trubička k zapalovacímu hořáčku – 5 čl. – 257 mm |  |  | 1 |  |  |
|  | 6037 | 0,02 | trubička k zapalovacímu hořáčku – 6 čl. – 265 mm |  |  |  | 1 |  |
|  | 6038 | 0,022 | trubička k zapalovacímu hořáčku – 8 čl. – 288 mm |  |  |  |  | 1 |
| 3.20 | 5264 | 0,70 | přívodní plynová trubka k ventilu  22 | 1 |  |  |  |  |
| 3.21 | 6039 | 0,003 | # ploché těsnění  35 x 35/2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.22 | 6040 | 0,003 | pryžové těsnění  33/20 x 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3.23 | 2355 | 0,0001 | destička slídová 1 mm GS | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Plynový ventil |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 5266 | 0,7 | ventil VK 4105C1009 - ZP | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | 5234 | 0,7 | ventil VK 4100A1002 - PROPAN | 1 |  |  |  |  |
| 4.21 | 5872 | 0,002 | # šroubení pro výstup zapalovacího hořáčku 402 – 0193 | 2 |  |  |  | 1 |
| 4.3 | 6041 | 0,7 | # ventil VR 4601 CB 1065 B – ZP |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 | 6042 | 0,7 | # ventil 4601 AB 1026 – PROPAN |  |  |  |  | 1 |
| 4.41 | 5873 | 0,002 | # šroubení pro výstup zapalovacího hořáčku 402 - 0283 |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  | # Podstavec kotle |  |  |  |  |  |
| 5.01 | 6066 | 3,9 | základová deska – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6067 | 4,6 | základová deska – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6068 | 5,2 | základová deska – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6069 | 5,8 | základová deska – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6070 | 7,0 | základová deska – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 5.02 | 6071 | 0,88 | krycí plech spalovacího prostoru – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6072 | 1,22 | krycí plech spalovacího prostoru – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6073 | 1,53 | krycí plech spalovacího prostoru – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6074 | 1,86 | krycí plech spalovacího prostoru – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6075 | 2,52 | krycí plech spalovacího prostoru – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 5.03 | 6076 | 0,494 | podložka plochá tyč 420 x 30 x 5 | 2 |  |  |  |  |
| 5.04 | 6077 | 0,3 | izolace podstavce – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6078 | 0,43 | izolace podstavce – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6079 | 0,58 | izolace podstavce – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6080 | 0,71 | izolace podstavce – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6081 | 0,99 | izolace podstavce – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |

3 – Hořák včetně příslušenství (VIADRUS G 34 3 – 6 čl.)

3 – Hořák včetně příslušenství (VIADRUS G 34 8 čl.)

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
| 6 |  |  | # Plášťování kotle |  |  |  |  |  |
| 6.01 | 6082 | 2,30 | boční díl pláště | 2 |  |  |  |  |
| 6.02 | 6083 | 2,4 | zadní díl 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6084 | 2,6 | zadní díl 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6085 | 3,07 | zadní díl 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6086 | 3,5 | zadní díl 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6087 | 4,3 | zadní díl 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 6.03 | 6088 | 1,23 | stínicí clona – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6089 | 1,46 | stínicí clona – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6090 | 1,69 | stínicí clona – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6091 | 1,93 | stínicí clona – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6092 | 2,39 | stínicí clona – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 6.04 | 6093 | 0,124 | spodní kryt | 2 |  |  |  |  |
| 6.05 | 6094 | 1,77 | horní víko pláště – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6095 | 1,98 | horní víko pláště – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6096 | 2,23 | horní víko pláště – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6097 | 2,48 | horní víko pláště – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6098 | 2,9 | horní víko pláště – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 6.06 | 6043 | 3,4 | přední víko pláště – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6044 | 3,8 | přední víko pláště – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6045 | 4,2 | přední víko pláště – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6046 | 4,5 | přední víko pláště – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6047 | 5,3 | přední víko pláště – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 6.07 | 6048 | 1,2 | elektropanel – 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6049 | 1,4 | elektropanel – 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6050 | 1,5 | elektropanel – 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6051 | 1,7 | elektropanel – 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6052 | 2,2 | elektropanel – 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
| 6.08 | 5614 | 0,07 | boční víko elektropanelu pravé | 1 |  |  |  |  |
| 6.09 | 5613 | 0,07 | boční víko elektropanelu levé | 1 |  |  |  |  |
| 6.10 | 5232 | 0,003 | tvarová pružinka | 6 |  |  |  |  |
| 6.11 | 5236 | 0,003 | tvarová kuželka M 5 | 10 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Elektrozapojení kotle – ZP (poz. 6.07 + 7.02 – 7.17 + vodiče do svorkovnice WAGO) |  |  |  |  |  |
|  | 6143 | 2,15 | * elektropanel kompletní– 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6144 | 2,35 | * elektropanel kompletní– 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6145 | 2,45 | * elektropanel kompletní– 5 čl. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6146 | 2,65 | * elektropanel kompletní– 6 čl. |  |  |  | 1 |  |
|  | 6147 | 3,15 | * elektropanel kompletní– 8 čl. |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | – propan (poz. 6.07 + 7.02 – 7.17 + vodiče do svorkovnice WAGO) |  |  |  |  |  |
|  | 6148 | 2,15 | elektropanel kompletní– 3 čl. | 1 |  |  |  |  |
|  | 6149 | 2,35 | elektropanel kompletní– 4 čl. |  | 1 |  |  |  |
|  | 6150 | 2,45 | elektropanel kompletní– 5 čl. |  |  | 1 |  |  |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu |  | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
|  | 6151 | 2,65 | elektropanel kompletní– 6 čl. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6152 | 3,15 | elektropanel kompletní– 8 čl. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 6153 | 0,59 | elektroinstalace kompletní - ZP (poz. 7.02 – 7.17 + vodiče do svorkovnice WAGO) |  | 1 |  |  |  | - |
|  | 6154 | 0,59 | elektroinstalace kompletní – PROPAN (poz. 7.02 – 7.17 + vodiče do svorkovnice WAGO) |  | 1 |  |  |  | - |
|  | 6155 | 1,10 | regulace kompletní A 1 (poz. 7.03 – 7.17 + 8.1 – 8.12) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 6156 | 1,10 | regulace kompletní A 2 (poz. 7.03 – 7.17 + 8.2 – 8.22) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 6157 | 1,45 | regulace kompletní A 3 (poz. 7.03 – 7.17 + 8.3 – 8.33) |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 6158 | 1,20 | regulace kompletní A 4 (poz. 7.03 – 7.17 + 8.4 – 8.42) |  |  |  |  |  | 1 |
| 7.01 | 5267 | 0,170 | automatika S 4565 A 2050 ZP |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5235 | 0,170 | automatika S 4565 BF 1088 PROPAN |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5938 | 0,170 | automatika S 4563 B 1011 |  | - |  |  |  | 1 |
| 7.02 | 5309 | 0,1 | svorkovnice WAGO komplet. ZP |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5619 | 0,1 | svorkovnice WAGO komplet. PROPAN |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.03 | 5617 | 0,060 | konzola svorkovnice |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.04 | 5371 | 0,020 | # odrušovací člen TC 241 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.05 | 5224 | 0,003 | knoflík kotlového termostatu | kompletní síťový modul | 1 |  |  |  |  |
| 7.06 |  | 0,032 | čelní panel síťového modulu |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.07 |  | 0,013 | montážní deska síťového modulu |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.08 | 5225 | 0,013 | vypínač s kontrolkou C 5430A/C 5503 AL |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.09 | 5319 | 0,012 | tlačítko reset C 5555 AL |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.10 | 5226 | 0,012 | přepínač I/II černý C 1560 AL |  | - |  |  |  | 1 |
| 7.11 | 5230 | 0,030 | záslepka velká 0480 AL |  | 1 |  |  |  | - |
| 7.12 | 5227 | 0,001 | trubičková pojistka 2,5 A |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.13 | 5616 | 0,001 | pojistkové pouzdro PF 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.14 | 5228 | 0,094 | termostat kotlový 721.X2228.02-TG 200 (85 °C) |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.15 | 5229 | 0,096 | pojistka zpětného toku spalin 961.90338.20B-TG 400 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.16 | 4396 | 0,101 | termostat bezpečnostní 961.113.28.00 A-TG 400 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.17 | 2973 | 0,096 | termomanometr 51070025 |  | 1 |  |  |  |  |

7 - Elektrozapojení kotle

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |  |
| 8 |  |  | # Regulace dle provedení |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | 4433 | 0,15 | pokojový termostat K 42007508-001 Honeywell (verze G 34 XX1) | 1 |  |  |  |  | - |
| 8.02 | 3788 | 0,2 | program. pokojový regulátor CM 67 Honeywell (verze G 34 XX2) | 1 |  |  |  |  | - |

| 8.01 | pokojový termostat K 42007508-001 Honeywell |  | 8.02 | programovatelný pokojový regulátor CM 67 Honeywell |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) |  | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ##### 8X0 | ##### 8X6 | ##### 8X7 | ##### 8X8 | ##### 8X9 |
| 8.1 | 5852 | 0,370 | regulátor RVA 43.223 |  | - | 1 | 1 |  |  |
| 8.11 | 5241 | 0,042 | sada konektorů SVA 43.223 |  | - | 1 | 1 |  |  |
| 8.12 | 5248 | 0,080 | svorkovnice Wago A1 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 43 |  | - | 1 | 1 |  |  |
| 8.2 | 5239 | 0,370 | regulátor RVA 46.531 |  | - |  | 1 |  |  |
| 8.21 | 5242 | 0,039 | sada konektorů SVA 46.531 |  | - |  | 1 |  |  |
| 8.22 | 6053 | 0,130 | svorkovnice Wago A2 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 43 a SVA 46 |  | - |  | 1 |  |  |
| 8.3 | 5854 | 0,605 | regulátor RVA 63.280 včetně záslepky |  | - |  |  | 1 |  |
| 8.31 | 5245 | 0,082 | sada konektorů SVA 63.280 |  | - |  |  | 1 |  |
| 8.32 | 5247 | 0,160 | svorkovnice Wago A3 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 63 |  | - |  |  | 1 |  |
| 8.33 | 5231 | 0,016 | záslepka malá |  | - |  |  | 1 |  |
| 8.4 | 5855 | 0,370 | regulátor RVA 33.121 |  | - |  |  |  | 1 |
| 8.41 | 6054 | 0,040 | sada konektorů SVA 33.121 |  | - |  |  |  | 1 |
| 8.42 | 6055 | 0,080 | svorkovnice Wago A4 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 33 |  | - |  |  |  | 1 |

| 8.1 | regulátor RVA 43.223 |  | 8.11 | sada konektorů SVA 43.223 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.12 | svorkovnice Wago A1 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 43 |  |
| 8.2 | regulátor RVA 46.531 |  | 8.21 | sada konektorů SVA 46.531 |  |
|  |  |  | 8.22 | svorkovnice Wago A2 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 43 a SVA 46 |  |
| 8.3 | regulátor RVA 63.280 |  | 8.31 | sada konektorů SVA 63.280 |  |
|  |  |  | 8.32 | svorkovnice Wago A3 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 63 |  |
| 8.4 | regulátor RVA 33.121 |  | 8.41 | sada konektorů SVA 33.121 |  |
|  |  |  | 8.42 | svorkovnice Wago A4 se svazkem vodičů a sadou konektorů SVA 33 |  |

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) |  | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ##### 8X0 | ##### 8X6 |  | ##### 8X7 | ##### 8X8 | ##### 8X9 |
| 8.5 | 3818 | 0,010 | venkovní čidlo teploty QA C31 |  | - |  | dle objednávky |  |  |  |
| 8.6 | 5237 | 0,010 | ponorné čidlo teploty QA Z21 |  | - |  | dle objednávky |  |  |  |
| 8.7 | 3825 | 0,010 | příložné čidlo teploty QA D21 |  | - |  | dle objednávky |  |  |  |
| 8.8 | 3819 | 0,35 | digitální multifunkční prostorový přístroj L + G typ QAA 70 |  | - |  | dle objednávky |  |  |  |
| 8.9 | 5407 | 0,30 | digitální prostorový přístroj L + G typ QAA 50 |  | - |  | dle objednávky |  |  |  |

| 8.5 | venkovní čidlo teploty QA C31 |  | 8.8 | digitální multifunkční prostorový přístroj L + G typ QAA 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | ponorné čidlo teploty QA Z21 |  |  |  |  |
| 8.7 | příložné čidlo teploty QA D21 |  | 8.9 | digitální prostorový přístroj L + G typ QAA 50 |  |

| Poz. | ##### Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 34 (počet ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### 3XX | ##### 4XX | ##### 5XX | ##### 6XX | ##### 8XX |
| 9 |  |  | # Zvláštní výbava |  |  |  |  |  |
| 9.01 | 2440 | 5,0 | oběhové čerpadlo Grundfos VPS 25-40 | 1 |  |  |  |  |
| 9.02 | 3833 | 0,70 | trojcestný ventil Honeywell V 4044 F 10 | 1 |  |  |  |  |

| 9.01 | oběhové čerpadlo Grundfos VPS 25-40 |  | 9.02 | trojcestný ventil Honeywell V 4044 F 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |