## List1
Obj. | Název součásti | Měr. | ks | Počet článků |  |  |  |  | L | Hmotn.
kód |  | jedn. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (mm) | (kg)
| Kotlové těleso - kompletní | ks |  | 1 | [5 empty] | 66
| Kotlové těleso - kompletní | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 86
| Kotlové těleso - kompletní | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 106
| Kotlové těleso - kompletní | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 126
| Kotlové těleso - kompletní | ks | [5 empty] | 1 |  | 146
| Kotlový článek střední | ks |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 21
| Kotlový článek pravý-kompletní | ks | 1 | [6 empty] | 22.15
| Kotlový článek levý - kompletní | ks | 1 | [6 empty] | 22.17
2744 | Zátka Js 1" | ks | 2 | [6 empty] | 0.1
5963 | Kotevní šroub M 10 | ks |  | 2 | [5 empty] | 0.124
5964 | Kotevní šroub M 10 | ks |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.176
5965 | Kotevní šroub M 10 | ks |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.228
5966 | Kotevní šroub M 10 | ks |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.28
6408 | Kotevní šroub M 10 | ks | [5 empty] | 2 |  | 0.333
| Vsuvka f 47 x 36 bez clonky | ks |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 36 | 0.13
| trubka 1 1/2" vratné top. vody | ks |  | 1 |  |  | 1 |  | 95 | 0.75
| trubka 1 1/2" vratné top. vody | ks |  |  | 1 |  |  | 1 | 25 | 0.42
| trubka 1 1/2" vratné ( vstupní) top. vody | ks |  |  |  | 1 |  |  | 80 | 0.7
| trubka 1 1/2" výstup top.vody | ks | 1 | [5 empty] | 489 | 1.7
6549 | Jímka termostatů 1/2"pro 4 čidla bez prolisu | ks | 1 | [6 empty] | 0.06
2410 | Připojovací zpětný ventil 1/2" | ks | 1 | [6 empty] | 0.06
2938 | Pružina kapiláry 45.55.20.OA | ks | 1 | [6 empty] | 0.003
8623 | Sestava HPT | ks |  | 1 | [5 empty] | 1.82
8624 | Sestava HPT | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.225
8625 | Sestava HPT | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.759
8626 | Sestava HPT | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.837
8627 | Sestava HPT | ks | [5 empty] | 1 |  | 4.124
| plech krycí spal.prostoru s izolací | ks |  | 1 |  |  |  |  | 203 | 0.016
| plech krycí spal.prostoru s izolací | ks |  |  | 1 |  |  |  | 288 | 0.022
| plech krycí spal.prostoru s izolací | ks |  |  |  | 1 |  |  | 373 | 0.028
| plech krycí spal.prostoru s izolací | ks |  |  |  |  | 1 |  | 458 | 0.034
| plech krycí spal.prostoru s izolací | ks | [5 empty] | 1 | 543 | 0.04
| Přídržný plech | ks | 1 | [6 empty] | 0.003
Obj. | Název součásti | Měr. | ks | Počet článků |  |  |  |  | L | Hmotn.
kód |  | jedn. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (mm) | (kg)
| Sestava pláště | ks | 1
10518 | boční díl pláště levý 555,5x875,5-0,8 | ks | 1 | [6 empty] | 3.439
10519 | boční díl pláště , pravý 555,5x875,5-0,8 | ks | 1 | [6 empty] | 3.439
10520 | Zadní díl pláště | ks |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.135
10521 | Zadní díl pláště | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.471
10522 | Zadní díl pláště | ks |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3.164
8869 | Vývodka PG9 | ks | 4 | [6 empty] | 0.02
10672 | vývodka PG 11 | ks | 4 | [6 empty] | 0.018
11297 | FLEXO 3C x 0,75 | ks | 1 | [5 empty] | 2800
11282 | Stínicí clona-kompletní | ks |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.57
11283 | Stínicí clona-kompletní | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.842
11284 | Stínicí clona-kompletní | ks |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3.387
X | Sestava konzoly | ks | 2 | [6 empty] | 0.018
10523 | Horní díl pláště 'Lx387,5x0,8 | ks |  | 1 | 1 |  |  |  | 480.6 | 1.368
10524 | Horní díl pláště 'Lx387,5x0,8 | ks |  |  |  | 1 |  |  | 565.3 | 1.589
10525 | Horní díl pláště 'Lx387,5x0,8 | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | 735.6 | 2.032
5232 | úchytka pérová | ks | 2 | [6 empty] | 0.018
10526 | Přední díl pláště 'Lx673x 0,8 | ks |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.922
10527 | Přední díl pláště 'Lx673x 0,8 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.338
10528 | Přední díl pláště 'Lx673x 0,8 | ks |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.202
5232 | úchytka pérová | ks | 4 | [6 empty] | 0.018
10516 | konzola elekotropanelu | ks |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.203
Podstavec - kompletní
11266 | Podstavec | ks |  | 1 | 1 |  |  |  | 477.7 | 3.357
11267 | Podstavec | ks |  |  |  | 1 |  |  | 562.7 | 3.957
11268 | Podstavec | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | 732.7 | 5.151
11270 | Krycí plech spal. prostoru 213x454x1 | ks |  | 1 | [5 empty] | 0.8
11271 | Krycí plech spal. prostoru 298x454x1 | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.1
11272 | Krycí plech spal. prostoru 383x454x1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4
11273 | Krycí plech spal. prostoru 468x454x1 | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.7
11274 | Krycí plech spal. prostoru 553x454x1 | ks | [5 empty] | 1 |  | 2
11276 | Clona sekundárního vzduchu 165x40x1 | ks |  | 1 | [5 empty] | 0.22
11277 | Clona sekundárního vzduchu 250x40x1 | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.32
11278 | Clona sekundárního vzduchu 335x40x1 | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.55
11279 | Clona sekundárního vzduchu 420x40x1 | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.85
11280 | Clona sekundárního vzduchu 505x40x1 | ks | [5 empty] | 1 |  | 0.888
11240 | Izolace tl. = 50 mm, L x 500 | m2 |  | 1 |  |  |  |  | 1160 | 0.232
11241 | Izolace tl. = 50 mm, L x 500 | m2 |  |  | 1 |  |  |  | 1330 | 0.266
11242 | Izolace tl. = 50 mm, L x 500 | m2 |  |  |  | 1 |  |  | 1500 | 0.3
11243 | Izolace tl. = 50 mm, L x 500 | m2 |  |  |  |  | 1 |  | 1670 | 0.334
11244 | Izolace tl. = 50 mm, L x 500 | m2 | [5 empty] | 1 | 1840 | 0.368
11246 | Izolace tl. = 50 mm, L x 150 | m2 |  | 1 |  |  |  |  | 420
11247 | Izolace tl. = 50 mm, L x 150 | m2 |  |  | 1 |  |  |  | 505
11248 | Izolace tl. = 50 mm, L x 150 | m2 |  |  |  | 1 |  |  | 510
11249 | Izolace tl. = 50 mm, L x 150 | m2 |  |  |  |  | 1 |  | 675
11250 | Izolace tl. = 50 mm, L x 150 | m2 | [5 empty] | 1 | 760
11252 | Izolace tl. = 50 mm, L x 300 | m2 |  | 1 |  |  |  |  | 610
11253 | Izolace tl. = 50 mm, L x 300 | m2 |  |  | 1 |  |  |  | 695
11254 | Izolace tl. = 50 mm, L x 300 | m2 |  |  |  | 1 |  |  | 780
11255 | Izolace tl. = 50 mm, L x 300 | m2 |  |  |  |  | 1 |  | 865
11256 | Izolace tl. = 50 mm, L x 300 | m2 | [5 empty] | 1 | 950
| Sestava elektropanelu | ks |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.558
| Sestava elektropanelu | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.61
| Sestava elektropanelu | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0.715
11285 | Elektropanel | ks |  | 1 | 1 |  |  |  | 485 | 0.249
11286 | Elektropanel | ks |  |  |  | 1 |  |  | 570 | 0.276
10779 | Elektropanel | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | 740 | 0.337
10517 | Kryt elektropanelu | ks | 1 | [5 empty] | 403 | 0.269
11287 | Zadní díl panelu |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 482 | 1.08
11288 | Zadní díl panelu |  |  |  |  | 1 |  |  | 567 | 1.275
11289 | Zadní díl panelu | [5 empty] | 1 | 1 | 737 | 1.659
8869 | Vývodka PG9 | ks | 2 | [6 empty] | 0.02
11290 | Průchodka f 15,9 kat.č. 2073 | ks | 1
11291 | Průchodka f 22,2 kat.č. 2126 | ks | 1
Obj. | Název součásti | Měr. | ks | Počet článků |  |  |  |  | L | Hmotn.
kód |  | jedn. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (mm) | (kg)
11305 | Sestava hořáku G42 (ZP) - kruhové trubice | ks |  | 1 | [5 empty] | 3.52
11306 | Sestava hořáku G42 (ZP) - kruhové trubice | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.8
11307 | Sestava hořáku G42 (ZP) - kruhové trubice | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.06
11308 | Sestava hořáku G42 (ZP) - kruhové trubice | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 7.34
11309 | Sestava hořáku G42 (ZP) - kruhové trubice | ks | [5 empty] | 1 |  | 8.7
8659 | Hořáková deska | ks |  | 1 | [5 empty] | 2.13
8660 | Hořáková deska | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.8
8661 | Hořáková deska | ks |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.45
8662 | Hořáková deska | ks |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.17
8663 | Hořáková deska | ks | [5 empty] | 1 |  | 4.86
11258 | Tryska - zemní plyn F 2,45 mm | ks |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 0.022
11259 | Tryska - zemní plyn F 2,52 mm | ks |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 0.022
10331 | Tepelná izolace tl. 15 mm (3 čl.) 246x256x15 | mm |  | 1 | [5 empty] | 0.34
10332 | Tepelná izolace tl. 15 mm (4 čl.) 331x256x15 | mm |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.45
10333 | Tepelná izolace tl. 15 mm (5 čl.) 416x256x15 | mm |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.56
10334 | Tepelná izolace tl. 15 mm (6 čl.) 501x256x15 | mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.62
10337 | Tepelná izolace tl. 15 mm (7 čl.) 586x256x15 | mm | [5 empty] | 1 |  | 0.79
7834 | Kulatá hořáková trubice 5T | ks |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 0.29
11261 | Pojistka 54x50x0,5A | ks |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 0.006
3841 | Chladící tyč-ZP l=220 mm | ks |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.047
3842 | Chladící tyč- ZP l=256mm | ks |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 0.056
8670 | Trubička(Honeywell) k zap.hořáčku F 4mm x 304 | ks | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.024
8671 | Trubička(Honeywell) k zap.hořáčku F 4mm x 308 | ks | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.025
8598 | zapalovací hořáček kompletní Polidoro 446.1221.08 | ks | 1 | [6 empty] | 0.08
10998 | kotouč slídový | ks | 1 | [6 empty] | 0.0001
8640 | trubka přívod plynu G42,G27 | ks | 1 | [6 empty] | 0.636
6039 | těsnění ploché 35x35x2 | ks | 2 | [6 empty] | 0.003
- | Plynový ventil | ks | 1
5234 | plynový ventil Honeywell 'VK4100A1002 | ks | 1 | [6 empty] | 0.683
8643 | šroubení F 4 mm Honeywell | ks | 1 | [6 empty] | 0.05
- | Automatika | ks | 1
5235 | Automatika HONEYWELL S 4565 BF 1088 | ks | 1 | [6 empty] | 0.166
nebo
8531 | Automatika HONEYWELL S 4565 BF 1112 | ks | 1 | [6 empty] | 0.166
8646 | Kryt se šroubem HONEYWELL 45.900.431-004 | ks | 1 | [6 empty] | 0.009
8647 | Průchodka 45.900.442-008 | ks | 1 | [6 empty] | 0.001
11265 | Šroub převlečný M10 x 10.958.030 | ks | 1 | [6 empty] | 0.002
Obj. | Název součásti | Měr. | ks | Počet článků |  |  |  |  | L | Hmotn.
kód |  | jedn. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (mm) | (kg)
- | Elektrozapojení kotle HONEYWELL- ZP | ks | 1
5230 | Záslepka L&G velká 96 x 96 | ks |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5231 | Záslepka L&G malá s termomanometrem | ks | 1
5224 | Síťový modul L a G 144 x 96 mm - jen komplet | ks | 1
11293 | ElektrozapojeníZP 1°-HONEYWELL | ks | 1
5225 | Vypínač zelený s kontrolkou oranž. C5430A/C5503AL | ks | 1
5319 | Tlačítko RESET oranžové C 5555AI | ks | 1 | [6 empty] | 0.012
10791 | záslepka A 0494AL | ks | 1
5616 | Pojistkové pouzdro PF 16 | ks | 1
7033 | Trubičková pojistka 2,5 A | ks | 1
10793 | Termomanometr l=1000 4bar měděná kap.560.70025.01A ,kód regulus 6391 | ks | 1 | [5 empty] | 1000
5228 | Termostat kotlový TZ21,1m 721.X222.8.02A | ks | 1 | [5 empty] | 1000
4396 | Termostat bezpečnostní LY36, 1m 961.11328.00A | ks | 1 | [5 empty] | 1000
5229 | Termostat spalinový, 1,5m 961.90338.20B | ks | 1 | [5 empty] | 1500
Obj. | Název součásti | Měr. | ks | Počet článků |  |  |  |  | L | Hmotn.
kód |  | jedn. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (mm) | (kg)
- | Armatura
5611 | Automatický odvzdušňovací ventil 'Js 1/2" | ks | 1 | [6 empty] | 0.16
3787 | Vypouštěcí kohout Js 1/2" | ks | 1 | [6 empty] | 0.3
4646 | Odbočka TE jednozn. 90° - pozink. '1" x 1/2" | ks | 2 | [6 empty] | 0.237
- | Příslušenství "regulace" podle návodu
- | přibaleno ke kotli dle specifikace
6750 | Termostat programový CM27 | ks | 1 | [6 empty] | 0.3
4398 | Termostat venkovní REGO 950 01 | ks | 1 | [6 empty] | 0.3
- | REGO 972 51 | ks | 1
6918 | Termostat čerpadla TY32 712.10328.00A | ks | 1
- | Zvláštní výbava
2440 | Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 | ks | 1
11045 | Zpětná klapka Meibes SB AG 58080 G | ks | 1
11046 | Kulový kohout s přírubou 1" Meibes 61 805 G | ks | 1
3833 | Trojcestný ventil - Honeywell V 4044 F 1034B | ks | 1
9962 | Kartáč k mech. čištění kotl. tělesa | ks | 1 | [6 empty] | 0.015