## List1
Obj. | Název součásti | ks | K2S33 | K2S31 | K2S35 | K2S23 | K2S21 | K2S25 | K2S53 | K2S51 | K2S55 | Hmotnost
kód | [11 empty] | kg
12015 | horní díl rámu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3.6
12016 | horní díl rámu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 4.3
12017 | nosný díl rámu | 4 | [9 empty] | 0.639
12018 | spodní díl rámu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3.7
12019 | spodní díl rámu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 4.5
12020 | noha podstavce | 4 | [9 empty] | 0.052
10526 | přední díl pláště |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.922
10527 | přední díl pláště | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 3.306
10518 | boční díl pláště levý | 1 | [9 empty] | 3.439
10519 | boční díl pláště pravý | 1 | [9 empty] | 3.439
10523 | horní díl pláště |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.368
10524 | horní díl pláště | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.4
12021 | zadní díl pláště |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.515
12022 | zadní díl pláště | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2.979
12023 | montážní panel | 1 | [9 empty] | 0.554
12024 | zadní konzola |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.476
12025 | zadní konzola | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.35
12026 | konzola eletropanelu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.412
12027 | konzola eletropanelu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.6
12029 | kryt elektro | 1 | [9 empty] | 1.09
9003 | držák matic | 2 | [9 empty] | 0.064
11285 | elektropanel |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.24
11286 | elektropanel | [7 empty] | 1 | 1 | 1
12036 | izolace plášťů-Mirelon Al |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5
12037 | izolace plášťů-Mirelon Al | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5
8999 | relé MT 24VAC 36024 3P/AOA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.081
9000 | parice MT 78740 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.081
8996 | řídící automatika Furimat 854 P-I-N 0063 AR 1525 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8869 | vývodka PG9 kompletní |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.0005
10790 | záslepka 19,1 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.0005
12008 | držák ventilu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.371
12009 | držák ventilu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.303
Obj. | Název součásti | ks | K2S33 | K2S31 | K2S35 | K2S23 | K2S21 | K2S25 | K2S53 | K2S51 | K2S55 | Hmotnost
kód | [11 empty] | kg
8915 | přední článek | 1 | [9 empty] | 7.65
11800 | zátka 1/2" | 1 | [9 empty] | 0.01
8916 | střední článek |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 8.8
8917 | zadní článek | 1 | [9 empty] | 8.4
2876 | radiátorová zátka 1"(růžice 1" slepá s pravým závitem)-bez povrchové úpravy-NUTNO NATŘÍT ! | 1 | [9 empty] | 0.01
9689 | těsnění radiátorové 1" | 1 | [9 empty] | 0.001
4705 | kroužek silikonový bílý M 1-3,1 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0.006
11977 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.001
11802 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.001
11978 | silikonové trubička vnitřní f 3 x 1,5 mm | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.001
11803 | závitová tyč f 8 x 200 mm |  | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 0.0779
11804 | závitová tyč f 8 x130 mm |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4
11979 | závitová tyč f 8 x 340 mm | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 0.16
8948 | rozdělovací trubka f 24 x 170 mm |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.02
11805 | rozdělovací trubka f 24 x 170 mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.02
12038 | rozdělovací trubka f 24 x 170 mm | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.062
5027 | tmel těsnící Siseal | 1 | [9 empty] | 0.02
3173 | páska PTFE 20mm | 1
11856 | dvojvsuka 1/2 " na 3/4" | 1 | [9 empty] | 0.042
8918 | nádstavec kouřový (3 čl.) |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5
11916 | nádstavec kouřový (2 čl.) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1.98
11891 | nádstavec kouřový (5 čl.) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 3.654
8949 | těsnění pro kouřový nádstavec |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.1
11917 | těsnění pro kouřový nádstavec |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.087
11982 | těsnění pro kouřový nádstavec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.107
8950 | sifón f 32 s plovákem | 1 | [9 empty] | 0.1
11800 | zátka 1/2 " | 1 | [9 empty] | 0.001
11852 | těsnění f 80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.001
11983 | koleno f 80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.292
11984 | těsnění f 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.001
11985 | koleno f 100 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.684
2410 | zpětný ventilek manometru 4700.00.1A | [10 empty] | 0.02
11990 | trubka topné vody | 1 | [9 empty] | 0.032
Obj. | Název součásti | ks | K2S33 | K2S31 | K2S35 | K2S23 | K2S21 | K2S25 | K2S53 | K2S51 | K2S55 | Hmotnost
kód | [11 empty] | kg
11980 | hořáková deska | 1 | [9 empty] | 1.494
8971 | slída | 1 | [9 empty] | 0.001
11912 | těsnění hledítka | 1 | [9 empty] | 0.0001
11913 | plech hledítka | 1 | [9 empty] | 0.023
6437 | Ventilek | 1 | [9 empty] | 0.011
8966 | izolace | 1 | [9 empty] | 0.65
11915 | těsnění silikonové profilové 12 x 10 | 1 | [9 empty] | 0.85
8974 | elektroda var.3 | 1 | [9 empty] | 0.02
8975 | těsnění elektrody | 1 | [9 empty] | 0.001
8967 | hořák |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.2
11853 | hořák |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.2
11986 | hořák | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.2
8968 | příruba hořáku | 1 | [9 empty] | 0.01
8969 | těsnění hořáku | 1 | [9 empty] | 0.0001
8958 | ventilátor RG130/0800 3612-6700 030 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
12001 | AGM 0.391.004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.69
12002 | O-kroužek 63,09x3,53 NBR 70H |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001
12004 | trubka plynová spodní SIT |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.378
12005 | trubka plynová spodní SIT var.2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.378
12006 | vstup do AGM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.054
8919 | plynový ventil SIGMA 848 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
8976 | prodlužovací trubka | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5
10859 | prodlužovací člen |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.25
12014 | trubička silikonová f 5 mm, tl. 2 mm | 1 | [9 empty] | 0.03
11987 | těsnění 86/76 x 76 x 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.022
11988 | těsnění 86 x 76 x 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.022
8959 | těsnění ventilátoru | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.0001
12007 | trubka plynová horní SIT | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.409
8956 | clonka f 24 mm; vnitřní 6 mm | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.001
12013 | tlumič SIT | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.247
11857 | těsnění 24x15x tl. 2 mm |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.0001
11857 | těsnění 24x15x tl. 2 mm |  | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.001
8969 | mixér | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.376
Obj. | Název součásti | ks | K2S33 | K2S31 | K2S35 | K2S23 | K2S21 | K2S25 | K2S53 | K2S51 | K2S55 | Hmotnost
kód | [11 empty] | kg
8992 | expanzní nádoba |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.2
8981 | pojišťovací ventil - 3 bar , 522 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.04
8982 | rozdělovač |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.08
11800 | zátka 1/2 " |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.001
11989 | zátka 1/4" |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0.001
11991 | trubka vratná od OV |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.19
11992 | trubka vratné od OS |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.186
11993 | trubka vstupní do kotle |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0.107
11994 | trubka vstupní do kotle |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.137
11995 | trubka vstupní do kotle | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0.037
11999 | trubka od pojistného ventilu |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.189
12000 | trubka k expanzní nádobě |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.249
8993 | trubka propojovací |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11996 | trubka vratná |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.305
11997 | trubka vratná | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.243
11998 | trubka vratná | [9 empty] | 1 | 0.43
11801 | dvouvsuvka 3/4" |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.04
9574 | zátka 3/4 " | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0.01
11857 | těsnění - 24x15x " tl. 2 mm |  | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.00075
8984 | pohon vodního ventilu VC2013 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.2
8983 | tělo ventilu 3/4" vnější závit |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.3
8991 | čerpadlo UPS 15-60-130 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 9.45
11858 | těsnění gumové 1" tl. 2 mm |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0.0005
11880 | čidlo topné vody NTC 1 - příložné typ T7335 D.1040 | 2 | [9 empty] | 0.003
Obj. | Název součásti | ks | K2S33 | K2S31 | K2S35 | K2S23 | K2S21 | K2S25 | K2S53 | K2S51 | K2S55 | Hmotnost
kód | [11 empty] | kg
12028 | zadní díl panelu | 1 | [9 empty] | 0.306
10517 | kryt elektropanelu | 1 | [9 empty] | 0.269
11866 | foliový štítek SIT |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0001
8995 | ovládací a zobrazovací jednotka kotle ( DISPLAY) D 812 ( s kabelem , délka kabelu 1 m ) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47
9001 | tlakoměr 323.70127.20A | 1 | [9 empty] | 0.02
12012 | matice plochá M 30 x 35 (s 3/4" závitem) | 1 | [9 empty] | 0.001
12012 | matice plochá M 30 s 3/4 závitem |  | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.002
11859 | šroub konektoru |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0001
11860 | konektor |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.038
11868 | popis ovládání | 1 | [9 empty] | 0.0001
11882 | čidlo ohřívače vody NTC 3 - jímkové typ T7335 B 1101 | 1 | [9 empty] | 0.003
10548 | konektor X1 - WIELAND 25.380.35530 | 1 | [9 empty] | 0.03
12030 | elektroinstalce - SIT |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12032 | elektroinstalace SIT Polsko, 25,35,55 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9986 | páska stahovací DL 165 * GM | 20 | [9 empty] | 0.002
8868 | flexošňůra - 4,5 M | 1 | [9 empty] | 0.01
12035 | dutinka konektorová 7102 - 03 | [10 empty] | 0.0001
7736 | štítek uzemnění | 2 | [9 empty] | 0.001
12031 | průchodka 2096 | 6 | [9 empty] | 0.001
doplňková výbava
9058 | open therm CX 51 | 1 | [9 empty] | 0.03
9969 | venkovní čidlo NTC 4 HNWL - INECO typ SO 10076 | 1 | [9 empty] | 0.001

## List2
ŽDB a.s.
závod topenářské techniky
VIADRUS
KUSOVNÍK KONDENZAČNÍHO KOTLE VIADRUS CLAUDIUS K 2
|  |  |  | S - provedení SIT |  |  | K2 XXX
H - provedení Honeywell
2- počet článků
3 - počet článků
5 - počet článků
1 - bez přípravy TUV
3- s možností přípravy TUV
5 - bez vybavení
| Vydáno dne : | 2004-10-15 | [6 empty] | Vypracoval : |  | Ing. Káňová
| Počet listů : | [9 empty] | Ing. Kus
p. Polách
| Vydání č.: | 1
[9 empty] | Schválil : |  | Ing. Ligocki
| Změna č. : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Datum změny:
list č.: