SEZNAM NáHRADNíCH DíLů

KE KOTLI

###### VIADRUS G 100 ECO

„GLADIÁTOR“

Objednací specifikační kód

## VIADRUS G 100 ECO X X   „GLADIÁTOR“

Velikost kotle :

B – 11 - ti čl. kotel (160 kW)

D – 13 –ti čl. kotel (190 kW)

F – 15 – ti čl. kotel (220 kW)

H – 17 – ti čl. kotel (250 kW)

Hlídač těsnosti plynové armatury:

0 –  kotel není vybaven hlídačem těsnosti

1 –  kotel je vybaven hlídačem těsnosti

	Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny, které nemusí být obsaženy v tomto Seznamu náhradních dílů.		

Kotel G100 ECO "GLADIÁTOR"

Sestava hořáku a plynový multiblok

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 100 ECO GLADIÁTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### GBX | GDX | GFX | ##### GHX |
| 1 |  |  | Kotlové těleso |  |  |  |  |
| 1.01 | 30277000000130 | 46 | kotlový článek střední (výhřevná plocha 0,968 m2) | X | X | X | X |
| 1.02 | 30277000000112 | 53 | koncový článek pravý (výhřevná plocha 0,625 m2) | X | X | X | X |
| 1.03 | 30277000000111 | 53 | koncový článek levý (výhřevná plocha 0,625 m2) | X | X | X | X |
| 1.04 |  | 8 | izolace kotle kompletní | X | X | X | X |
| 1.05 |  | 0,62 | kotevní šroub | X |  |  |  |
| 1.05 |  | 0,75 | kotevní šroub |  | X |  |  |
| 1.05 |  | 0,87 | kotevní šroub |  |  | X |  |
| 1.05 |  | 0,99 | kotevní šroub |  |  |  | X |
| 1.06 | 5484051000800 | 0,256 | vsuvka d = 55 | X | X | X | X |
| 1.07 | 5405461902200 | 0,06 | čtyřmístná jímka 1/2“ | X | X | X | X |
| 1.08 | 5405461902700 | 0,02 | pružina kapilár pro 3 čidla | X | X | X | X |
| 1.09 | 5405461902600 | 0,06 | zpětný ventil 1/2“ | X | X | X | X |
| 1.10 | 5422311115612 | 0,85 | ventil plnící a vypouštěcí 3/4“ | X | X | X | X |
| 1.11 |  | 0,30 | rozdělovací trubka | X |  |  |  |
| 1.11 |  | 0,35 | rozdělovací trubka |  | X |  |  |
| 1.11 |  | 0,40 | rozdělovací trubka |  |  | X |  |
| 1.11 |  | 0,45 | rozdělovací trubka |  |  |  | X |
| 1.12 |  | 0,95 | trubka vratné vody | X | X | X | X |
| 1.13 |  | 0,95 | trubka topné vody | X | X | X | X |
| 1.13 |  | 0,15 | těsnicí tmel | X | X | X | X |
| 2 |  |  | Horizontální přerušovač tahu |  |  |  |  |
| 2.01 |  | 15,4 | horizontální přerušovač tahu | X |  |  |  |
| 2.01 |  | 18,85 | horizontální přerušovač tahu |  | X |  |  |
| 2.01 |  | 21,43 | horizontální přerušovač tahu |  |  | X |  |
| 2.01 |  | 24,09 | horizontální přerušovač tahu |  |  |  | X |
| 3 |  |  | Hořák včetně příslušenství |  |  |  |  |
| 3.01 |  | 28,53 | hořák kompletní | X |  |  |  |
| 3.01 |  | 32,68 | hořák kompletní |  | X |  |  |
| 3.01 |  | 36,82 | hořák kompletní |  |  | X |  |
| 3.01 |  | 40,96 | hořák kompletní |  |  |  | X |
| 3.02 |  | 9,8 | hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének | X |  |  |  |
| 3.02 |  | 6,2 | hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének |  | X |  |  |
| 3.02 |  | 7,4 | hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének |  |  | X |  |
| 3.02 |  | 8,6 | hořáková deska včetně rozvaděče plynu a okének |  |  |  | X |
| 3.03 |  | 0,76 | stabilizátor hořákových trubic | X |  |  |  |
| 3.03 |  | 0,92 | stabilizátor hořákových trubic |  | X |  |  |
| 3.03 |  | 1,08 | stabilizátor hořákových trubic |  |  | X |  |
| 3.03 |  | 1,24 | stabilizátor hořákových trubic |  |  |  | X |
| 3.04 |  | 0,02 | tryska – zemní plyn  3,5 | X | X | X | X |
| 3.05 |  | 1,9 | tepelná izolace hořáku kompletní | X |  |  |  |
| 3.05 |  | 2,2 | tepelná izolace hořáku kompletní |  | X |  |  |
| 3.05 |  | 2,5 | tepelná izolace hořáku kompletní |  |  | X |  |
| 3.05 |  | 2,8 | tepelná izolace hořáku kompletní |  |  |  | X |
| 3.06 |  | 1,47 | hořáková trubice FURIGAS | X | X | X | X |
| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 100 ECO GLADIÁTOR |  |  |  |
|  |  |  |  | ### GBX | GDX | GFX | ##### GHX |
| 3.07 |  | 0,2 | zapalovací hořáček | X | X | X | X |
| 3.08 |  |  | zapalovací elektroda k zapalovacímu hořáčku | X | X | X | X |
| 3.09 |  |  | hlídací elektroda k zapalovacímu hořáčku | X | X | X | X |
| 3.10 | 5443919901416 | 0,021 | hlídací elektroda hlavního hořáku | X | X | X | X |
| 3.11 | ve svazku | 0,010 | vodič hlídací | X | X | X | X |
| 4 |  |  | Plynový rozvod |  |  |  |  |
| 4.01 |  | 6,47 | plynový multiblok MB-ZRDLE 412 B01 S22 s těsnicími O – kroužky pro příruby | X | X |  |  |
| 4.01 |  | 10 | plynový multiblok MB-ZRDLE 420 B01 S22 s těsnicími O – kroužky pro příruby |  |  | X | X |
| 4.02 |  | 0,02 | filtr plynového multibloku | X | X | X | X |
| 4.03 |  | 0,2 | vstupní příruba | X | X | X | X |
| 4.04 |  | 0,2 | výstupní příruba | X | X | X | X |
| 4.05 |  | 0,513 | ventil pro pilotní hořáček s těsnicím O – kroužky | X | X | X | X |
| 4.06 |  | 0,54 | trubka s vnějšími závity G 11/2“ L = 140 mm | X | X | X | X |
| 4.07 |  | 0,02 | hadice k zapalovacímu hořáčku včetně koncovek | X | X | X | X |
| 4.08 |  | 1,25 | hlídání těsnosti VPS 504 s těsnicími O - kroužky | X | X | X | X |
| 5 |  |  | Podstavec kotle |  |  |  |  |
| 5.01 |  | 21,47 | podstavec kotle | X |  |  |  |
| 5.01 |  | 26,32 | podstavec kotle |  | X |  |  |
| 5.01 |  | 31,17 | podstavec kotle |  |  | X |  |
| 5.01 |  | 42,4 | podstavec kotle |  |  |  | X |
| 5.02 |  | 2,57 | ochranný plech | X |  |  |  |
| 5.02 |  | 3,07 | ochranný plech |  | X |  |  |
| 5.02 |  | 3,57 | ochranný plech |  |  | X |  |
| 5.02 |  | 4,07 | ochranný plech |  |  |  | X |
| 6 |  |  | Plechové díly |  |  |  |  |
| 6.01 |  | 0,9 | opěrka | X | X | X | X |
| 6.02 |  | 2,1 | boční díl pláště pravý - A | X | X | X | X |
| 6.03 |  | 2,1 | boční díl pláště levý - A | X | X | X | X |
| 6.04 |  | 7 | boční díl pláště pravý - B | X | X | X | X |
| 6.05 |  | 7 | boční díl pláště levý - B | X | X | X | X |
| 6.06 |  | 0,02 | madlo pláště 112 x 38 | X | X | X | X |
| 6.07 |  | 1,3 | elektropanel - kompletní | X | X | X | X |
| 6.08 | 5484931201341 |  | levé boční víko elektropanelu | X | X | X | X |
| 6.09 | 6484931201340 |  | pravé boční víko elektropanelu | X | X | X | X |
| 6.10 |  | 0,8 | podpěra plynového multibloku | X | X | X | X |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 100 ECO GLADIÁTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### GBX | GDX | GFX | ##### GHX |
| 6.11 |  | 0,25 | krycí plech | X | X | X | X |
| 6.12 |  | 1,16 | konzola pláště | X |  |  |  |
| 6.12 |  | 1,36 | konzola pláště |  | X |  |  |
| 6.12 |  | 1,56 | konzola pláště |  |  | X |  |
| 6.12 |  | 1,76 | konzola pláště |  |  |  | X |
| 6.13 |  | 7,7 | přední díl pláště s konzolou | X |  |  |  |
| 6.13 |  | 9 | přední díl pláště s konzolou |  | X |  |  |
| 6.13 |  | 10,3 | přední díl pláště s konzolou |  |  | X |  |
| 6.13 |  | 11,6 | přední díl pláště s konzolou |  |  |  | X |
| 6.14 |  | 5,4 | kryt hořáku | X |  |  |  |
| 6.14 |  | 6,7 | kryt hořáku |  | X |  |  |
| 6.14 |  | 8 | kryt hořáku |  |  | X |  |
| 6.14 |  | 9,3 | kryt hořáku |  |  |  | X |
| 6.15 |  | 7,7 | zadní díl pláště - spodní | X |  |  |  |
| 6.15 |  | 9 | zadní díl pláště - spodní |  | X |  |  |
| 6.15 |  | 11 | zadní díl pláště - spodní |  |  | X |  |
| 6.15 |  | 11,6 | zadní díl pláště - spodní |  |  |  | X |
| 6.16 |  | 0,32 | boční díl levý zadního dílu pláště | X | X | X | X |
| 6.17 |  | 0,32 | boční díl pravý zadního dílu pláště | X | X | X | X |
| 6.18 |  | 10,6 | boční víko pláště | X | X | X | X |
| 6.19 |  | 0,7 | montážní deska - přední | X | X | X | X |
| 6.20 |  | 0,69 | montážní deska - zadní | X | X | X | X |
| 6.21 |  | 9 | horní víko pláště | X |  |  |  |
| 6.21 |  | 10,3 | horní víko pláště |  | X |  |  |
| 6.21 |  | 11,6 | horní víko pláště |  |  | X |  |
| 6.21 |  | 12,9 | horní víko pláště |  |  |  | X |
| 6.22 | 5549915000101 | 0,003 | tvarová pružinka | X | X | X | X |
| 6.23 | 5315114837800 | 0,003 | tvarová kuželka | X | X | X | X |
| 7 |  |  | # Elektro-díly |  |  |  |  |
| 7.01 | 5405461904003 | 0,003 | knoflík kotlového termostatu | X | X | X | X |
| 7.02 |  | 0,032 | čelní panel síťového modulu | X | X | X | X |
| 7.03 |  | 0,013 | montážní deska síťového modulu | X | X | X | X |
| 7.04 | 5345420000008 | 0,013 | vypínač C5503/5430 AL | X | X | X | X |
| 7.05 | 5345420000010 | 0,012 | tlačítko oranžové C 5555 AL | X | X | X | X |
| 7.06 |  | 0,012 | přepínač C 1500/1500 AL | X | X | X | X |
| 7.07 |  | 0,001 | trubičková pojistka 4 A | X | X | X | X |
| 7.08 | 5345420000012 | 0,001 | pouzdro pojistkové PF 16 | X | X | X | X |
| 7.09 | 5405461900325 | 0,094 | termostat kotlový 721.X2228.02-TG 200 (85°C) | X | X | X | X |
| 7.10 | 5405461900510 | 0,096 | termostat bezpečnostní 961.113.28.00A-TG 400 (90 – 110 °C) | X | X | X | X |
| 7.11 | 5405461900330 | 0,101 | pojistka zpětného toku spalin 961.90338.20B-TG 400 (70 – 90 °C) | X | X | X | X |
| 7.12 |  | 0,310 | zapalovací automatika DGA 1 – 65F MCD.10.1 | X | X | X | X |
| 7.13 | 5405461903144 | 0,030 | záslepka velká | X | X | X | X |
| 7.14 | 5405461902115 | 0,096 | termomanometr 51070025 | X | X | X | X |
|  |  | 0,591 | osazený síťový modul (včetně termostatů) | X | X | X | X |

Základní elektropanel kotle VIADRUS G 100 ECO

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 100 ECO (počet ks) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### GBX | GDX | GFX | ##### GHX |
| 8 |  |  | # Regulace |  |  |  |  |
| 8.10 | 5405461903146 | 0,370 | regulátor RVA 43.222 | X | X | X | X |
| 8.11 | 5405461903141 | 0,042 | sada konektorů SVA 43.223 | X | X | X | X |
|  |  |  | sestava – svazek vodičů v chráničce, s montážními deskami, svorkovnicemi WAGO, relé, konzolí s konektory pro ventily a konektory do automatiky a SVA | X |  |  |  |
|  |  |  | sestava – svazek vodičů v chráničce, s montážními deskami, svorkovnicemi WAGO, relé, konzolí s konektory pro ventily a konektory do automatiky a SVA |  | X |  |  |
|  |  |  | sestava – svazek vodičů v chráničce, s montážními deskami, svorkovnicemi WAGO, relé, konzolí s konektory pro ventily a konektory do automatiky a SVA |  |  | X |  |
|  |  |  | sestava – svazek vodičů v chráničce, s montážními deskami, svorkovnicemi WAGO, relé, konzolí s konektory pro ventily a konektory do automatiky a SVA |  |  |  | X |
|  |  |  | relé 230 AC | X | X | X | X |
|  |  |  | vodič (mltb.) s konektorem | X | X | X | X |
|  |  |  | vodič (2°) | X | X | X | X |
|  |  |  | vodič (pilot) s konektorem | X | X | X | X |
|  |  |  | vodič (KT) s konektorem | X | X | X | X |
| 8.12 |  |  | zapalovací trafo | X | X | X | X |
| 8.13 |  |  | vn zapalovací vodič | X | X | X | X |
| 8.14 |  |  | hlídací vodič | X |  |  |  |
| 8.14 |  |  | hlídací vodič |  | X |  |  |
| 8.14 |  |  | hlídací vodič |  |  | X |  |
| 8.14 |  |  | hlídací vodič |  |  |  | X |
|  |  |  | vodič napájení vn trafa | X | X | X | X |

| 8.10 | regulátor RVA 43.222 |  | 8.11 | sada konektorů SVA 43.223 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Poz. | Obj. kód | váha (kg) | ### Název dílu | Typ kotle G 100 ECO GLADIÁTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### GBX | GDX | GFX | ##### GHX |
| 8.50 | 5405461903120 | 0,010 | venkovní čidlo teploty QA C31 | X | X | X | X |
| 8.60 | 5405461903140 | 0,010 | ponorné čidlo teploty QA Z21 | X | X | X | X |
| 8.70 | 5405461903130 | 0,010 | příložné čidlo teploty QA D21 | X | X | X | X |
| 8.80 | 5405461903200 | 0,35 | digitální multifunkční prostorový přístroj L + G typ QAA 70 | X | X | X | X |
| 8.90 | 5405461903111 | 0,30 | digitální prostorový přístroj L + G typ QAA 50 | X | X | X | X |

| 7.50 | venkovní čidlo teploty QA C31 |  | 7.80 | digitální multifunkční prostorový přístroj L + G typ QAA 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.60 | ponorné čidlo teploty QA Z21 |  |  |  |  |
| 7.70 | příložné čidlo teploty QA D21 |  | 7.90 | digitální prostorový přístroj L + G typ QAA 50 |  |

Bohumín, 15.01.2001